Załącznik nr 2

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr TP-50/24

Załącznik nr 2

do umowy nr TP-50/24

**SZCZEGÓŁOWE KOSZTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 ***(tabela wypełniana przez WYKONAWCĘ)***

***W razie potrzeby proszę dodać wiersz w tabeli.***

**Pakiet 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa określonej części przedmiotu zamówienia | liczba | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | stawka VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| 1. | dostawa zestawu laparoskopowego w technologii 4K z możliwością obrazowania w podczerwieni (IR) z użyciem zieleni indocyjaninowej | 1 szt. |  |  | 8% |  |
| 2. | instalacja przedmiotu zamówienia oraz jego montaż i uruchomienie, | 1 kpl. |  |  | 23% |  |
| 3. | szkolenie personelu | 1 kpl. |  |  | 23% |  |
| 4. | wyposażenie dodatkowe(proszę osobno wycenić każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli dotyczy)  |  |  |  |  |  |
| 5. | … |  |  |  |  |  |
|  | **łączna wartość** |  |  |  |  |  |

**Pakiet 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa określonej części przedmiotu zamówienia | liczba | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | stawka VAT (%) | wartość brutto (zł) |
| 1. | wielorazowa tuleja trokaru, gwintowana, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 5mm, długość 110 mm,  | 3 |  |  | 8% |  |
| 2. | obturator stożkowaty-ostry kompatybilny z trokarem 5 mm | 3 |  |  | 8% |  |
| 3. | kompletny wkład zaworu insuflacyjnego kompatybilny z trokarami 5mm, wielorazowy, w opakowaniu min. 20 szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 4. | wielorazowa tuleja trokaru, korpus gwintowany, z kurkiem insuflacyjnym, średnica 10 mm, długość 110 mm | 3 |  |  | 8% |  |
| 5. | obturator stożkowaty-ostry kompatybilny z trokarem 10 mm | 3 |  |  | 8% |  |
| 6. | reduktor trokaru z 10/12mm na 5 mm | 2 |  |  | 8% |  |
| 7. | korpus zaworu insuflacyjnego do trokarów 10/12mm | 2 |  |  | 8% |  |
| 8. | zawór insuflacyjny z nacięciem krzyżowym do trokarów 10/12mm- opakowanie 20 szt. | 1 |  |  | 8% |  |
| 9. | kabel monopolarny wtyk 5 mm | 4 |  |  | 8% |  |
| 10. | instrument ssąco-płuczący średnica 5 mm długość 330 mm,  | 4 |  |  | 8% |  |
| 11. | kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm,  | 3 |  |  | 8% |  |
| 12. | nożyczki monopolarne typ metzenbaum izolowane do nasady bransz instrumentu, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł. 310 mm,  | 4 |  |  | 8% |  |
| 13. | kleszczyki jelitowe typu "dorsey", monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm,  | 6 |  |  | 8% |  |
| 14. | kleszczyki okienkowe uniwersalne krótkie, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm,  | 3 |  |  | 8% |  |
| 15. | wielorazowy uchwyt haczyka laparoskopowego śr. 5 mm dł. 330 mm | 4 |  |  | 8% |  |
| 16. | końcówka haczyka typu "l", w ceramicznej osłonie | 4 |  |  | 8% |  |
| 17. | kleszczyki preparacyjne precyzyjne, do rozwarstwiania, zagięte 90 stopni, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm,  | 1 |  |  | 8% |  |
| 18. | imadło laparoskopowe lewe, dł. 310 mm, śr. 5 mm | 2 |  |  | 8% |  |
| 19. | imadło laparoskopowe samocentrujące, proste, dł. 310 mm, śr. 5 mm | 1 |  |  | 8% |  |
| 20. | narzędzie do przechwytywania guzika staplera okrężnego. | 1 |  |  | 8% |  |
| 21. | igła punkcyjna śr. 5 mm 330 mm, przyłącze luer lock | 1 |  |  | 8% |  |
| 22. | jednorazowy trzon narzędzia laparoskopowego, nożyczki metzenbaum śr. 5 dł. 310 mm, kompatybilne z wielorazowymi uchwytami narzędzi, opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylnie zapakowanych trzonów | 1 |  |  | 8% |  |
| 23. | stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych,  | 3 |  |  | 8% |  |
| 24. | wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274 x 187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni.. | 3 |  |  | 8% |  |
| 25. | 1/1 pokrywa niebieska, bezobsługowa, wyposażona w filtry teflonowe przeznaczone na min. 5000 cykli sterylizacji | 3 |  |  | 8% |  |
| 26. | wyposażenie dodatkowe(proszę osobno wycenić każdy z elementów składających się na przedmiot zamówienia- jeżeli dotyczy) |  |  |  | 8% |  |
|  | **łączna wartość** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 r. | *podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY* |

 |  |