## Pakiet nr 1
PAKIET NR 1
L/p | Nazwa asortymentu | J/m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu, z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodne z normą PN EN 867-5, ISO 11 140-1 Op. a 250 szt. | op. | 10
2 | Przyrząd testowy do testów kontroli wsadu Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z norma EN ISO 11140-1 | szt | 1
3 | Wskaźniki do kontroli pracy sterylizatorów parowych - Bowie Dick(134°C; 3,5 min), w postaci samoprzylepnych pasków, pokrytych polimerem, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu walidowane zgodnie z normą PN EN 867-4, EN ISO 11 140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 1op/250 szt. | op | 4
4 | Przyrząd testowy do testów symulacyjnych Bowie Dick Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z norma EN ISO 11140-1 | szt | 1
5 | Wskaźnik chemiczny do pary wodnej nie emitujący substancji toksycznych pakowany nie więcej niż 240- 250/480-500 szt klasa IV | Op | 130
6 | Przyrząd do testów biologicznych Compact PCD zgodnie z normą EN 867-5, ISO 1140-6, rurka ze stali kwasoodpornej, obudowa z tworzywa sztucznego, kompatybilny z poz. nr 8 | szt | 1
7 | Test biologiczny fiolkowy do sterylizacji parowej z ostatecznym odczytem po trzech godzinach inkubacji, kompatybilny z autoczytnikiem AUTO READER. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. | szt | 1500
8 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini Bio Plus z testem chemicznym klasy V według normy EN ISO 1140-1 w środku do rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej kompatybilny z przyrządem testowym Compact PCD ostateczny odczyt po 24h | szt | 500
9 | Test do rutynowej kontroli dezynfekcji termicznej 10 min/93C w myjni dezynfektorze do narzędzi medycznych | szt | 2000
10 | Test do rutynowej kontroli mycia mechanicznego o substancji testowej zgodnej z EN ISO 15 833 nośnik z tworzywa sztucznego kompatybilny z uchwytem ze stali nierdzewnej posiadanym przez szpital | szt | 2000
11 | Test kontroli zgrzewu w formie arkusza do rutynowej wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych | szt | 750
12 | Etykiety do sterylizacji parowej dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną jedna rolka 750 szt Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami | rolka | 156
13 | Koperty do dokumentacji sterylizacji (para/tlenek etyl) | szt | 1200
14 | Taśma do sterylizacji parą wodną ze wskaźnikiem 1,8cm x 55m wzmocniona | rolka | 200
15 | Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną 1,9cm x 50m | rolka | 200
16 | Szczotka fi 2x60 mm x 350mm do czyszczenia narzędzi MIC | szt | 10
17 | Szczotka fi 2,5x50 mm x 610mm do czyszczenia narzędzi MIC | szt | 10
18 | Zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi skład: dwustronna szczotka do czyszczenia zaworów śr. 52/11mm dł. 156mm - 6 szt; szczotka nylonowa śr 2x100x300mm - 3 szt; szczotka nylonowa śr 3x100x300mm-3 szt; szczotka nylonowa śr. 5x100x300mm - 3 szt; szczotka nylonowa śr. 5x80x405mm - 6 szt; szczotka nylonowa śr 2,5x50x610mm - 3 szt; szczotka do czyszczenia zabrudzeń dł całkowita 235mm dł szczotki 75mm - 10 szt; szczotka nylonowa śr 10x50x405mm - 6 szt | zestaw | 1
19 | Rękawice bawełniane Długie, grube rękawice pięciopalczaste. Odporne na wysokie temperatury do 250 °C. Zabezpieczają przed oparzeniami przy rozładunku wsadu sterylizatora. Wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej metodą dziania bez szwów. Długość części ochronnej przedramienia 28 cm. Dobra przepuszczalność powietrza. | szt | 10
20 | Rękawica termiczna , wykonana z silikonu odpornego na wysoką temperaturę, posiadająca 5 palców, palce tesksturowane, zakres odporności na temperaturę od -40 do +240°C, odporna na proces mycia i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach, długość rękawicy minimum 35 cm | szt | 10
21 | Kolorowa taśma samoperzylepna do oznaczania narzędzi medycznych. Ułatwia szybką identyfikację wszelkiego instrumentarium, tacek i kaset wedle zabiegu, gabinetu lub użytkownika. Nie wymaga usuwania przed dezynfekowaniem oraz sterylizacją w autoklawie (wytrzymałość do 136°C). Nie pozostawia śladów kleju na powierzchni po jej usunięciu. Wygodny dozownik ułatwia aplikację. | szt | 1
22 | Osłonki papierowe do narożników tac rozm. 10cmx10cmx5cm | szt | 2000
23 | Podajnik do taśmy na 1 rolkę o max szerokości 25mm | szt | 2
24 | Ochraniacze do narzędzi bez zawiasów, zapobiegające przedziurawieniu opakowania, ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej i tlenku etylenu rozmiar 5 x 12,5cm | szt. | 1800
25 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg. W opakowaniu 25 testów | op | 4
26 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). | szt. | 2
RAZEM
Dotyczy wskaźników do sterylizacji
Wymagany przewodnik w języku polskim
Normy PN/EN
Aktualna data ważności od początku do połowy terminu ważności
Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
Etykiety do metkownicy alfa – numerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku
przesuwu etykiety

## Pakiet nr 2
PAKIET NR 2
L/p | Nazwa asortymentu | J/m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 5cm szer dł. 200m płaski | Szt. | 18
2 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 7,5cm szer. dł. 200m płaski | Szt. | 28
3 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 10cm szer. dł. 200m płaski | Szt. | 45
4 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 15cm szer. dł. 200m płaski | Szt. | 40
5 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 20 cm szer. dł. 200m płaski | Szt. | 37
6 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 25 cm szer. dł. 200m. płaski | Szt. | 18
7 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 30 cm szer. dł.200m płaski | Szt. | 10
8 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 30 cm szer. dł. 100m. z zakładką | Szt. | 3
9 | Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 40 cm szer. dł. 100m. z zakładką | Szt. | 3
10 | Rękaw włókninowo – foliowy płaski ze wskaźnikiem para wodna i EO 20 – 21 cm szer. dł. 100 m | Szt. | 2
Certyfikat bezpieczeństwa CE
Indykatory umieszczone pomiędzy warstwami papieru i folii
Wszystkie opisy poza przestrzenią opakowań
Aktualna data ważności od początku produkcji do połowy terminu ważności
Zgodność z normami PN EN
Wymagany przewodnik w języku polskim
Gramatura papieru sterylizacyjnego 70gr/m²
Folia co najmniej 8-warstwowa zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 190 °C
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 120 N/15mm w kierunku wytrwarzania i 60 N/15mm w kierunku poprzecznym
Szerokość zgrzewu nie więcej niż 6 mm

## Pakiet nr 3
PAKIET NR 3
L/p | Nazwa asortymentu | J/m | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Papier do sterylizacji 60 x60 standardowy biały | ark | 6000
2 | Papier do sterylizacji 90 x90 biały miękki | ark. | 3500
2 | Papier do sterylizacji 100 x100 biały miękki | ark. | 6500
3 | Papier do sterylizacji 120 x120 biały miękki | ark. | 4500
4 | Papier do sterylizacji 60 x60 standardowy zielony | ark. | 6000
5 | Papier do sterylizacji 90 x90 zielony miękki | ark. | 3500
6 | Papier do sterylizacji 100 x100 zielony miękki | ark. | 6500
6 | Papier do sterylizacji 120 x120 zielony miękki | ark. | 4500
7 | Kombinacja niebieskiej włókniny opakowaniowej rozm. 120x120cm o gramaturze 43 g/m2 (100% polipropylenu) oraz zielonejwłókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2. Zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2 oraz spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Pakowana naprzemiennie: kolor zielony, niebieski, | szt. | 500
8 | Kombinacja niebieskiej włókniny opakowaniowej rozm. 100x100 cm o gramaturze 43 g/m2 (100% polipropylenu) oraz zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2. Zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2 oraz spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Pakowana naprzemiennie: kolor zielony, niebieski, | szt. | 200
9 | Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej rozm. 90x90 cm o gramaturze o gramaturze 52 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 52 g/m. Zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2 oraz spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. Pakowana naprzemiennie: kolor zielony, niebieski, | szt. | 200
10 | Włóknina wzmocniona o gramaturze 78gr/m² do sterylizacji 100x100 kolor niebieski, | ark. | 250
11 | Włóknina wzmocniona o gramaturze 78gr/m² do sterylizacji 120x120 kolor niebieski, | ark. | 75
12 | Wkładka absorpcyjna 25 x 30 cm. Opakowanie 1000 szt. | ark. | 1000
13 | Wkładka absorpcyjna 30 x 50 cm. Opakowanie 1000 szt. | ark. | 4000
14 | Chłonna mata absorpcyjna na dno tacy 58 x 35 cm. Opakowanie 708 szt. | ark. | 708
Papier krepowy pakowy o gramaturze 60gr/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)
Certyfikat bezpieczeństwa CE
Aktualna data ważności od początku produkcji do połowy terminu ważności
Zgodny z normami PN EN
Wymagany przewodnik w języku polskim
Papier standardowy biały i zielony
Wymagania dla włókniny poz. 10-11
- gramatura 78 gr/m²
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania 2,90 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym 1,20 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania 2,60 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym 1,10 kN/m
- wytrzymałość na przepuklenie na sucho 320 kPa
- wytrzymałość na przepuklenie na mokro 270 kPa