Pabianice, dnia 02.06.2025 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.41.2025

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie SST o klasy betonu wraz z parametrami (np. parametry konsystencja; wodoszczelność; mrozoodporność; w/c) klasy ekspozycji; element konstrukcyjny dla którego przewidziany jest beton o tych parametrach.

Wyjaśnienie Zarządu

Klasy wytrzymałości betonu i ekspozycji dla elementów konstrukcyjnych wskazane zostały w Projekcie Technicznym - patrz Opis Techniczny, pkt 3.2. Konsystencję i wskaźnik w/c należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 206+A2. Stopień mrozoodporności należy przyjąć zgodnie z STWiORB M-13.01.01, pkt 2.2. Wodoszczelność przyjąć klasy W8.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski