**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej**

**ul. Szpitalna 1**

**33-200 Dąbrowa Tarnowska**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DLA

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI (ART. 275 PKT 1)

którego przedmiotem jest:

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH**

|  |
| --- |
| **Znak sprawy: 5/25/ZP** |

Zatwierdził:

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Dąbrowa Tarnowska, 03.03.2025 r.

|  |
| --- |
| **I.** **NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO** |

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: [www.zozdt.pl](http://www.zozdt.pl/)

e-mail: [dzp@zozdt.pl](mailto:dzp@zozdt.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt

|  |
| --- |
| **II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt>

|  |
| --- |
| **III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH** |

**Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska*;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon*,* e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub o okres wskazany   
  w umowie o dofinansowanie projektu;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej,   
  lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,   
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| **IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA** |

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,   
na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej także „Pzp”.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,   
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 3 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| **V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów medycznych.
2. Zamówienie zostało podzielone na części wg opisu zawartego poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 1: | Materiały anestezjologiczne – igły | CPV: 33.14.13.20 -9 |
| Pakiet 2: | Zestawy do kaniulacji dużych naczyń | CPV: 33.14.16.20-2 |
| Pakiet 3: | Drobny sprzęt anestezjologiczny | CPV: 33.15.72.00-7 |
| Pakiet 4: | Kaniula dotętnicza z przedłużeniem | CPV: 33.14.12.20-8 |
| Pakiet 5: | Piżama męska | CPV: 33.14.00.00-3 |
| Pakiet 6: | Akcesoria na salę operacyjną | CPV: 33.19.60.00-0 |
| Pakiet 7: | Ubrania dla pacjenta | CPV: 33.14.00.00-3 |
| Pakiet 8: | Zestaw drenażu przezskórnego | CPV: 33.14.16.20-2 |
| Pakiet 9: | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 1 | CPV: 33.15.72.00-7 |
| Pakiet 10: | Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 2 | CPV: 33.15.72.00-7 |
| Pakiet 11: | Rurki intubacyjne | CPV: 33.14.16.41-5 |
| Pakiet 12: | Rurki krtaniowe | CPV: 33.14.16.41-5 |
| Pakiet 13: | Filtry oddechowe | CPV: 33.15.72.00-7 |
| Pakiet 14: | Produkty na bazie siatki w przypadku przepukliny brzusznej i pachwinowej | CPV: 33.19.00.00-8 |
| Pakiet 15: | Zestaw do cystostomii | CPV: 33.14.16.20-2 |
| Pakiet 16: | Zestawy do zabiegów endoskopowych | CPV: 33.14.16.20-2 |
| Pakiet 17: | Cewnik dializacyjny | CPV: 33.14.12.00-2 |
| Pakiet 18: | Akcesoria laparoskopowe | CPV: 33.19.60.00-0 |
| Pakiet 19: | Butelki do karmienia niemowląt | CPV: 33.14.00.00-3 |
| Pakiet 20: | Zestaw do podciśnieniowej terapii ran | CPV: 33.14.11.16-6 |
| Pakiet 21: | Igły endoskopowe do ostrzykiwań | CPV: 33.14.13.20-9 |
| Pakiet 22: | Zestawy do blokad nerwów obwodowych | CPV: 33.14.13.20-9 |
| Pakiet 23: | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem | CPV: 33.14.10.00-0 |
| Pakiet 24: | Komplet chirurgiczny | CPV: 33.19.90.00-1 |

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej   
   z braku zapotrzebowania.
2. Zamawiający informuje, że ilekroć w SWZ opisuje on przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy   
   „lub równoważne”. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SWZ.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty niezbędne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, z których jednoznacznie będzie wynikać,   
   iż stanowią one produkty równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.

|  |
| --- |
| **VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

Przewidywany termin realizacji zamówienia sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 01.01.2026r.

|  |
| --- |
| **VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

1.2.2. uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

|  |
| --- |
| **VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA** |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą  
   którekolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.
3. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.
4. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
   o udzielenie zamówienia.

|  |
| --- |
| **IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

|  |
| --- |
| **A. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane są z ofertą.
2. W celu potwierdzenia, że ofertowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga złożenia:

- pakiet 1 „Materiały anestezjologiczne – igły”

a) pozycja 1 rozm. 25G - 3 szt.

b)pozycja 2 rozm. 26G - 3 szt.

c) pozycja 3 rozm. 18G - 3 szt.

d) pozycja 4 rozm. 26G - 3 szt.

e) pozycja 5 rozm. 26G x 130 mm - 3 szt.

- pakiet 2 „Zestawy do kaniulacji dużych naczyń”

Cewnik trzykanałowy 8 F – 2 szt.

- pakiet 3 „Drobny sprzęt anestezjologiczny”

a) pozycja 1 – 3 szt.

- pakiet 4 „Kaniula dotętnicza z przedłużeniem” - 2 szt. z rozmiaru 20G/12 cm

- pakiet 5 „Piżama męska”

a) pozycja 1 rozmiar M, L – po 3 szt.

- pakiet 6 „Akcesoria na salę operacyjną” - poz. 1 - 5 szt

- pakiet 7 „Ubrania dla pacjenta”

a) pozycja 1-4 rozmiar L, XL – po 2 szt.

• Próbki należy zapakować oddzielnie w ramach oferowanych pakietów z naniesieniem na opakowaniu nazwy Wykonawcy oraz numeru pakietu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na próbce nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu, którego dotyczy złożona próbka.

• Próbki muszą zostać przesłane i dostarczone w terminie: nie później niż dzień, godzina składania ofert do Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – Sekretariat, p. I.

• Próbki stanowią wymagany załącznik do oferty.

• Nawiązując do art. 65 ust.2 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku próbek. Próbki można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

• Próbki należy złożyć na asortyment medyczny określony w pakietach: 1-7.

• Próbki składane w celu potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie będą podlegać uzupełnieniu lub przedłożeniu na wezwanie Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga złożenia ulotek, folderów, fotografii, opisówek lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. Dokumenty winne być złożone do każdej pozycji z pakietu 13.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na ulotkach, folderach nr pozycji z pakietu, którego dotyczy złożony dokument. Ulotka ma potwierdzać wszystkie parametry zawarte w opisie produktu.

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie braków formalnych, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny Zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| **B. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH** |

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na oświadczeniu wstępnym).

|  |
| --- |
| **C. INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA** |

* + - 1. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronnie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania – **załącznik nr 3 do SWZ** – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia.

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa powyżej lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt powyżej.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

|  |
| --- |
| **D. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ** |

1. **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SWZ).
2. **Formularz cenowy** (załącznik nr 2 do SWZ). **Jeżeli formularz cenowy zostanie złożony   
   w formacie .pdf, należy również załączyć jego edytowalną wersję.**
3. **Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty**, tj. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających   
   się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej   
   za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. **Przedmiotowe środki dowodowe i oświadczenie** wymienione w niniejszym dziale.

|  |
| --- |
| **X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA** |

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym złożonym przez osobę upoważnioną. Za dokument równoważny zostanie uznana elektroniczna kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii elektronicznej z oryginałem poświadczy notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich   
   nie może podlegać wykluczeniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,   
   o którym mowa w dziale IX – załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
4. Oświadczenia należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

|  |
| --- |
| **XI. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW** |

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału Podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu   
z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

|  |
| --- |
| **XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ** |

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia: Krystyna Piątek- Dział Zamówień Publicznych, tel.: 14 644 32 45, w sprawach merytorycznych: Marta Bałut, tel: 14 644 32 37.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformzakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt.

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

* przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
* przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
* przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
* przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
* przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,

d. włączona obsługa JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Stosowanie do art. 284 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

12. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust.3 ustawy Pzp).

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ZALECENIA:

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3. Zamawiający zaleca, aby w nazwach plików nie stosować podkreślników. Zastosowanie podkreślnika w nazwie pliku może skutkować nieprawidłową weryfikacją podpisu elektronicznego i odrzuceniem oferty.

4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

.zip, .7Z

5. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

8. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

11. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

12. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

13. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zamawiający sugeruje złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

14. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

15. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

17. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem elektronicznym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:** |

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **12.04.2025 r.**

|  |
| --- |
| **XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym   
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca,   
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z  nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

13. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

a) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera.

b) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| **XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt do dnia **14.03.2025 r. do godz. 09:00:00**

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

|  |
| --- |
| **XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT** |

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później   
   niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.03.2025 r. godz. 09:15:00.**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na[platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”.

1. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający nie przewiduje Publicznej Sesji Otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| **XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY** |

1. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Cena (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty – danego pakietu.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Podana cena oferty winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania oraz wszelkie inne.
7. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku formularz cenowy.
8. Cena jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną na rok, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona   
   o należny podatek VAT tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty - pakietu. W przypadku pakietów zawierających więcej niż jedną pozycję należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto” - w pakietach o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.
9. W pakietach, w których zamawiający określił ilości w szt. itp. należy zgodnie z tematami kolumn określić oferowaną wielkość opakowania w danej pozycji oraz obliczyć ilość opakowań w stosunku do ilości żądanej. W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli ilość opakowań ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.
10. Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana z złotych polskich liczbowo.
11. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi  
    przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  
    obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   
    i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej   
    w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
13. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
14. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania   
    u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
15. wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  
    prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
16. wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym  
    Zamawiającego, bez kwoty podatku;
17. wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy,  
    będzie miała zastosowanie.

|  |
| --- |
| **XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

* 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w niżej wymienionych kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryteria oceny ofert

1. **Dotyczy pakietów:** 1 - 7.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis kryterium** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto oferty | 50 % |
| Ocena techniczna (jakość) | 50 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty.

**Wzór obliczenia punktów w kryterium cena:**

**(cena min x max ilość pkt 100) x 50%**

**(cena oferty badanej)**

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium ocena techniczna (jakość) nastąpi na podstawie oceny punktowej powołanych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej specjalistów oceniających oferowany asortyment z danych ofert na podstawie przekazanych do testacji próbek - wg następujących zasad:

W pakiecie nr **1** dotyczącym materiałów anestezjologicznych - igieł możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- elastyczność igły PP – max 15 pkt

- przeźroczystość końcówki igły PP ( kontrola wzrokowa wypływającego płynu) – max 10 pkt

- przeźroczystość prowadnicy do igły PP – max 10 pkt

- łatwość przechodzenia przez tkanki igieł Pencil Point – max 15 pkt

- ostrość igieł do znieczulenia PP typu Standard – max 20 pkt

- szczelność strzykawki po identyfikacji przestrzeni ZO – max 15 pkt

- odpowiednia plastyczność (giętkość) cewnika ZO – max 15 pkt

W pakiecie nr **2** dotyczącym zestawów do kaniulacji dużych naczyń możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) max 50 pkt

- łatwość zsunięcia cewnika po prowadnicy max 50 pkt

W pakiecie nr **3** dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność połączenia z rurką intubacyjną i tracheotomijną - max 50 pkt

- utrzymanie drożności łącznika w przypadku załamania - max 50 pkt

W pakiecie nr **4** dotyczącym kaniuli dotętniczej z przedłużeniem - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt

- łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt

- jakość uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt

- dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt

- szczelność korków – max 20 pkt

W pakiecie nr **5** dotyczącym piżamy męskiej możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- komfort ruchowy – max 50 pkt

- paroprzepuszczalność w kontakcie z ciałem - max 50 pkt

W pakiecie nr **6** dotyczącym akcesorii na salę operacyjną możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny

- niepowodująca podrażnień – max 20 pkt

- chłonność – max 60 pkt

- pylność - max 20 pkt

W pakiecie nr **7** dotyczącym ubrań dla pacjenta możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny

- odpowiednia długość troków – max 20 pkt

- paroprzepuszczalność w kontakcie z ciałem - max 40 pkt

- miękkość materiału – max 20 pkt

- nieprzezierność materiału – max 20 pkt

**Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt**

2. Dotyczy pakietów: 8-24.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie w % |
| Cena brutto oferty | 60% |
| Termin płatności (w dniach) | 40 % |

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty - danego pakietu:

**Wzór obliczenia punktów w kryterium cena:**

**(cena min x max ilość pkt 100) x 60%**

**(cena oferty badanej)**

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30 dni, 45 dni, 60 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt

45 dni – 5 pkt

60 dni – 10 pkt

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

**Wzór obliczenia punktów w kryterium termin płatności:**

**(punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt 100) x 40%**

**(punkty za termin oferty najkorzystniejszej)**

**Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt max.**

Termin płatności należy podać w dniach. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności dłuższy niż maksymalnie określony termin płatności, to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres maksymalny podany dla poszczególnych elementów, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości terminu płatności zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin płatności krótszy niż minimalnie określony przez Zamawiającego.

W przypadku nie podania w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin, okres minimalny.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających   
dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia takisam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli   
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

|  |
| --- |
| **XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Brak przekazania ww. dokumentu na wezwanie będzie jednoznaczne z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

|  |
| --- |
| **XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY** |

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX, art. 505 – 590 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

|  |
| --- |
| **XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| **XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY** |

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| **XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH** |

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (pakiety) zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z pakietu. Wykaz wymaganego asortymentu jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części: nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 USTAWY PZP** |

Nawiązując do art. 65 ust.2 Ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadku próbek. Próbki można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

|  |
| --- |
| **XXVI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,  W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ** |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|  |
| --- |
| **XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE** |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| **XXIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ** |

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ  LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH** |

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

|  |
| --- |
| **XXXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJE ELEKTRONICZNĄ** |

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XXXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT** |

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **XXXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXVI. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA** |

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

|  |
| --- |
| **XXXVII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I 121 USTAWY PZP** |

Nie dotyczy.

|  |
| --- |
| **XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W FORMIE KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

|  |
| --- |
| **XXXIX. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI** |

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

|  |
| --- |
| **XL. SPIS ZAŁACZNIKÓW DO SWZ** |

Załacznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

Załacznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.

Załacznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia   
 z postępowania.

Załacznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

**Zamawiający:**

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Wykonawca\*):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) siedziby Wykonawcy(ów)  (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo) | NIP i KRS  Wykonawcy(ów) |
|  |  | ulica: ………………….…………  kod pocztowy:……………..…..  miejscowość:………………..…  województwo:………………. | NIP…………………..………  KRS…………………..……… |

**Osoba uprawniona do kontaktów /Pełnomocnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| e-mail |  |

1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup z dostawą artykułów medycznych oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną cenę:

Pakiet …: wartość netto: ­­­­­­­­­­­­ …………………………..….………………. wartość brutto:……..…………………………………….

Wiersze powielić w razie potrzeby.

Wartość powinna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

1. Termin płatności wynosi:

- dla pakietów ………………(niepodlegających ocenie jakości) wynosi: …. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni) od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT

- dla pakietów podlegających ocenie jakości wynosi 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT

1. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami (wzorem umowy)   
   i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.
4. Oferowany wyrób medyczny, spełnia wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych.

Oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakami CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności, który nie utracił ważności

albo

Wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzająca na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i maja odpowiednie instrukcje używania w języku polskim.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

|  |  |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: …………………………………………… | oznaczenie funkcji: ………………………………………….. |

1. Imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| imię i nazwisko: …………………………………………………………….  Stanowisko: …………………………………………………………………. | tel. ................... | e-mail: ................... |

8. Niżej podaną część/ zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu Podwykonawcy\*\*)   
(jeśli dotyczy),

|  |  |
| --- | --- |
| Część/zakres zamówienia | Firma Podwykonawcy |
|  |  |

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………….…………………..………………………………………

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

10. Czy Wykonawca jest: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| mikroprzedsiębiorstwem | TAK |
| małym przedsiębiorstwem | TAK |
| średnim przedsiębiorstwem | TAK |
| dużym przedsiębiorstwem | TAK |

11. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwach EOG innych niż państwo Zamawiającego: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

12. Czy Wykonawca ma siedzibę w państwie spoza EOG: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

13. Wybór naszej oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego: \*)

|  |  |
| --- | --- |
| TAK | NIE |

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić poniższą tabelę. \*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług | Wartość bez kwoty podatku |
| …………………………………………… | ………………………….……………… zł. |
| …………………………………………… | ……………………………………….… zł. |

14. Oświadczamy, że wypełniłniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

15. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………..

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) Wykonawca wypełnia odpowiednio, jeżeli dotyczy

***UWAGA:***

***Formularz winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 1 - Materiały anestezjologiczne – igły

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar  j.m. | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt./op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Quinke z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w języku polskim i widoczna data ważności.  Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 22 G x 90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 G x 90 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Quinke z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w języku polskim i widoczna data ważności. Wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu.  Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 22 G x 120 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 G x 130 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27G x 120 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27G x 130 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego metodą ciągłą. W skład zestawu wchodzą: igła Tuohy 18G/90 mm; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliuretanu typu SOFT z miękka końcówką, długość 100 cm, koniec cewnika zamknięty, trzy otwory boczne, posiadający czytelne znaczniki, strzykawka niskooporowa L.O.R o pojemności 10 ml, prowadnik, konektor, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, oznakowanie na powierzchni igły ułatwiające ocenę głębokości jej wkłucia.  Opak. zbiorcze 10 szt. = karton | 18 G x 90 mm | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Pencil – Point z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w języku polskim i widoczna data ważności (wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu). Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 26G x 90 mm  27G x 90 mm | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego - ostrze typu Pencil – Point z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadką typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Okres sterylności – 5 lat od daty produkcji. Na każdym pojedynczym opakowaniu opis w języku polskim i widoczna data ważności, (wszystkie igły z kompatybilną prowadnicą w jednym opakowaniu). Opak. zbiorcze 25 szt. = karton | 26G x 120 mm  26G x 130 mm  27G x 120 mm  27G x 130 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt zatrzaskowy mocujący cewnik Z0 samoprzylepny z klipsem unieruchamiającym cewnik. | 18 G | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 2 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Producent/  Nazwa handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania. Każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu oraz otwór w dystalnej części katetera w pobliżu atraumatycznej końcówki. Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składa się z: kateteru; igły; prowadnika w dyspenserze; rozszerzacza; skalpela; strzykawki 10 ml, motylka z zaciskiem; korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). | | | | | | | | |
| 1. | Cewnik jednokanałowy | 4F  6F  7F  8F | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik dwukanałowy | 8F/20cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik trzykanałowy | 8F/20cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik czterokanałowy | 8F/20cm | 80 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 - Drobny sprzęt anestezjologiczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Łącznik prosty, typu "martwa przestrzeń" 15M-22M/15F, karbowany, gładki wewnętrznie. Rurka z PVC, sterylny. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik obrotowy kątowy z uszczelnionym portem do bronchoskopu. Port uszczelniony jest kapturkiem z miękkiego elastycznego PCW z otworem do bronchoskopu o średnicy 5,0 mm, zabezpieczonym elastyczną zatyczką. Precyzyjne końcówki 15 mm męskie i żeńskie gwarantują pewne połączenie. Sterylny, wielorazowy. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 – Kaniula dotętnicza z przedłużeniem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana  wielkość opakowania | Ilość  opakowań | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Kaniula dotętnicza zakładana metodą Seldingera, pozbawiona DEHP ze skrzydełkami mocującymi, przedłużką, zaciskiem szczelinowym, zakończona koreczkiem Luer Lock, w zestawie igła wprowadzająca, prowadnica z drutu sprężynowego. | 18G/12 cm  18G/16 cm  18G/23 cm  20G/12 cm  20G/16 cm  20G/23 cm  22G/12 cm  22G/16 cm  22G/23 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 – Piżama męska

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Piżama dwuczęściowa jednorazowego użytku wykonana z materiału termoaktywnego, nieprzeźroczystego. Spodnie wiązane, bluza z krótkim rękawem wiązana z przodu. Niesterylna, pakowana oddzielnie.  Rozmiary: S, M, L, XL, XXL. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6 – Akcesoria na salę operacyjną

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego na stół operacyjny do krótkich zabiegów chirurgicznych. Warstwa spodnia wykonana z włókniny polipropylenowej, a warstwa wierzchnia z celulozy. Wyrób medyczny, klasa 1.  Rozmiar: 80 cm x 210 cm | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7 – Ubrania dla pacjenta

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, niezawierająca lateksu z rozcięciem z przodu na całej długości, wiązana na troki. Gramatura min. 35g/m2. | 900 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, niezawierająca lateksu z rozcięciem z tyłu na całej długości, wiązana na troki. Gramatura min. 35g/m2. | 900 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użycia, na gumkę w pasie, posiadające w tylnej części otwór.  Gramatura min. 35g/m2. | 100 | L |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | XL |
| 100 | XXL |
| 4. | Majtki jednorazowego użycia dla pacjenta wykonane z miękkiej włókniny “oddychającej”, przyjaznej dla skóry, nieprzeźroczyste. Gramatura min. 35g/m2. | 1 000 | M  L  XL  XXL |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8 - Zestaw drenażu przezskórnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Sterylny zestaw do drenażu przezskórnego (zestaw do punkcji jam ciała) metodą jednostopniową, z kateterem prostym lub PIGTAIL | 6 F  PIGTAIL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 F  PROSTY | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 F  PIGTAIL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 F  PROSTY | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 F  PIGITAL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 F PROSTY | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 F  PIGITAL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 F PROSTY | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 F  PIGITAL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 F PROSTY | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 9 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Układ oddechowy dla dorosłych, średnica rury oddechowej 22 mm, złącze po stronie urządzenia, rura wdechowa i wydechowa z pułapką wodną na ramieniu wydechowym lub bez pułapki, trójnik Y, złącze kolankowe ze złaczem luer Lock. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Współosiowy jednorazowy obwód oddechowy, układ typu rura(wdech) w rurze (wydech), długość 1,6m. Od strony pacjenta adapter kątowy ze złączem luer-lock, od strony urządzenia złącze 22mm, przewód giętki, długość 0,1-0,5 m, rozciągalny, zintegrowana linia do monitorowania CO2. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 10 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowy okrężny układ oddechowy o średnicy 22 mm, wykonany z rur rozciągalnych z polipropylenu, z pamięcią kształtu. Skład zestawu: dwie rury o długości 1,8 m (po rozciągnięciu), łączniki z materiału EVA 22 F od strony aparatu, zintegrowany łącznikY z portami od strony pacjenta: przy łączniku odłączalny łącznik kolakowy 22 M/15 F z portem luer wyposażonym w zintegrowany kapturek zabezpieczający; dodatkowa gałąź rozciągalna do 0,9 m z łącznikien z materiału EVA 22 F od strony aparatu, prosty łącznik 22 M/22 M, czerwona zatyczka, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l, mikrobiologicznie czysty | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy okrężny układ oddechowy przeznaczony dla dzieci składający się z rur rozciągalnych z pamięcią kształtu. Dwie rozciągalne rury o maksymalnej długości 150 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rozciągalna rura do 150 cm, średnica rur 15 mm, czerwona zatyczka 22mmF, ryflowane złącza 22mmF EVA od strony maszyny, trójnik Y bez portów, kolanko 90 stopni z portem kapno typu Luer – lock na lince, złączka prosta 22 mmM – 22 mmM, worek oddechowy neoprenowy, bezlateksowy o pojemności 1 l, worek z koszyczkiem zabezpieczającym przed sklejaniem się, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 11 - Rurki intubacyjne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/ Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za szt./op. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, z prowadnicą, z medycznego PCV z mankietem niskociśnieniowym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna jednorazowego użytku, skalowana co jeden centymetr spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości | od 7  do 9 co  0,5 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 12 – Rurki krtaniowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku. | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka krtaniowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej 1 x użytku. | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 13 – Filtry oddechowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | | Cena jednostk. netto za op./szt. | | Wartość  netto | | Stawka  VAT | | Wartość  brutto | |
| I | II | III | IV | V | VI | | VII | | VIII | | IX | | X | |
| 1. | Filtr do układów oddechowych jednorazowego użytku o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym, przeznaczony do respiratora, aparatu do znieczulenia i resuscytatorów Ambu:  - sterylny,  - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%,  - posiadający wyraźne oznakowanie w celu łatwego rozróżnienia rodzaju filtra. | 300 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny:  - z wymiennikiem ciepła i wilgoci,  - sterylny,  - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%,  - waga ok. 30-32g,  - przestrzeń martwa max 38 – 57 ml,  - wydajność nawilżania 35 – 38 mg H2O/l przy Vt 500 ml,  - wyraźne oznakowanie rodzaju filtra w celu łatwego rozróżnienia. | 1000 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Wymiennik ciepła i wilgoci  Sztuczny nos do tracheotomii, sterylny, posiada port do podawanie tlenu. Posiada samouszczelniający się port do odsysania, kompatybilny z rurką tracheotomijną i intubacyjną. | 300 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: | |  | | BRUTTO: | |  | |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 14 – Produkty na bazie siatki w przypadku przepukliny brzusznej i pachwinowej

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Cena jedn. netto  za szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Kompozytowa siatka składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókień, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów - biowchłanialnym kolagenem hydrofilowym. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru. | 20cm x15cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompozytowa siatka składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów - biowchłanialnym kolagenem hydrofilowym. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru. | 30cm x20cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 4,6cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 6,6cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Okrągła siatka do naprawy małych przepuklin brzusznych wykonana z poliestru monofilamentowego, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, posiadająca resorbowane ekspandery utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjujący (białe i niebieskie lejce). | Średnica 8,6cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Lekka siatka częściowo wchłanialna, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm z mikrohaczykami wchłanialnymi - mocowanie samoistne bez szwów, z klapką na powrózek. | 12cm x8cm lewa oraz prawa | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa, Siatka 3D do naprawy przepuklin metodą TAPP i TEP. Nie ma potrzeby mocowania siatki. | 13cm x9cm 15cm x10cm | 20 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 15 - Zestaw do cystostomii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość  opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Nadłonowy zestaw do nadłonowego, przezskórnego nakłuwania z cewnikiem fabrycznie zamontowanym w kaniuli. Cewnik CH 12 i CH 14 o długości 40cm (prosta końcówka) i CH 12 o długości 53cm (końcówka J) oraz silikonowym balonikiem umożliwiającym długotrwałe użytkowanie. Otwarta końcówka umożliwiająca użycie przewodu prowadzącego podczas wymiany. Uniwersalne złącze tworzące zamknięty system. Przełącznik do zatrzymywania przepływu moczu na żądanie. Cienka i ostra kaniula wykonana ze stali nierdzewnej o śr. 5,4 mm, dł. 12 cm. Rozdzielny “3-skrzydłowy”uchwyt. Wewnętrznie pokryty silikonem dla łatwego wprowadzania. Z workiem na mocz. Worek na mocz: 2L worek z dolnym wylotem, zawór przeciwzwrotny, port do pobierania próbek bez użycia igły i przewód długości 1,2m. Pakowany pojedynczo. Sterylny | CH 12  CH14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nadłonowy zestaw do nadłonowego, przezskórnego nakłuwania z cewnikiem fabrycznie zamontowanym w kaniuli. Cewnik wykonany z polieretanu z zaokrągloną końcówką (J) i oznaczeniami głębokości. Cewnik w rozmiarze CH 10 lub CH 15 o długości 65cm. Otwarta końcówka z oczkami drenażowymi wewnątrz pętli. Zacisk dźwigniowy do zatrzymywania przepływu na żądanie. Cienka i ostra kaniula ze stali nierdzwnej o śr. 3,6 cm lub 5,6cm, 8cm lub 12 cm długości. Rozdzielny “3-skrzydłowy” uchwyt. Wewnętrznie pokryty silikonem dla łatwego wprowadzania. Z workiem na mocz. Worek na mocz: 2l worek z dolnym wylotem, zawór przeciwzwrotny, port do pobierania próbek bez użycia igły i przewód długości 1,2m. Pakowany pojedynczo, sterylny. | CH 10  CH15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16 - Zestawy do zabiegów endoskopowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 – 8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera lateksu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy  z endoskopami o średnicy 8,5 – 11,5 mm  (2 zestawy w opakowaniu). | xxxxxx | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 Fr (6,67 mm) i 24 Fr (8 mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu). | 20 Fr\*  24 Fr\* | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku do endoskopowego tamowania krwawień, w pełni obrotowa i repozycjonowalna, posiada znaczniki w części dystalnej, śr. 2,6 mm do kanału roboczego 2,8 mm, 230 cm, kąt otwarcia 135o, szer. otwarcia klipsa 8, 11, 16 mm. Klips oparty na budowie zawiasowej podobnej do szczypiec biopsyjnych niewymagający chowania w osłonkę podczas zabiegu, całkowicie bezpieczny dla kanału biopsyjnego dodatkowo rozwiązanie to zapewnia możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności. Klips posiada gumowy kapturek zabezpieczający w transporcie. Sterylizowane ETO. Pakowane w sterylne opakowanie posiadające 4 nalepki do dokumentacji medycznej. | xxxx | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

\*rozmiary według potrzeb Zamawiającego

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 17 - Cewnik dializacyjny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość w szt. | Producent/  Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1. | Zestaw do dializy dwukanałowy składa się z:  kateteru;  koszulki prowadnika;  osłony kateteru;  igły;  prowadnika w dyspenserze;  dwóch rozszerzaczy;  dwóch korków luer-lock (dla każdego z kanałów kateteru).  Kateter posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w nasadce korpusie w oznakowaną rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz port luer. | 13 Fr /18 cm  13 Fr /20cm  13 Fr /24cm  13 Fr /30cm  13 Fr /35cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do dializy trzykanałowy składający się z:  kateteru;  koszulki prowadnika;  osłony kateteru;  igły;  prowadnika w dyspenserze;  dwóch rozszerzaczy;  trzech korków luer-lock (dla każdego z kanałów kateteru).  Kateter posiada poliuretanowy, radiocieniujący trzon zawierający odseparowane kanały oraz odpowiadające ich liczbie otwory w pobliżu atraumatycznej końcówki kateteru. Każdy z kanałów przechodzi w nasadce korpusie w oznakowaną rurkę posiadającą blokadę przepływu oraz port luer. | 12 Fr / 18 cm  12 Fr / 20 cm  12 Fr / 24 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pernamentny 2-światłowy do hemodializy do długoterminowego dostępu naczyniowego, wykonany z miękkiego nieprzepuszczalnego dla promieni RTG materiału poliuretanowego, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 14,5 Fr / 24 cm  14,5 Fr /28 cm  14,5 Fr/32 cm  14,5 Fr /36 cm  14,5 Fr /40 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 18 – Akcesoria laparoskopowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozm. | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 30 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. | Wymiary worka:  9 cm x 15 cm, średnica trzonu 10 mm, pojemność 255 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet ssanie - płukanie, jednorazowe, sterylne wyposażone w rękojeść typu revolver: płukanie przez naciśnięcie dźwigni/ssanie przez naciśnięcie szarego spustu, zapadka umożliwia kontrolę ssania. Trzon w kolorze satynowym co zapobiega odbiciu refleksów świetlnych, double spike: system płukania jest zasilany przez podwójną rurkę "Y", z podwójnym zaczepem, co pozwala na ciągłe płukanie bez konieczności wymiany worka z surowicą. | trzon o śr. 5mm,  dł. 330mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do insuflacji, sterylna, jednorazowego użytku ze skośnym ostrzem zabezpieczonym owalnym, automatycznie wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przeźroczysty uchwyt zaopatrzony w zawór typu kranik “luer lock”. Igła wyposażona w wizualny i akustyczny sygnalizator przejścia przez powłoki brzuszne. | Średnica  igły 2,1 mm, długość  120 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnica  igły 2,1 mm, długość  150 mm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód do insuflacji z filtrem i łącznikiem 15/22 mm, sterylny, wysterylizowany w tlenku etylu, sterylny 3 lata. | długość przewodu 3 metry | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyn do optyki zapobiegający parowaniu, sterylny, roztwór alkoholu, eteru i wody z chłonną i niewysychjącą gąbką samoprzylepną i nieprzepuszczająca promieni RTG, pojemność 5ml. | gąbka o wym. 45 x 45 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO |  | BRUTTO |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 19 - Butelki do karmienia niemowląt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Pojemność | Ilość  w sztukach | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Jednorazowe butelki z nakrętką, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię. | 100 ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: | | | | | | |  |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 20 – Zestaw do podciśnieniowej terapii ran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 15 | 10cm x 8cm x3cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20cm x 12,5cm x 3cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25cm x 15cm x 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy mały z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy średni z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem. | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanister kompatybilny z urządzeniem. | 10 | poj. 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | poj. 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Łącznik Y | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren Soft Port | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek żelowy stosowany przy nieszczelnościach oraz poprawiający przylepność opatrunków w trudnych do opatrzenia częściach ciała, stosowany przy podciśnieniowej terapii ran, sterylny. | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 21 – Igły endoskopowe do ostrzykiwań

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igły endoskopowe do ostrzykiwań j.uż.  Średnica całkowita 2,3 mm  Długość całkowita 230 mm  Długość igły 5 mm | 10 | 22G |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET 22 – Zestawy do blokad nerwów obwodowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Rozmiar | Ilość  w szt. | Nazwa Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1. | Igła do wykonywania blokad obwodowych widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10mm, na pierwszych 20mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. | 22G x 80 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do wykonywania blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, co gwarantuje widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360o) wokół igły, w dwóch segmentach po 10 mm, na pierwszych 20 mm. Elastyczny dren do podawania leku zakończony złączem LuerLock. | 22G x 50 mm  22G x 30 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: igły z końcówką typu Quincke z kablem do stymulacji, w pełni izolowana poza czubkiem igły, o konstrukcji zapewniającej maksymalne odbicie fal ultradźwiękowych niezależnie od kąta wprowadzenia, z dodatkowym otworem na igle zlokalizowanym między 1 a 2 cm do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; kaniuli, stanowiącej śluzę dla cewnika; cewnika widocznego w USG, ślepo zakończony z trzema otworami bocznymi, z drenem do podawania leku; filtra; systemu do mocowania filtra oraz cewnika. | Igła:  21G x 101 mm  cewnik 20G x 114 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Osłonka na głowice USG wraz z żelem 1 x 20 g, gumkami do mocowania na głowicy - 2 szt. z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, sterylne. | 15x30 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15x100 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 23 - Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem 12F wykonany z miękkiego i elastycznego PVC zapobiegającego zaginaniu się cewnika: ▪ Wykonany z aluminium trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika, ▪ Atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe zapobiegające aspiracji i wrastaniu tkanek, ▪ Skalowany co 2 cm, ▪ Linia RTG na całej długości cewnika, ▪ Zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, ▪ Nie zawiera lateksu, ▪ Nie zawiera ftalanów, ▪ Sterylny, sterylizowany EO, ▪ Pakowany podwójnie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 24 - Komplet chirurgiczny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość  w szt. | Nazwa  Handlowa/  Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.  netto  za op./szt. | Wartość  netto | Stawka VAT | Wartość  brutto |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny w kolorze zielonym. Wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Klasa I. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych). | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | | | | | | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

***UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

Załacznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

……….........................................................

NIP/PESEL KRS/CEiDG:

.................................................................

reprezentowany przez:

…………......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/

podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę   
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

1. ***DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„*Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych*”* dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, że\*:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp

zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ….......................................................................

1. **DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
   o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy** **z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)\***

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

......................................................................................…...................................................................

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\*) odpowiednie zaznaczyć

***UWAGA:***

***Oświadczenie winno zostać sporządzone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*.**

Załącznik nr 4 do SWZ

**PROJEKT UMOWY**

zawarta pomiędzy:

**Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,** ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: .............................................. – …………………………………………………….,  
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a firmą:

..................................................z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisaną do ............................................... pod numerem .........................................................

reprezentowaną przez:

....................................... –.............................................

zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 5/25/ZP zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

**§ 1**

**DEFINICJE**

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. Produkty, asortyment – artykuły medyczne, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;
2. SWZ – specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;
3. Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;
4. Umowa – niniejszą umowę dostawy.
5. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły medyczne na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Oferty   
   oraz Umowy.
2. Szczegółowy wykaz artykułów medycznych określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.
3. Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, w zależności   
   od bieżących potrzeb.
4. Zamawiający określa min. wartość zamówienia na poziomie 20% wartości umowy.
5. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny   
   za artykuły medyczne, na które Zamawiający nie złożył zamówienia.
6. W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych leków, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za leki, na które Zamawiający nie złożył zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty posiadają zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974), inne zezwolenia dla towarów, dla których są one wymagane oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać wraz z asortymentem - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania artykułów medycznych;

- dostarczyć asortyment w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

1. Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 6 m-cy, od dnia dostawy jeśli nie określono inaczej.
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.
3. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia zawarcia umowy do dnia 01.01.2026r.

**§ 3**

**WARUNKI DOSTAWY**

1. Miejscem dostawy artykułów medycznych jest siedziba Zamawiającego – magazyn.
2. Dostawa artykułów medycznych następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających asortyment artykułów medycznych i zamawiane ilości, składanych telefonicznie na numer: ….. lub drogą elektroniczną na adres: ............ w ciągu: 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku) od chwili otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, a ponadto do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 14 00.
5. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy.

**§ 4**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE**

1. Odbiór artykułów medycznych odbywać się będzie w miejscu dostawy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę.
3. Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane artykuły medyczne były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne artykułów medycznych (rękojmia).
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast artykułów medycznych wadliwych taką samą ilość artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe.
6. Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym.
7. Dokonanie odbioru artykułów medycznych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy   
   od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.
8. Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

**§ 5**

**WYNAGRODZENIE**

1. Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy artykułów medycznych, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet…: ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto.

1. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.
2. Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych artykułów medycznych i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie:

- dla pakietów ……….. (niepodlegających ocenie jakości) wynosi: ……. dni (30 dni, 45 dni, 60 dni)

- dla pakietów ……….. (podlegających ocenie jakości) wynosi 60 dni

od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

1. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę Zamawiający może nabywać przedmiot zamówienia w ilościach wynikających z jego potrzeb, aż do wyczerpania wartości, na jaką umowa została zawarta w danym asortymencie po akceptacji zmian ilości przez obie strony.
3. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment na podstawie Ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 – zgodnie z załącznikiem nr 15).

**§ 6**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

b) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

c) w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części dostawy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki a w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących   
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

5. Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo   
do odstąpienia od umowy:

1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   
   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2. w przypadku dukrotnj zwłoki w dostarczeniu artykułów medycznych przekraczającego terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy,
3. w przypadku dwukrotnej zwłoki w uzupełnieniu dostawy o której mowa w § 4 ust.2 umowy,
4. w przypadku dwukrotnej zwłoki w dostarczaniu artykułów medycznych wolnych   
   od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy,
5. przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji artykułów medycznych, o której mowa   
   w § 4 ust. 4 Umowy,
6. w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§7**

**ZMIANA UMOWY, WALORYZACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
2. zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu, modyfikacja/zmiana parametrów towarów itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu towaru równoważnego, tj. towaru o co najmniej takich samych cechach, co asortyment określony w załączniku do umowy. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego towaru pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto; zmniejszenia zakresu realizacji Umowy,
3. jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na zaprzestanie produkcji danego asortymentu i wycofanie ze sprzedaży przez producenta towaru określonego w załączniku do umowy i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego towaru towarem równoważnym,
4. wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. W terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek na piśmie pod rygorem nieważności o zmianę umowy w zakresie objętym nowymi regulacjami. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zmiany, zakres zmian dla dostaw towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, jak również przedstawić dokumenty źródłowe wykazujące zmiany. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy   
   w okresie od dnia obowiązywania zmian, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy objętej zmianami. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w granicach i na zasadach określonych we właściwych przepisach, które uległy zmianie. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w stopniu nie większym niż do 10% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy,   
   z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w sytuacji niewykorzystania ilości asortymentów wskazanych w tym załączniku pod warunkiem,   
   że maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 umowy nie przekroczy 10% wartości umowy pierwotnej (art. 455 ust 2).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/całkowitej wartości umowy brutto.
8. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy produktu po cenach niższych (m.in. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawców) niż określone w niniejszej umowie.
10. W przypadku zmiany stawki podatku Vat zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.
11. Niezależnie od ww. postanowień, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.
12. Dopuszcza się waloryzację cen w trakcie realizacji niniejszej umowy. Cena brutto za jednostkę miary przedmiotu zamówienia objętą niniejszą umową będzie stała przez okres co najmniej pierwszych sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Po tym terminie waloryzacja może odbywać się kwartalnie, na podstawie pisemnego uzasadnianego wniosku Wykonawcy,   
    do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego po zakończeniu każdego kwartału w komunikacie Prezesa GUS na stronie internetowej <https://stat.gov.pl>, dla danego rodzaju towarów i usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
13. Zmiana cen wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, który powinien być podpisany   
    w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej informacji z GUS.   
    W przypadku, gdy Wykonawca wraz z wnioskiem do Zamawiającego przedłoży prawidłową informację z GUS, sporządzoną w formie pisemnej, dopuszcza się dokonanie waloryzacji   
    na podstawie takiej informacji.
14. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
15. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
16. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
17. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,   
    ani w całości, ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny   
    za dostarczone towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
18. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.
19. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.
20. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.
21. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
22. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
23. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**