Pabianice, dnia 02.06.2025 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.41.2025

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej nr 3309E” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi, i całkowite wyburzenie obiektu?

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w pkt 2 wskazano, że obiekt istniejący jest do rozbiórki. W harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy wskazano, iż okres wykonania robót, które będą realizowane z wyłączeniem mostu z ruchu nie może być dłuższy niż 75 dni.

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że termin oczekiwania na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, nie będzie się wliczał w termin realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie Zarządu

Termin oczekiwania na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu będzie się wliczał w termin realizacji zamówienia.

Zapytanie nr 3

Jakie materiały  z rozbiórki, oprócz sfrezowanej nawierzchni asfaltowej, będą własnością Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zarządu

Postępowanie z materiałami z rozbiórki wskazano w opisie przedmiotu zamówienia pkt 8, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne?

Wyjaśnienie Zarządu

Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego (znak: PS.ZUZ.4210.801.2024.AZ z dnia 05.02.2025r.) stanowi załącznik do projektu zagospodarowania terenu, który stanowi część dokumentacji projektowej załączonej do SWZ.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru środowiskowego, saperskiego, archeologicznego.

Wyjaśnienie Zarządu

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy w zakresie wskazanym             w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oddziaływania na środowisko, znak: OŚK.6220.02.09.2024, z dnia 18.10.2024r., która stanowi załącznik do projektu zagospodarowania terenu (część dokumentacji projektowej załączonej do SWZ).

Zapytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać iniekcje podstawy pali.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać iniekcje pod podstawy pali.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski