Załącznik nr 1 do umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Na usługi napraw i konserwacji sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej 11 WOG**

1. **KONSERWACJA**
2. **Przedmiotem umowy jest:** usługa wykonania konserwacji sprzętu gastronomicznego i urządzeń chłodniczych służby żywnościowej, będących na ewidencji 11 WOG Bydgoszcz.
3. **Realizacja przedmiotu zamówienia:**
4. Konserwacja urządzeń gastronomicznych i chłodniczych obejmuje 4 konserwacyjne w ciągu roku:

- do dnia 21.03.2025 r.,

- do dnia 20.06.2025 r.,

- do dnia 19.09.2025 r.,

- do dnia 08.12.2025 r.,

1. Konserwacyjne, o których mowa w ppkt a), odbywać się będą bez uprzedniego wezwania, w terminach wskazanych przez strony, wg oferty usług na konserwację sprzętu służby żywnościowej na rok 2025, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy;
2. Wykonawca może powierzyć usługi objęte umową podwykonawcom;
3. Każdorazowo po wykonaniu konserwacji Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej kartę usługi, w której wyszczególni:

 - urządzenia podlegające konserwacji, zgodnie z wykazem sprzętu;

1. Każdorazowe wykonanie konserwacji potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń;
2. Wykonawca, każdorazowo po wykonanej usłudze (naprawa, konserwacja, kontrola szczelności) sprzętu i urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub 3 kg środka chłodniczego przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej, informacje niezbędne do wypełnienia Karty Urządzenia.
3. W zakres konserwacji planowej wchodzą niżej wymienione czynności:
4. urządzenia chłodnicze

- sprawdzenie pracy układu chłodniczego,

- przegląd automatyki sterującej,

- kontrola szczelności układu chłodniczego,

- likwidacja nieprawidłowości,

- pomiary rezystancji/ oporności/izolacji i ciągłości przewodu zerowego/ ochronnego/ urządzenia do zasilania włącznie,

1. urządzenia grzejne

- sprawdzenie płyt i wanien, wskaźników uchwytów i pokręteł,

- przegląd instalacji w urządzeniu oraz sprawdzenie funkcjonowania,

- przeczyszczenie złączy styków,

- pomiary rezystancji/ oporności /izolacji i ciągłości przewodu zerowego/ ochronnego/ urządzenia do zasilania włącznie,

1. urządzenia rozdrabniające

- kontrola pracy przekładni, kontrola i wymiana oleju,

- stan noży siatek, sprężyn i pasków klinowych,

- kontrola stanu instalacji elektrycznej i ewentualne poprawki,

- pomiary rezystancji/ oporności/izolacji i ciągłości przewodu zerowego/ ochronnego/ urządzenia do zasilania włącznie,

1. urządzenia czyszczące i myjące

- stan masy ścierającej, stan sit i dysz,

- stan pasków klinowych oraz łożysk,

- zasilanie oraz odpływ wody,

- stan instalacji elektrycznej i sterującej,

- pomiary rezystancji/ oporności/izolacji i ciągłości przewodu zerowego/ ochronnego/ urządzenia do zasilania włącznie.

1. NAPRAWY

Szczegółowo określają zapisy umowy,

1. WARUNKI GWARANCJI
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone części zamienne i podzespoły na okres określony przez ich producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. W ramach gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód powstałych w urządzeniach w związku z wadliwym wykonaniem usług, a także w przypadku użycia wadliwych części zamiennych.
4. W przypadku stwierdzenia usterek, szkód lub wad dotyczących wykonania usług objętych umową Zamawiający zgłasza je Wykonawcy niezwłocznie po ich wykryciu.
5. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wykrytych usterek, szkód i wad w terminie do 8 godzin po ich zgłoszeniu (wysłanym faksem lub e-mailem), a czas określony na ich usunięcie nie może przekroczyć 2 dni roboczych (48 godz.).
6. Dowodem złożenia reklamacji, o której mowa w ppkt 3 będzie wydruk z urządzenia Zamawiającego, za pośrednictwem którego złożono reklamację.
7. Jeżeli wady (usterki, szkody) nie da się usunąć w terminie określonym w ppkt 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia lub jego część wolną od wad w uzasadnionym technicznie terminie. W przypadku zaistnienia tego typu wad (usterek, szkód), sporządzony zostanie protokół pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w terminie 3 dni roboczych od momentu powstania (lub zauważenia) wady (usterki, szkody). W protokole tym zostaną określone przyczyny oraz termin usunięcia ujawnionych wad, a także wynikające z ich powstania zobowiązania finansowe.
8. Wzór protokołu oraz sposób jego wykonania określa **§ 3 ust. 23-24 umowy.**
9. **Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia z powodu usterek wad lub szkód.**
10. **Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.**
11. **Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.**