## PAK 1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 - Rękawice chirurgiczne, lateksowe
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe , naturalny kolor. Spełniające wymagania stawiane przez normy ASTM D3577 (01) oraz EN 455 części : 1 - 4 Produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001 Zawartość białek lateksowych poniżej 30 μg/g, test przepuszczalności wody – AQL 0,65. Termin ważności minimum 3 lata. Grubość rękawicy: palec min 0,19 mm , dłoń 0,18 mm, długość minimum 282 mm, pakowane w kartonik A’50 par. Właściwości fizyczne -wydłużenie w chwili zerwania (%)przed starzeniem Min 1000% po starzeniu Min 900% Siła zerwania : przed starzeniem minimum 13N ,wytrzymałość i po starzeniu minimum 11N.
| Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz. 6 Op. 50 par. | op | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
1 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz. 6,5. Op. 50 par. | op | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz. 7. Op. 50 par. | op | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz.7,5. Op. 50 par. | op | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz. 8. Op. 50 par. | op | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rękawiczki chirurgiczne sterylne beztalksowe roz. 8,5. Op. 50 par. | op | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękawice chirurgiczne- ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe. Długie- pozwalające chronić przedramiona przed zamoczeniem. Długość rękawicy min. 482mm. Mankiet rolowany, poziom białek lateksowych poniżej 32µg/g. AQL 0.65 Tekstura na całejpowierzchni rękawicy, kształt dopasowany do anatomi rąk. Zgodne z normami: EN 455 1,2,3, EN ISO 374 - 2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, Grubości rękawicy- palec- 0,22mm, dłoń- 0,20mm. Siła zrywająca przed starzeniem min. 13N. Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne folia-folia. Rozmiar S; M; L. ( zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu). Op. 50 par | op | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Rękawiczki chirurgiczne bezlatexowe, rozmiar: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 Jednorazowego użytku, jałowe, bezpudrowe z warstwą polimerową, o kształcie w pełni anatomicznym. Rękawiczki o grubości palca 0.19mm na dłoni 0.17 mm, długości równej lub nie mniejszej niż 270 mm, powierzchni mikroporowatej, nie śliskie. AQL dla szczelności równa lub mniejsza niż 1,0 po zapakowaniu. Rękawiczki mają posiadać mankiet zapobiegający zsuwaniu się rękawic z mankietu fartucha operacyjnego, łatwe do zakładania i odporne na rozerwanie. Pakowane parami w opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zewnętrzne opakowanie z widoczną datą ważności i oznakowane znakiem CE, AQL dla szczelności. Zgodność z normą EN 455- 1,2,3 i 374 - 2 lub równoważną. Op 50 par. | op | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## PAK 2
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 2 - Rękawiczki nitrylowe pak 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawice zabiegowe nitrylowe bezpudrowe,kształt uniwersalny, kolor niebieski.Oznakowanie zgodne z MDR/PPE, normami EN 455,EN- 1,2,3 lub równoważnym ISO 21420, EN374 -3 lub równoważnym. ASTM D 6978, lub równowaznym, rękawice wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnęrtzna z teksturą na końcach palców poprawiająca chwytności, rolowany mankiet,dł.min.240mm, min. grubość rękawicy; palca min 0,09mm,dłoń min 0,06mm, oraz na mankiecie min.0,05mm. siła zrywu min.6 N.wymagany poziom AQL 1. ( op 100 szt) .
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. XS | op | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. S | op | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. M | op | 6000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. L | op | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op.=100szt) roz. XL | op | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## PAK 3
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 3 - Rękawiczki nitrylowe pak 250 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt.
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 250 szt) roz. S | op | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 250 szt) roz. M | op | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 250 szt) roz. L | op | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe (op - 250 szt) roz. XL | op | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## PAK 4
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 4 - Rękawiczki nitrylowe (owsiane) pak 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Rękawice nitrylowe z dodatkiem mączki koloidalnej (owsianej) poziom chwytności rękawic wedłóg normy 420, rolowany mankiet,dł.min.240mm wymagany poziom AQL 1.5 minimalna grubość rękawicy; palca min 0,12mm,dłoń min 0.08, oraz na mankiecie min.0.06mm.siła zrywu min.9 N. ( op 100 szt) roz.M | op | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice nitrylowe z dodatkiem mączki koloidalnej (owsianej) poziom chwytności rękawic wedłóg normy 420, rolowany mankiet,dł.min.240mm wymagany poziom AQL 1.5 minimalna grubość rękawicy; palca min 0,12mm,dłoń min 0.08, oraz na mankiecie min.0.06mm.siła zrywu min.9 N. ( op 100 szt) roz .L | op | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## PAK 5
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 5 - Rękawiczki nitrylowe o przedłużonym mankiecie pak 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz,polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. rozmiar. S. Op. 100 szt. | op | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | ękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz,polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu.Rozmiar M. Op. 100 szt. | op | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Rozmiar L. Op 100 szt. | op | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0

## PAK 6
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 6 - Rękawiczki nitrylowe cystostatyków op 100 szt.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Rekawice nitrylowe do ekspozycji cytostatyków na okoliczność leczenia pacjenta środkami cytostatycznymi. Jednorazowego użytku, niejałowe, bezpudrowe Z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem przeznaczonym do naciągania na rękaw ubrania, o powierzchni mikroporowatej, nie śliskie łatwe do zakładania i odporne na rozerwanie. AQL dla szczelności równa lub mniejsza niż 1,5 po zamknięciu. Zewnętrzne opakowanie z widoczną datą ważności i oznakowane znakiem CE, AQL dla szczelności. Pakowane po 100 szt*. roz. S; M; L Zgodność z normą EN 455 - 1, 2, 3 lub równoważną Zgodność z normą EN 374 - 3 lub równoważną Zgodność z normą ASTM D6978-05, ASTM 739 lub równoważną | op | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0