| D/Kw.2232.8.2.2024.PL | Warszawa, dn. 28 marca 2025 r. |
| --- | --- |

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2023 r. poz. 1605, późn. zm.) - zwanej dalej „Ustawą”, dotyczącego remontu dachów budynków w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, nr sprawy: 2232.2.2025.

- Zamawiajacy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ust Ustawy, przedstawia treść pytań, które wpłynęły w dniu 27.03.2025 r. oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Proszę o potwierdzenie zastosowania elementów z blachy tytan cynk grubości 0,7 mm dla rynien dachowych, rur spustowych i obróbek blacharskich.

Odpowiedź: Wykonawca powinien zastosować wykonanie rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm zgodnie z zapisem w STWiORB.

Pytanie nr 2: Proszę o potwierdzenie jaki materiał należy zastosować do pokrycia dachowego, w przedmiarze robót występuje blacha trapezowa T35 Aluzynk gr. 0,7mm natomiast w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pkt. 2.4. Blacha trapezowa T35 ocynkowana

Właściwości techniczne :

- wysokość profilu 35mm

- grubość blachy 0.7mm

- powłoka PS25

- perforacja TAK

Odpowiedź: Wykonawca powinien zastosować do pokrycia dachowego materiał opisany w STWiORB.

- Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić w ofercie.

Wyk. w 1 egz. przesłano przez platformazakupowa.pl