## Kosztorys uproszczony
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
Przebudowa ul.Okopowej w Kołobrzegu
Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa (netto) | Cena (netto) (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. BRANŻA DROGOWA
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
|  |  | km | 0.817 |  | 0
|  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
| D-02.00.01 | 2. ROBOTY ZIEMNE
2 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 4942.87 |  | 0
3 | D-02.01.01 | Wymiana gruntu pod nowe nasadzenia
|  |  | m3 | 100 |  | 0
4 | D-02.01.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów -materiał z dowozu
|  |  | m3 | 1.48 |  | 0
5 | D - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
|  |  | m2 | 12972 |  | 0
|  | 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
| D - 01.02.04 | 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
| D - 01.02.04 | 3.1 Rozbiórka chodników i zjazdów i zatok postojowych
6 | D - 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m2 | 5564 |  | 0
7 | D - 01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy chodników, zjazdów, miejsc postojowych o grubości śr. 15-20cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m2 | 6838 |  | 0
8 | D - 01.02.04 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 1970 |  | 0
9 | D - 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych o wymiarach 35x35x5cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m2 | 178 |  | 0
10 | D - 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m2 | 1096 |  | 0
|  | 3.1 Rozbiórka chodników i zjazdów i zatok postojowych |  |  |  | 0
| D - 01.02.04 | 3.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej
11 | D - 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. śr. 6cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m2 | 6268 |  | 0
12 | D - 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego o grubości 20cm (część do ponownego wykorzystania)
|  |  | m2 | 6268 |  | 0
|  | 3.2 Rozebranie nawierzchni bitumicznej |  |  |  | 0
| D - 01.02.04 | 3.3 Rozebranie kraweżników
13 | D - 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 2326 |  | 0
14 | D - 01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 157.005 |  | 0
|  | 3.3 Rozebranie kraweżników |  |  |  | 0
|  | 3. PRACE ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
4. PROJEKTOWANY KONSTRUKCJE
4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej
15 | D - 04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr. 20cm
|  |  | m2 | 4764 |  | 0
16 | D - 04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4MPa gr. 22cm
|  |  | m2 | 4764 |  | 0
17 | D - 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C90/3 o gr. po zagęszczeniu 20cm
|  |  | m2 | 4764 |  | 0
18 | D - 04.07.01a | Podbudowa z AC22P 35/50 gr. 7cm ze skropieniem emulsją szybkorozpadową oraz oczyszczeniem
|  |  | m2 | 4508.2 |  | 0
19 | D - 05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC16W 35/50- gr. 5cm ze skropieniem emulsją szybkorozpadową oraz oczyszczeniem
|  |  | m2 | 4508.2 |  | 0
20 | D - 05.03.13a | Warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 gr. 4cm
|  |  | m2 | 4508.2 |  | 0
21 |  | Ułożenie siatki przeciwspękaniowej szkalo- węglowej wstępnie przesączoną asfaltem szer. 2m. (połączenie z ul. Jagiellońską)
|  |  | m2 | 50 |  | 0
|  | 4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej |  |  |  | 0
4.2 Konstrukcja chodników
22 | D - 04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2 <4MPa, gr. 15cm
|  |  | m2 | 4581 |  | 0
23 | D - 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C50/30, gr. 15cm po zagęszczeniu
|  |  | m2 | 4581 |  | 0
24 | D - 05.03.23a | Chodnik z kostki betonowej 3-elementowej gr. 8cm kolor szary o wym. 15x15, 15x20, 15x30 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3-5 cm
|  |  | m2 | 4528 |  | 0
25 |  | Chodniki z płyt betonowych tzw. integracyjnych- żółtych z wypustkami o wymiarach 40x40cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
|  |  | m2 | 25.6 |  | 0
26 |  | Chodniki z płyt betonowych tzw. integracyjnych- żółtych prowadzących o wymiarach 40x40cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
|  |  | m2 | 27.4 |  | 0
|  | 4.2 Konstrukcja chodników |  |  |  | 0
4.3 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
27 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafitowy na podsypce cem. piaskowej gr. 3cm
|  |  | m2 | 1268 |  | 0
28 | D - 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa - 0/31,5 - C50/30 gr. 25cm
|  |  | m2 | 1268 |  | 0
29 | D - 04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z C1,5/2?4MPa gr. 15cm
|  |  | m2 | 1268 |  | 0
|  | 4.3 Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej |  |  |  | 0
4.4 Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania
30 | D - 04.05.01a | Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% gr. 20cm
|  |  | m2 | 600 |  | 0
31 | D - 04.04.02 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2?4MPa gr. 22cm
|  |  | m2 | 600 |  | 0
32 | D - 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C90/3 o gr. po zagęszczeniu 20cm
|  |  | m2 | 600 |  | 0
33 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na podsypce cem. piaskowej gr. 3-5cm
|  |  | m2 | 600 |  | 0
|  | 4.4 Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania |  |  |  | 0
4.5 Nawierzchnia zatok postojowych
34 | D - 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (materiał Inwestora) gr. 16-20cm zamulona żywicą epoksydową na podsypce cem. piaskowej gr. 3-5cm
|  |  | m2 | 1505.5 |  | 0
35 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary na podsypce cem. piaskowej gr. 3cm (pasy między stanowiskami)
|  |  | m2 | 103.5 |  | 0
36 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm kolor niebieski na podsypce cem. piaskowej gr. 3cm (stanowiska poj. osób niepełnosprawnychi)
|  |  | m2 | 97 |  | 0
37 | D - 04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 gr. 25cm
|  |  | m2 | 1706 |  | 0
38 | D - 04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z C1,5/2≤4MPa gr. 15cm
|  |  |  | 1706 |  | 0
|  | 4.5 Nawierzchnia zatok postojowych |  |  |  | 0
4.6 Krawężniki i obrzeża
39 | D - 08.01.02a | Zakup i ustawienie wyniesionego krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15
|  |  | m | 935 |  | 0
40 | D - 08.01.02a | Zakup i ustawienie wtopionego krawężnika betonowego 15x22cm na ławie betonowej z oporem C12/15
|  |  | m | 1077 |  | 0
41 | D - 08.03.01 | Zakup i ustawienie obrzeża betonowe 8/30 na ławie betonowej z oporem C12/15
|  |  | m | 1630 |  | 0
42 |  | Ścieki uliczne z kostki kamiennej rozbiórkowej na podsypce cementow-piaskowej
|  |  | m | 255.8 |  | 0
|  | 4.6 Krawężniki i obrzeża |  |  |  | 0
|  | 4. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE |  |  |  | 0
5. ZIELEŃ
43 | D - 00.00.00 | Humusowanie gr 20 cm z obsianiem trawą
|  |  | m2 | 4247 |  | 0
44 |  | Wymiana gruntu (na humus) pod nowe nasadzenia wraz z wykopem, wywozem oraz dostawą
|  |  | m3 | 100 |  | 0
|  | 5. ZIELEŃ |  |  |  | 0
6. ELEMENTY INNE
45 | D - 01.04.00 | Regulacja pionowa włazów kanałowych
|  |  | szt | 50 |  | 0
46 | D - 01.04.00 | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych
|  |  | szt | 68 |  | 0
47 | D - 01.04.00 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
|  |  | szt | 17 |  | 0
|  | 6. ELEMENTY - INNE |  |  |  | 0
7. ORGANIZACJA RUCHU
48 | D - 07.02.01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
|  |  | szt | 109 |  | 0
49 | D - 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm
|  |  | szt | 72 |  | 0
50 | D - 07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe
|  |  | m2 | 294 |  | 0
51 |  | Piktogram A-17
|  |  | szt. | 4 |  | 0
|  | 7. ORGANIZACJA RUCHU |  |  |  | 0
8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
52 |  | Ustawienie koszy na śmieci
|  |  | kpl | 10 |  | 0
53 |  | Ustawienie i zamocowanie do podłoża ławk z oparciem i podłokietnikiem
|  |  | szt. | 10 |  | 0
54 |  | Montaż stojaków na rowery
|  |  | szt. | 10 |  | 0
55 |  | Dostawa i montaż elementów ogrodzeniowych
|  |  | mb | 395 |  | 0
56 |  | Montaż tablicy informacyjnej o wym. 100 x 150
|  |  | szt. | 2 |  | 0
57 |  | Montaż tablicy pamiątkowej o wym. 180 x 120
|  |  | szt. | 2 |  | 0
|  | 8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY |  |  |  | 0
|  | I. BRANANŻA DROGOWA |  |  |  | 0
II. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
| SST-S01 | 1. KANAŁ DESZCZOWY DN 630 PP
58 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 1696.61 |  | 0
59 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 746.52 |  | 0
60 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 891.73 |  | 0
61 |  | Kanały z rur PP-b o średnicy zewnętrznej 630mm
|  |  | m | 607.5
62 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 607.5 |  | 0
63 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 600mm
|  |  | m | 607.5 |  | 0
|  | 1. KANAŁ DESZCZOWY DN 630 PP |  |  |  | 0
| SST-S01 | 2. KANAŁ DESZCOWAY DN 500 PP
64 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 73.46 |  | 0
65 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 29.79 |  | 0
66 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 40.16 |  | 0
67 |  | Kanały z rur PP-b o średnicy zewnętrznej 500mm
|  |  | m | 25.95 |  | 0
68 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 25.95 |  | 0
69 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm
|  |  | m | 25.95 |  | 0
|  | 2. KANAŁ DESZCOWAY DN 500 PP |  |  |  | 0
| SST-S01 | 3. KANAŁ DESZCZOWY DN 400 PP
70 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 498.82 |  | 0
71 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 186.18 |  | 0
72 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 293.06 |  | 0
73 |  | Kanały z rur PP-b o średnicy zewnętrznej 400mm
|  |  | m | 224.55 |  | 0
74 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 224.55 |  | 0
75 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm
|  |  | m | 224.55 |  | 0
|  | 3. KANAŁ DESZCZOWY DN 400 PP |  |  |  | 0
| SST-S01 | 4. KANAŁ DESZCZOWY DN 315 PVC
76 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 235.04 |  | 0
77 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 130.9 |  | 0
78 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 102.4 |  | 0
79 |  | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk
|  |  | m | 95.2 |  | 0
80 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 95.2 |  | 0
81 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm
|  |  | m | 95.2 |  | 0
|  | 4. KANAŁ DESZCZOWY DN 315 PP |  |  |  | 0
| SST-S01 | 5. KANAŁ DESZCZOWY DN 200 PVC
82 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 967.13 |  | 0
83 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 456.46 |  | 0
84 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 484.98 |  | 0
85 |  | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
|  |  | m | 587.3 |  | 0
86 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 587.3 |  | 0
87 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm
|  |  | m | 587.3 |  | 0
|  | 5. KANAŁ DESZCZOWY DN 200 PVC |  |  |  | 0
| SST-S01 | 6. KANAŁ DESZCZOWY DN 160 PVC
88 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 74.83 |  | 0
89 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 39.7 |  | 0
90 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm + 30cm (obsypka nad wierzch rury)
|  |  | m3 | 39.36 |  | 0
91 |  | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk
|  |  | m | 52.8 |  | 0
92 |  | Inspekcja video po wykonaniu robót
|  |  | m | 52.8 |  | 0
93 |  | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm
|  |  | m | 52.8 |  | 0
|  | 6. KANAŁ DESZCZOWY DN 160 PVC |  |  |  | 0
| SST-S01 | 7. STUDNIA REWIZYJNA DN 2000
94 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 20.7 |  | 0
95 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 12.86 |  | 0
96 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
|  |  | m3 | 1.25 |  | 0
97 |  | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 z uszczeklami gumowymi i prefabrykowaną podstawą studni o średnicy 2000 mm, z pokrywą żełbetową oraz włazem żeliwnym z wentylacją - klasy D400, 600mm z logiem miasta Kołobrzeg - z pierścieniem odciążającym
|  |  | studnię | 1 |  | 0
|  | 7. STUDNIA REWIZYJNA DN 2000 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 8. STUDNIA REWIZYJNA DN 1500
98 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 178.2 |  | 0
99 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 136.03 |  | 0
100 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
|  |  | m3 | 7.2 |  | 0
101 |  | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 z uszczeklami gumowymi i prefabrykowaną podstawą studni o średnicy 1500 mm, z pokrywą żełbetową oraz włazem żeliwnym z wentylacją - klasy D400, 600mm z logiem miasta Kołobrzeg - z pierścieniem odciążającym
|  |  | studnię | 8 |  | 0
|  | 8. STUDNIA REWIZYJNA DN 1500 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 9. STUDNIA REWIZYJNA DN 1200
102 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 625 |  | 0
103 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 493.96 |  | 0
104 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm
|  |  | m3 | 18 |  | 0
105 |  | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 z uszczeklami gumowymi i prefabrykowaną podstawą studni o średnicy 1200 mm, z pokrywą żełbetową oraz włazem żeliwnym z wentylacją - klasy D400, 600mm z logiem miasta Kołobrzeg - z pierścieniem odciążającym
|  |  | studnię | 41 |  | 0
|  | 9. STUDNIA REWIZYJNA DN 1200 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 10. STUDZIENKA PVC 425
106 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 99 |  | 0
107 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 91.35 |  | 0
108 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | m3 | 1.41 |  | 0
109 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm. Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, kineta studzienki z PP
|  |  | szt | 22 |  | 0
|  | 10. STUDZIENKA PVC 425 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 11. STUDZIENKA PVC 630
110 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 18 |  | 0
111 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 15.25 |  | 0
112 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | m3 | 0.26 |  | 0
113 |  | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 630 mm. Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną, kineta studzienki z PP
|  |  | szt | 4 |  | 0
|  | 11. STUDZIENKA PVC 630 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 12. WPUSTY DESZCZOWE DN 500
114 |  | Wykopy w gruncie kat. III-IV z umocnieniem i wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m3 | 217.8 |  | 0
115 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów gruntem kat. I-II
|  |  | m3 | 195.98 |  | 0
116 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | m3 | 2.82 |  | 0
117 |  | Wpusty uliczne Dn 0,50 z osadnikiem gł. min. 60cm i z koszem, z elementów betonowych klasy C35/45, z kratą płaską żeliwną uchylną zatrzaskową klasy D400 z kołnierzem osadzonym na pierścieniu odciążającym
|  |  | szt | 44 |  | 0
|  | 12. WPUSTY DESZCZOWE DN 500 |  |  |  | 0
| SST-S01 | 13. PRZYŁĄCZA I KSZTAŁTKI
118 |  | Przyłącze siodłowe 630/200
|  |  | szt | 1 |  | 0
119 |  | Zaślepki PVC200
|  |  | szt | 13 |  | 0
120 |  | Złączki PVC200(160)
|  |  | szt | 7 |  | 0
|  | 13. PRZYŁĄCZA I KSZTAŁTKI |  |  |  | 0
| SST-S01 | 14. REMONT STUDNI ISTNIEJĄCEJ
121 |  | Remont studni o śrenicy do 1500mm obejmujący: czyszczenie, doszczelnienie, osadzenie stopni złazowych, wymianę płyty nastudziennej z włazem żeliwnym t. ciężkiego (z logiem) oraz pierścienia odciążającego
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | 14. REMONT STUDNI ISTNIEJĄCEJ |  |  |  | 0
| SST-S01 | 15. ROBOTY DEMONTAŻOWE
122 |  | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 600mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 277 |  | 0
123 |  | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 500mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 302 |  | 0
124 |  | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 450mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 186 |  | 0
125 |  | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 250mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 210 |  | 0
126 |  | Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 150-200mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | m | 116 |  | 0
127 |  | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200-2000mm z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | kpl | 21 |  | 0
128 |  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem z wywozem i zagospodarowaniem zdemontowanego materiału przez Wykonawcę
|  |  | kpl | 10 |  | 0
|  | 15. ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  | 0
|  | II. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  | 0
III. BRANŻA ELEKTRYCZNA
| SST branża elektryczna | 1. LINIE ZASILAJĄCE SZAFKI OŚWIETLENIOWE
129 |  | Wykopy dla kabli o szerokości dna 40 cm i głębokości do 80 cm w gruncie kat. III-IV z wywozem i zagospoda
|  |  | m | 1 | 0 | 0
130 |  | Nasypanie 20 cm warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)
|  |  | m | 1 |  | 0
131 |  | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych
|  |  | m | 3.5 |  | 0
132 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4
|  |  | m | 4 |  | 0
133 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów o szerokości dna 40 cm i głębokości do 60 cm gruntem kat. I-II
|  |  | m | 1 |  | 0
134 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
|  |  | szt. | 2 |  | 0
135 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 35 mm2)
|  |  | szt. | 8 |  | 0
136 |  | Montaż szafki oświetleniowej wraz z fundamentem - szafka wyposażona zgodnie z projektem w cyfrowy programator astronomiczny i wyłacznik zmierzchowy z tablicą informacyjną z opisem właściciela oraz urządzenia teletechniczne
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
137 |  | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o dł. 9 m - metodą udarową w gruncie kat I-II
|  |  | szt. | 1 |  | 0
138 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
|  |  | pomiar | 1 |  | 0
139 |  | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej
|  |  | odc | 1 |  | 0
140 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
|  |  | szt | 1 |  | 0
|  | 1. LINIE ZASILAJĄCE SZAFKI OŚWIETLENIOWE |  |  |  | 0
| SST branża elektryczna | 2. LINIE OŚWIETLENIOWE
141 |  | Wykopy dla kabli o szerokości dna 40 cm i głębokości do 80 cm w gruncie kat. III-IV z wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m | 1377 |  | 0
142 |  | Nasypanie 20 cm warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)
|  |  | m | 1377 |  | 0
143 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
|  |  | m | 288 |  | 0
144 |  | Ręczne układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych
|  |  | m | 1089 |  | 0
145 |  | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach
|  |  | m | 288 |  | 0
146 |  | Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w słupach- zapas w słupach
|  |  | m | 223 |  | 0
147 |  | Ręczne układanie kabli YAKXS 3x2,5mm2 w rowach kablowych
|  |  | m | 40 |  | 0
148 |  | Układanie kabli YAKXS 3x2,5mm2 w słupach- zapas w słupach
|  |  | m | 8 |  | 0
149 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4
|  |  | m | 1377 |  | 0
150 |  | Układanie bednarki w rurach i słupach
|  |  | m | 223 |  | 0
151 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów o szerokości dna 40 cm i głębokości do 60 cm gruntem kat. I-II
|  |  | m | 1377 |  | 0
152 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
|  |  | szt. | 108 |  | 0
153 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
|  |  | szt. | 540 |  | 0
154 |  | Stawianie w gruncie aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości h=1,0m z wysięgnikiem o dł 1,0m i dł. ramienia 0,5m, na fundamencie 1200/400
|  |  | szt | 41 |  | 0
155 |  | Stawianie w gruncie aluminiowych słupów oświetleniowych H=6m, na fundamencie 1200/400
|  |  | szt. | 13 |  | 0
156 |  | Montaż i stawianie słupów dla znaków interaktywnych
|  |  | szt. | 4 |  | 0
157 |  | Montaż oprawy LED - Oprawa oświetleniowa LED 28W według dokumentacji lub równoważne
|  |  | szt. | 43 |  | 0
158 |  | Montaż oprawy LED - Oprawa oświetleniowa LED przejść dla pieszych pulsator
|  |  | szt. | 13 |  | 0
159 |  | Montaż oprawy LED - Oprawa oświetleniowa LED 53W według dokumentacji lub równoważne
|  |  | szt. | 13 |  | 0
160 |  | Montaż znaków interaktywnych
|  |  | szt. | 4 |  | 0
161 |  | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe YDYp 3x2,5mm2
|  |  | m | 447 |  | 0
162 |  | Montaż zabezpieczeń w słupach typu - IZK z wkładką 4A
|  |  | szt. | 54 |  | 0
163 |  | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o dł. 9 m - metodą udarową w gruncie kat I-II
|  |  | szt. | 9 |  | 0
|  | 2. LINIE OŚWIETLENIOWE |  |  |  | 0
| SST branża elektryczna | 3. POMIARY
164 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy
|  |  | pomiar | 54 |  | 0
165 |  | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 5
|  |  | odc. | 54 |  | 0
166 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej
|  |  | szt. | 8 |  | 0
167 |  | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej
|  |  | pomiar. | 31 |  | 0
168 |  | Pomiar natężenia oświetlenia
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. POMIARY |  |  |  | 0
| SST branża elektryczna | 4. ROBOTY DODATKOWE
169 |  | Malowanie numeracji na słupach, mocowanie naklejek zakaz plakatowania oraz naklejek Urządzenie Elektryczne
|  |  | kpl. | 54 |  | 0
170 |  | Malowanie podstaw fyndamentowych pod słupy
|  |  | szt. | 54 |  | 0
171 |  | Uszczelmienie końca rur
|  |  | szt | 78 |  | 0
|  | 4. ROBOTY DODATKOWE |  |  |  | 0
| SST branża elektryczna | 5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
172 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 (komplet z wyposażeniem i zabezpieczeniem) wraz z robotami przygotowawczumi, ziemnymi i odtworzeniem terenu
|  |  | stud. | 38 |  | 0
173 |  | Wykopy dla kabli o szerokości dna 40 cm i głębokości do 80 cm w gruncie kat. III-IV z wywozem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę
|  |  | m | 1067 |  | 0
174 |  | Nasypanie 20 cm warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem)
|  |  | m | 1067 |  | 0
175 |  | Budowa kanału technologicznego Ktp (1xH110 + H125 (3xH40+DB7/10) z uwzględnieniem przekładek dystansowych wraz z badaniami szczelności
|  |  | m | 229 |  | 0
176 |  | Budowa kanału technologicznego Ktu (1xH110 + (3xH40+DB7/10) z uwzględnieniem przekładek dystansowych wraz z badaniami szczelności
|  |  | m | 838 |  | 0
177 |  | Zasypanie i zagęszczenie wykopów o szerokości dna 40 cm i głębokości do 60 cm gruntem kat. I-II
|  |  | m | 1067 |  | 0
|  | 5. KANALIZACJA TELETECHNICZNA |  |  |  | 0
| SST branża elektryczna | 6. ROBOTY DEMONTAŻOWE
178 |  | Demontaż słupów-latarń stalowych wraz z unieczynnieniem ist. kabli oraz przewozem materiału na teren składowy DRU Karlino Energii Oświetlenie
|  |  | kpl | 28 |  | 0
|  | 6. ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  | 0
7. SAFE PASS
179 |  | Budowa systemu sygnalizacji przejścia dla pieszych – „Safe pass” – przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kołobrzegu - wg warunków wskazanych w OPZ
|  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 7. SAFE PASSE |  |  |  | 0
|  | III. BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
|  | Razem (netto). |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | 0
|  | Ogółem |  |  |  | 0