16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W………… DRAWSKU POMORSKIM ul. Główna 1

78-513 OLESZNO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„NAPRAWA SYSTEMÓW PALIWOWYCH W SKŁADZIE MPS CYBOWO”

KOD CPV:

50430000-8 - Usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń precyzyjnych.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY.

Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na naprawie i aktualizacji systemu sterowania   
i automatyki w instalacji paliwowej w Składzie MPS Cybowo .

**Na wykonanie usługi obejmującej przedmiot zmówienia składa się**

- Wymiana uszkodzonej sondy DIGIMAG XMT w zbiorniku 10.3 - 1szt.

- Wymiana uszkodzonego czujnika temperatury w turbinowym czujniku przepływu typu GUARDSMAN LSJ-H - 2 szt.

- Wymiana uszkodzonej płyty EAAI w kontrolerze nalewu ACCULOAD II-S dwukanałowy - 1szt.

- Wymiana uszkodzonej płyty EAAI w kontrolerze nalewu ACCULOAD I jednokanałowy - 1szt.

-Wymiana uszkodzonego odcinka przewodu pomiędzy ACCULOADem a układem pomiarowym na stanowiskach nalewczych ST1 i ST2.

-Wymiana uszkodzonego kontrolera obecności operatora DEADMAN D-6 -1szt

-Wymiana uszkodzonego kontrolera obecności operatora DEADMAN D-8 -2szt

- Wymiana uszkodzonego kontrolera uziemienia cystern kolejowych i samochodowych EK 3 - 3szt.

-Wymiana uszkodzonego odmierzacza paliw EURO 2000 VI model IP/2H – stacja paliw- 1szt.

- Kalibracja systemów sterowania i automatyki.

- Sprawdzenie poprawności działania instalacji.

Cena powinna zawierać:

* cenę za wymienione elementy ,użyte części i materiały eksploatacyjne,
* cenę za usługę montażu wymienionych elementów,
* cenę za usługę naprawy uszkodzonych elementów,
* cenę za konfigurację systemu sterowania i automatyki po zakończeniu prac naprawczych,
* dodatkowe koszty poniesione w czasie usługi( koszty transportu, dojazdu do pracy itp.)
* wystawienie dokumentów i certyfikatów potwierdzających zgodność zastosowanych części   
  i materiałów z EN.

Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych pojazdów, maszyn, części zamiennych i materiałów.

1. INFORMACJE O MIEJSCU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: **SKŁAD MPS CYBOWO**

DANE KONTAKTOWE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Administrator | Adresat/ telefon | Przedstawiciel Zamawiającego |
| 1 . | GZ Wałcz | ul. Kościuszki 24  78-600 Wałcz tel. 261 472 948 | Dariusz Pisała  tel. 519 483 344 |
| 2 | Skład MPS Cybowo | 78-540 Kalisz Pomorski  tel. 261 478 115 | Katarzyna Dołhyj  tel. 261 478 115 |

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.
2. Usługa odbywać się będzie u zamawiającego.
3. Dostawa i transport materiałów oraz ludzi na koszt wykonawcy.
4. Podczas odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dołączy do protokołu dokumenty, gwarancje   
   i certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanych części i materiałów z EN.
5. Usługa zostanie wykonana zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta dostarczonych części i materiałów.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania usługi   
   (uszkodzona infrastruktura, sprzęt itp.)
7. Wszelkie koszty związane z zakupem części ponosi wykonawca.
8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmować będzie
9. wymianę i naprawę uszkodzonych elementów sterowania i automatyki w instalacji paliwowej
10. inne koszty poniesione podczas wykonywania usługi,
11. sporządzenie protokołu wykonania usługi oraz dostarczenie dokumentów gwarancyjnych   
    i certyfikatów potwierdzających zgodność dostarczonych części i zastosowanych materiałów   
    z EN.

8. Wykonawca musi dysponować:

a) pracownikami posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu w/w prac,

1. pojazdami i maszynami posiadającymi aktualne przeglądy i zaświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji oraz spełniającymi normy BHP,

4. SPOSÓB ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem odbioru końcowego będzie

- sporządzenie protokołu odbioru usługi zgodnie z umową, potwierdzonego podpisem przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy, który będzie stanowił podstawę do zapłaty za wykonaną usługę.

SPORZĄDZIŁ

Dariusz PISAŁA