## Arkusz1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 1A
Pakiet nr 1 Rękawiczki chirurgiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacunek/ 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy; kraj - producent | Klasa i reguła wyrobu medycznego
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, lekko pudrowane, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Kształt anatomiczny. Długość rękawicy min 281 mm, grubość rękawicy: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,18 mm, na mankiecie 0,14 mm, siła zrywu przed starzeniem min 14N, po starzeniu min 12N, zawartość protein lateksowych max 10 µg/g, AQL 0,65 - potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN ISO 374-1,2,4,5, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych, w tym min. 2 substancje na min 5 poziomie odporności zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pozbawione DPTU, TMTD, ZMBT. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papier/folia. Nie składane na pół. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiar 6,0-9,0. | para | 8000
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimeryzowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Kształt anatomiczny. Długość rękawicy min 281 mm, grubość rękawicy: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,15 mm, siła zrywu przed starzeniem min 13N, po starzeniu min 11N, zawartość protein lateksowych max 10 µg/g, AQL 0,65 - potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN ISO 374-1,2,4,5, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych, w tym min. 2 substancje na 6 poziomie odporności zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 - potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pozbawione DPTU, TMTD, ZMBT. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne papier/folia. Nie składane na pół. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiar 6,0-9,0. | para | 20000
3. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor jasnobrązowy, kształt anatomiczny, rolowany mankiet, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana w technologii warstwowej, powierzchnia zewnętrzna polimeryzowana, teksturowana. Długość rękawicy min 295 mm, grubość rękawicy: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min 11N, AQL 0,65 - potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN ISO 374-1,2,4,5, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 4 substancji chemicznych, w tym min. 3 substancje na 6 poziomie odporności zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 (min 15 cytostatyków o czasie przenikania >240 minut) - potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pozbawione DPTU, TMTD, ZMBT. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat od daty produkcji, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-9,0. | para | 20000
4. | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, ortopedyczne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana, teksturowana. Kształt anatomiczny. Długość rękawicy min 282 mm, grubość rękawicy: na palcu 0,28 mm, na dłoni 0,27 mm, na mankiecie 0,21 mm, siła zrywu przed starzeniem min 13N, po starzeniu min 11N, zawartość protein lateksowych max 34 µg/g, AQL 0,65 - potwierdzone wynikami z badań producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN ISO 374-1,2,4,5, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 4 substancji chemicznych, w tym min. 2 substancje na 6 poziomie odporności zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Pozbawione DPTU, TMTD, ZMBT. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-9,0. | para | 1000
Razem pakiet nr 1
Pakiet nr 2 Rękawiczki diagnostyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość szacunek/ 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy; kraj - producent | Klasa i reguła wyrobu medycznego
1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z lateksu, z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem i teksturą na całej powierzchni. Długość min. 245 mm. Grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,06 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 6N. AQL max. 1.5. Zawartość protein <70ug/g. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normą EN 455 (1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie a' 100 szt. Rozmiar od XS do XL. | op | 7000
2. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze niebieskim, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz dla fentanylu przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar od XS do XL | op. | 19000
3. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu, wewnętrznie chlorowane, o przedłużonym mankiecie i z teksturą na końcach palców. Długość min. 290 mm. Grubość na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8 N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 20 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych i ftalanów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie a’ 100 szt. Rozmiar od XS do XL. | op. | 500
4. | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op. | 100
5. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z lateksu w kolorze niebieskim, wewnętrzna powierzchnia chlorowana, z rolowanym mankietem i teksturą na całej powierzchni. Długość min. 290 mm. Grubość na palcu 0,38 ±0,02 mm, na dłoni 0,30 ±0,02mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 13N oraz po starzeniu min. 15N. AQL max. 1.5. Zawartość protein <50ug/g. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne z normą EN 455 (1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Okres ważności 5 lat. Opakowanie a' 50 szt. Rozmiar od S do XXL. | op | 600
RAZEM pakiet nr 2