Pruszcz Gdański, dnia 27.03.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.12.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00161817/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Budowa instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę 
treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostepnienie projektu technicznego wraz z częścią rysunkową, na której zaznaczone będą średnice rurociągów, oraz proszę o załączenie rozwinięcia instalacji C.O., Z.W., C.W.U., cyrkulacji i kanalizacji. Dołączone do dokumentacji PZT i PAB rysunki S1, S2, S3 w sposób bardzo wybiórczy wskazują średnice rurociągów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia szczegółowe rysunki S1, S2, S3 do projektu w zakresie branży sanitarnej:

Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S1.1.pdf

Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S2.1.pdf

Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S3.1.pdf

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. 7.2.1. SWZ) jeśli Wykonawca wskaże 1 osobę spełniająca wszystkie wymagania z ppkt. b.1), b.2), b.3), b.4), b.5)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. 7.2.1. SWZ) jeśli Wykonawca wskaże 1 osobę spełniająca wszystkie wymagania. Zamawiający informuje, iż niniejszą informacją dokonał zmiany treści warunku udziału 
w postępowaniu.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wskazanie zasadności wymagania uprawnień w zakresie instalacji wentylacyjnych (pkt. 7.2.1 ppkt. b.2) SWZ) oraz w zakresie instalacji gazowych (pkt. 7.2.1 ppkt. b.3) SWZ), skoro ww. instalacje nie są przedmiotem zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż wymóg dot. uprawnień gazowych, z uwagi na przedmiot zamówienia, jest zasadny z uwagi na istniejącą kotłownie gazową. Natomiast Zamawiający wykreśla wymóg w zakresie uprawnień wentylacyjnych. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia treść rozdziału 7 IDW Tom I SWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- Rozdział 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby do wykonania niżej określonych czynności, posiadające określone poniżej kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

czynności w zakresie kierowania budową:

a) kwalifikacje zawodowe - brak wymagań;

b) uprawnienia – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

b.1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji cieplnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów,

b.2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji gazowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów,

b.3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji wodociągowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniejszych przepisów,

b.4) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - w zakresie instalacji kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniejszych przepisów,

albo odpowiadające im uznane kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe uprawniające do świadczenia usług transgranicznych, na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

c) doświadczenie - brak wymagań;

d) wykształcenie - brak wymagań.

7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.

7.2.3. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku udziału 
w postępowaniu.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wprowadzenie do umowy:

- klauzuli dotyczącej wydłużenia terminu w przypadku przeszkód niezależnych od Wykonawcy (np. działanie "siły wyższej", złe warunki atmosferyczne, brak decyzji administracyjnych, opóźnienia Zamawiającego) oraz przedłużenia terminu realizacji o okres trwania przeszkody, potwierdzony protokołem.

Proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu: "W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają terminowe wykonanie prac (np. warunki atmosferyczne, opóźnienia w przekazaniu terenu, zmiany projektowe), termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu."

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż klauzule dot. zmian umowy zostały przez Zamawiającego określone w rozdziale 22 IDW Tom I SWZ.

- Załączniki:

- Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S1.1.pdf

- Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S2.1.pdf

- Plik w formacie PDF: 12_25 SWZ Tom II DP - S3.1.pdf

- Plik w formacie DOC: 12_25 załącznik nr 5 - wykaz osób —ZMIENIONY1.doc

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2025 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.