Opis przedmiotu zamówienia w ramach zadania pn.:

***Wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania wiaty przystankowej oraz jej oświetlenia w miejscowości Kępa, ul. Luboszycka***

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kępa dla zadania pn. „Oświetlenie wiaty przystankowej przy ul. Luboszyckiej”

1. **Zamawiający:**

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

1. **Przedmiot realizacji:**

Wykonanie przyłącza energetycznego dla zasilania wiaty przystankowej oraz jej oświetlenia przy ul. Luboszyckiej w miejscowości Kępa.

1. **Miejsce i czas wykonania przedmiotu zamówienia:**

* Miejsce: Wita przystankowa przy ul. Luboszyckiej w miejscowości Kępa
* Termin: od dnia podpisania umowy do 24.12.2024

1. **Odbiór Przedmiotu umowy odbędzie się w dniu zakończenia prac protokołem odbioru.**
2. **Elementy wykonania prac:**

* Montaż słupa E12/4,3 - 1 kpl.
* Zabudowa rozłącznika słupowego RSA z zaciskiem zerowym- 1 kpl
* Wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 2x25- 15 m
* Montaż przewodu AsXSn  na słupie- 10m
* Wykonanie uziemień - 2 kpl.
* Wykonanie ochrony odgromowej na słupie- 1 kpl.
* Zabudowa szafki rozdzielczej przy słupie- 1 kpl.
* Montaż instalacji zasilającej oświetlenie wiaty przystankowej- 2 kpl.
* Montaż opraw oświetleniowych wewnątrz wiaty przystankowej - 2 kpl.
* Montaż kasetonu LED- 1 kpl.
* Wykonanie pomiarów- 1 kpl.
* Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej- 1 kpl

**Wszystkie prace oraz zastosowane materiały powinny być zgodnie z wytycznymi z projektu technicznego.**