16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY	
 W DRAWSKU POMORSKIM

ul. Główna 1

78-513 OLESZNO

Załącznik nr 1do umowy

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONANIE I MONTAŻ ROLET OKIENNYCH                    DLA 16 WOG EDCA

KOD CPV:

45421145-2 INSTALOWANIE ROLET

- PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ZAMÓWIENIA.

Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu i montażu rolet okiennych                      w budynkach administrowanych przez 16 WOG zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM A.

I  Rolety:

A)  ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY :

  - Montaż rolet w oknach w prowadnicach;

  - sprawdzenie mechanizmów i działania rolet;

  - wystawienie protokołu odbioru usługi;

B)  WYMAGANIA OGÓLNE :;

- Kolor*:  jasny szary, szary, ciemny szary, ciemny brąz, czarny;

- Tkanina: średniej grubości celem ograniczona przepuszczalność promieni słonecznych – prace przy komputerze (nieogumowane, bez folii );

- Osprzęt; prowadnice w kolorze bieli;

- Gwarancja:  na mechanizmy minimum 12 miesięcy;

- INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY:

Wykonanie usługi odbywać się będzie na terenie:

| Lp. | Lokalizacja | Adresat | UŻYTKOWNICY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Internat Głębokie bud. nr 34,35 | ul. Główna 1 78-513 Oleszno (Głębokie) | sierż. Paweł Chmura tel. 691734450 |
| 2. | Internat Głębokie bud. nr 36,37 | ul. Główna 1 78-513 Oleszno (Głębokie) | st. sierż. Dominik Seroczyński tel. 663555109 |
| 3. | Internat Głębokie bud. nr 38,39,40 | ul. Główna 1 78-513 Oleszno (Głębokie) | st. kpr. Paweł Kalinowski te. 660760567 |
| 4. | Internat Głębokie bud. nr 44 | ul. Główna 1 78-513 Oleszno (Głębokie) | sierż. Paweł Strojny tel. 509996065 |

TERMIN:

do 65 dni kalendarzowych od podpisania umowy

3. OSOBA DO KONTAKTU

Wykonał:

Joanna SERAFIN  - 261 474  282

Załącznik A

| Lp | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Rozmiar (szer.x wys.) (m) | metrów (m²) | Jm | Ilość (szt.) | SUMA metrów ² | Rzeczywisty pomiar | Użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| ROLETY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Internat Głębokie budynek nr 34 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  | sierż. Paweł Chmura 691734450 |
| 2. | Internat Głębokie budynek nr 35 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  |  |
| 3. | Internat Głębokie budynek nr 36 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  | st.sierż. Dominik Seroczyński 663555109 |
| 4. | Internat Głębokie budynek nr 37 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  |  |
| 5. | Internat Głębokie budynek nr 38 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  | st. kpr. Paweł Kalinowski 660760567 |
| 6. | Internat Głębokie budynek nr 39 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  |  |
| 7. | Internat Głębokie budynek nr 40 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 224 | 190,4 |  |  |
| 8. | Internat Głębokie budynek nr 44 | 0,68x1,25 | 0,85 | szt. | 18 | 15,3 |  | sierż. Paweł Strojny 509996065 |
| 9. | Internat Głębokie budynek nr 44 | 2,09x0,77 | 1,61 | szt. | 14 | 22,54 |  |  |