Zawiercie, 25 kwietnia 2025 r.

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Zawierciu

ul. Leśna 12

42-400 Zawiercie

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. **„Budowa Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Zawierciu – etap 1”** (PT.2370.2.2025)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). – dalej: ustawa Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Prośba o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu z elementami sterowania ruchem i programem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu z elementami sterowania ruchem i programem

**Pytanie 2:**

Proszę o potwierdzenie czy sam sterownik świateł ma zostać dostarczony już na tym etapie realizacji zadania inwestycyjnego?

**Odpowiedź:**

Sterownik należy dostarczyć na tym etapie.

**Pytanie 3:**

Czy sygnalizatory uliczne zainstalowane zostaną na istniejących słupach przy ulicach. ?

**Odpowiedź:**

Sygnalizatory mają być umieszczone na nowych słupach zgodnie z projektem technicznym sygnalizacji świetlnej (E15)

Podpisał:

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Zawierciu

st. bryg. mgr inż. Artur Łągiewka