## 1
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 1 - prześcieradła do transportu
| Prześcieradło do przykrycia pacjenta lub transportu, wykonane z tkaniny nieprześwitującej, wymiary 101 (+/-2 cm) x 152 ( +/-4 cm ). Możliwość udźwigu do 200 kg . | szt. | 500
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 2
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Części nr 2 - elektrody i sondy do neuromonitoringu
1. | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15-15,5 cm, przewód 3 m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, op = 10 szt. | op. | 2
2. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7x9, powierzchnia elektrody 37-37,6x37 mm, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, op = 10 sztuk. | op. | 2
3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną dł. 4 m, 4 kanały z uziemieniem | szt. | 1
Pozycje nr 1,2,3 muszą być kompatybilne z urządzeniem C2 NerveMonitor w chirurgi tarczycy.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 3
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 3 - elektrody do waporyzatora
1. | Elektrody ssące (sterylne): 1. elektroda odsysająca o dużej średnicy, profil 4,0 mm; ablacja/koagulacja: 240W/120W, max 260W/160W Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 2. Elektroda boczna z odsysaniem o małej średnicy - profil 4,0 mm; ablacja/koagulacja : 240W/120W, max 260W/160W. 3. Elektroda do wygładzania łąkotek z odsysaniem - profil 3,0 mm ugięta pod kątem 50 stopni; ablacja / koagulacja 60W/45W max 90W/60W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. Długość robocza - 9,5 - 16,5 cm; średnica trzonu 1,5 - 4,5 mm, kąt zginania trzonu 0-30 stopni, orientacja końcówki aktywnej 0-90 stopni. Jednorazowe, sterylne. | szt. | 80
2. | Elektrody do ablacji (sterylne): 1. Elektroda 3,5 mm o działaniu bocznym, ablacja/ koagulacja 120W/90W max 180W/120W. Elektroda w wersji prostej i elastycznej - giętkiej. 2. Elektroda 3,5 mm o działaniu czołowym; ablacja / koagulacja 90W/60W max 130W/90W. Elektroda w wersji prostej i elastycznej - giętkiej. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 3. Elektroda 3,5 mm z hakiem 90 stopni - do precyzyjnego cięcia z koagulacją; ablacja/ koagulacja 120W/90W max 180W/120W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez. 4. Elektroda 2,3 mm o działaniu bocznym/ czołowym/ klinowa - z krótką lancą do małych stawów; ablacja / koagulacja 60W/45W max 90W/60W. Elektrody w wersji ze zintegrowaną rękojeścią i bez.Długość robocza - 9,5 - 16,5 cm; średnica trzonu 1,5 - 4,5 mm, kąt zginania trzonu 0-30 stopni, orientacja końcówki aktywnej 0-90 stopni. Jednorazowe, sterylne. | szt. | 80
Elektrody muszą być kompatybilne z Waporyzatorem VAPR 3
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 4
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 4 - dreny do histeroskopii
1. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, sterylny, jednorazowy. | szt. | 60
2. | Silikonowy dren płuczący z podłączeniem do pompy ssąco-płuczącej oraz rurki, wyposażony w igły do płynu, dł. 4,5 m, autoklawowalny 20 razy, wielorazowy | szt. | 60
3 | Kubek miarowy z nóżką z podziałką, pojemność 0,1l. | szt. | 20
4 | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 04l. Wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość)cm | szt. | 10
5 | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1l. Wymiary 15,1(góra)x10(dół)x7,3(wysokość)cm | szt. | 5
6 | Miska nerkowata stalowa dł.170mm | szt. | 5
7 | Haczyk operacyjny jednozębny tępy mały | szt. | 1
Zamawiający wymaga aby powyższy sprzęt medyczny był kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą ssąco-irygacyjną, model PG 145, firmy, producent Aesculap Chifa
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 5
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 5 - taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu
1. | Jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna taśma w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: długość 450mm ze znacznikiem środka; gramatura 95g/m2; grubość 0,62 mm; szerokość 1,1 cm; końce tasmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy; taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione. | szt. | 40
2. | Prowadnice wielorazowe do przezzasłonowej implantacji taśmy o następujących parametrach - materiał - stal i aluminium. Długosć całkowita 249 mm; długość uchwytu 127 mm; komplet 2 szt. (prawa i lewa). | kpl. | 4
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 6
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 6 - klipsy polimerowe
1. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa , aktywny zawias oraz zatrzask; skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7 mm do 16 mm; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 4 sztuki klipsów ( w opakowaniu 20 magazynków), kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-04XLE (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi). | magazynki | 100
2. | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa , aktywny zawias oraz zatrzask; skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7 mm do 16 mm; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 2 sztuki klipsów ( w opakowaniu 20 magazynków), kompatybilne z klipsownicą ref. 0301-04XLE (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi). | magazynki | 40
3. | Klips polimerowy rozmiar XXL 4 szt. w magazynku, wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. pakowane po 8 zasobników w opakowaniu. Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. | magazynki | 24
1. | wykonane z obojętnego polimeru
2. | nietoksyczne
3. | niewidoczne w RTG
4. | skuteczność zamknięcia naczynia w zakresie wielkości 7 mm do 16 mm
5. | klips zamykający naczynie w zakresie 360 stopni w zatrzask
6. | kolor zasobnika wspólny z kolorem klipsownicy właściwej dla tego samego rozmiaru
7. | podstawowe opakowanie zawiera 20 sztuk zasobników z klipsami
8. | Wykonawca zapewni nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) klipsownicę do klipsów XXL na czas zawarcia umowy
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 7
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 7 - ligatory wielopodwiązkowe
1. | Ligator hemoroidalny wielopodwiązkowy z główką ssącą wraz z anoskopem do podwiązania hemoroidów wewnętrznych do stosowania u dorosłych. W komplecie fabrycznie założone pierścienie gumowe, które umożliwiają podwiązanie kilku hemoroidów w trakcie jednego zabiegu. | szt. | 60
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 8
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 8 - worek do ewakuacji narządów
1. | Worek do ewakuacji narządów litych wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów- wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60; pojemność 200ml lub 400ml. średnica 54 mm, szerokość 85 mm, długość 200 mm, długość prowadnika (tuleja) 223 mm do trokara 10 mm oraz worki o pojemności 400ml, wypychacz z uchwytem na dwa palce obręcz z pamięcią kształtu otwarcia; | szt. | 600
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 9
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 9 - dren do pompy atroskopowej
1. | Dren do pompy atroskopowej typ 10K jednorolkowej, jednorazowego użytku, sterylne pakowane pojedyńczo, w komplecie dren odplywowy do Shavera kompatybilny z pompą artroskopową firmy ConMed Linvatec | szt. | 600
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 10
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 10 - jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z nw. narzędzi
1. | Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. - 1 szt. | szt. | 500
2. | Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana, przezierna z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 1 szt.
3. | Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa - 2 szt.
4. | Jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana, przezierna z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 3. - 1 szt.
5. | Jednorazowa igła Veressa 120 mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. - 1 szt
6. | Jednorazowy system czyszczenia optyki składający się z podgrzewacza, ściereczki z mikrofibry 2 szt., wacika do trokara. System posiadający redukcję 5 mm, czas pracy 5 h, czas ekspozycji optyki 5 sekund. Możliwość przymocowania do pola opearcyjnego - 1 szt.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 11
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 11 - narzędzia do termostaplera
1. | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem ForceTriad | szt. | 50
2. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure | szt. | 30
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 12
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 12 - jednorazowy trokar laparoskopowy
1. | Jednorazowy trokar 12 mm z karbowaną przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie | szt. | 12
2. | Jednorazowa kaniula 12 mm, karbowana, przezierna z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatyblina z trokarem z pozycji 1. - 1 szt.
3 | Instrument laparoskopowy ssąco - płuczący z przezroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa. Zakończony grotem, posiada 2 przyciski oznaczone kolorystycznie i literami:ssanie i irygacja(płukanie) | szt. | 10
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 13
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 13 - klipsy laparoskopowe tytanowe
1. | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach przed zamknięciem 3,0 mm i 5,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 50
2. | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabiezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 900
3. | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów). | szt. | 120
Wykonawca zapewni nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) niżej wymienione klipsownice na czas zawarcia umowy
4. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnio-dużymi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
5. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, średnimi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
6. | Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi, dużymi. Długość instrumentu 26,7 cm | [5 empty] | szt. | 1
7. | Klipsownica do zabiegów laparoskopowych składająca się z pistoletowej rękojeści, pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów.
| dla klipsów z pozycji nr 1 | [5 empty] | szt. | 1
| dla klipsów z pozycji nr 2 | [5 empty] | szt. | 4
| dla klipsów z pozycji nr 3 | [5 empty] | szt. | 2
Wykonawca potwierdzi dokumentem producenta, że klipsy tytanowe spełniają wymagania określone dla implantów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym
dot.poz.4,5,6 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsownic o długości 28 cm.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 14
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 14 - staplery okrężne
1. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | szt. | 10
2. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. Średnica staplera 28mm , zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | szt. | 20
3. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 45 szt. Średnica staplera 31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | szt. | 20
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 15
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 15 - staplery i ładunki do staplerów
1. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 24
2. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 2,5 mm | szt. | 24
3. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, dł. 100 mm, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm | szt. | 12
4. | Ładunek do staplera jednorazowego użytku, o dł. 100 mm, z wbudowanym nożem, zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości drutu, atraumatyczny ogranicznik tkanki na końcu ładunku, do tkanki grubej, rozmiar zamkniętej zszywki 1,5 mm | szt. | 12
5. | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem. | szt. | 24
6. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | szt. | 24
7. | Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem. | szt. | 24
8. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. | szt. | 36
9. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 24
10. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 24
11. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 12
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 16
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 16 - ostrza do piły oscylacyjnej
1. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 20 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 5
2. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 65 mm, szer. 26 mm, śr. 0,9 mm | szt. | 10
3. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 50 mm, szer. 10 mm, śr. 0,5 mm | szt. | 10
4. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wym. dł. 90 mm, szer. 23 mm, śr. 0,98 mm | szt. | 5
Uwaga: Ostrza muszą być kompatybilne z napędem ACCULAN 3Ti.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 17
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 17 - pętle histeroskopowe
1. | Elektroda koagulacyjna saneczkowa (pętla tnąca) zagięta bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 2
2. | Elektroda koagulacyjna patyczkowa, bipolarna do histeroskopu dwubiegunowego 24 Fr. Do zestawu z optyką 26105FA / 26105BA | op. | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z histeroskopem dwubiegunowym Storz do zestawu z optyką 26105FA/26105BA.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 18
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 18 - narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku
1. | Igła laparoskopowa do punkcji pęcherzyka zółciowego z końcówką luer śr. 5 mm, dł. min. 330mm max. 360 mm. | szt. | 2
2. | elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeści z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery L wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 5
3 | Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z zaworami oznaczonymi kolorem zielonym (ssanie) i niebieskim (płukanie) rozbieralny na 2 części (rękojeść + sonda), końcówka sondy z 16-toma otworami 4x4, śr. 5mm, dł. robocza 340mm – 344mm. | szt. | 4
4 | kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady,śr. 5mm, dł. 310 mm | szt. | 2
5 | kleszczyki chwytające uniwersalne z rowkowanymi szczękami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2
6 | kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 4
7 | Kleszczyki laparoskopowe obrotowe wielorazowego użytku średnica 5mm, długość min. 310 mm max. 360mm, monopolarne, chwytające, rozbieralne. Rączka z systemem zatrzaskowym umożliwiającym jego zupelną dezaktywację za pomocą przycisku/dźwigni (krokodyl) | szt. | 2
8. | nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe, rozbieralne - 4 cześciowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową śr.5 mm, dł. 310 mm | szt. | 4
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 19
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 19 - optyki artroskopowe
1. | Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, średnica 4 mm długość 3:3 robocza min 175 mm, szafirowe szkiełko odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w pierścień identyfikacyjny dla szybkiej środoperacyjnej identyfikacji obrotu optyki o odpowiednim kącie patrzenia. Pierścień identyfikacyjny koloru czerwonego: optyka o kącie patrzenia (30 stopni). Wymaga się, aby optyka artroskopowa była wyposażona w kod identyfikacji doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki: 35 (odpowiada średnicy światłowodu 3.5 mm). Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki: płaszcz wysokiego przepływu "High Flow" o śr. min 6.0 mm, dł. rob. płaszcza min. 130 mm. Wymaga się, aby płaszcz wyposażony był w wymienne kurki wykonane z tworzywa sztucznego. Zapięcie płaszcza samozatrzaskowe na tzw. "Clik" (optyka, trokar). Dystalna część płaszcza zapewniająca ochronę czoła optyki przed śródoperacyjnymi uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.) Płaszcz obrotowy. Trokar pół-tępy do oferowanego płaszcza. Metalowy kosz do mycia i sterylizacji optyk lub optyka artroskopowa 30°, szerokokątną, o średnicy 4 mm, długości roboczej 180 mm razem z płaszczem artroskopowym, obrotowym o średnicy 6 mm, długości roboczej 135 mm, z szybkozłączem, 2 zaworami, obturatorem, pojemnikiem do sterylizacji optyk. | szt. | 6
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny i mógł być zamiennie stosowany jako uzupełnienie do posiadanego przez Zamawiającego osprzętu artroskopowego (optyki artroskopowe, płaszcze artroskopowe, trokary) firmy Richard Wolf. Całość produkcji Karl Storz,kompatybilna ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 20
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 20 - optyka histeroskopowa
1. | Optyka histeroskopowa, autoklawowalna, średnica 4 mm, długość 30cm, kąt 12 stopni, autoklawowalna kompatybilna z plaszczami 26040SL i 26050SL. Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z możliwością sterylizacji pojedynczego lub dwóch endoskopów jednocześnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm | szt. | 2
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z płaszczem histeroskopowym dwubiegunowym 26040SL i 26050SL firmy Karl Storz
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 21
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 21 - mankiety uciskowe
1. | Mankiet uciskowy na udo dł. 120cm×13,50cm kompatybilny z urzadzeniem do znieczulania odcinkowego | szt. | 2
2. | Mankiet uciskowy na ramię, dwukomorowy dł. 64cm×13cm kompatybilny z urządzeniem do znieczulania odcinkowego | szt. | 2
Wymaga się kompatybilnosci z posiadanym podwójnym zasilaczem regulowanych opasek zaciskowych firmy CHM Lewickie typu 30.0021.300 SM216
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 22
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 22 - optyki laparoskopowe
1. | Optyka laparoskopowa autoklawowalna 1340 o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 00, długość robocza 330 - 333mm, całkowita 404 - 406mm, średnica zewnętrzna 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular oraz część dystalna wyposażone w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w duży czytelny napis full HD oraz „autoclavable” oraz 00 dla szybkiej środoperacyjnej identyfikacji kąta patrzenia optyki. Wymaga się, aby optyka laparoskopowa była wyposażona w kod identyfikacji doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki: 48 (odpowiada średnicy światłowodu 4,8 mm). Korpus optyki z oznaczeniem „data matrix” z zakodowaną informacją o symbolu, średnicy i kącie patrzenia optyki oraz zalecanej średnicy światłowodu, w celu identyfikacji teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkręcanych „kominków” od strony portu świetlnego, umożliwiających podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z możliwością sterylizacji pojedynczego lub dwóch endoskopów jednocześnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm | szt | 1
2. | Optyka laparoskopowa autoklawowalna 1340 o powiększonym zakresie widzenia, kąt patrzenia optyki 30, długość robocza 330 - 333mm, całkowita 404 - 406mm, średnica zewnętrzna 10 mm, system soczewek wałeczkowych, okular oraz część dystalna wyposażone w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania. Wymaga się, aby optyka wyposażona była w duży czytelny napis full HD oraz „autoclavable” oraz 00 dla szybkiej środoperacyjnej identyfikacji kąta patrzenia optyki. Wymaga się, aby optyka laparoskopowa była wyposażona w kod identyfikacji doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej średnicy światłowodu dla oferowanej optyki: 48 (odpowiada średnicy światłowodu 4,8 mm). Korpus optyki z oznaczeniem „data matrix” z zakodowaną informacją o symbolu, średnicy i kącie patrzenia optyki oraz zalecanej średnicy światłowodu, w celu identyfikacji teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkręcanych „kominków” od strony portu świetlnego, umożliwiających podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z możliwością sterylizacji pojedynczego lub dwóch endoskopów jednocześnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm | szt. | 1
Optyka laparoskopowa kompatybilna z zestawami firmy Stryker i Olympus
Zamawiający dopuszcza aby sprzęt laparoskopowy posiadał system adapterów umożliwiających kompatybilność z firmami Wolf, ACMI, Zimmer oraz Storz. W takim przypadku należy wraz z optykami laparoskopowymi dostarczyć adapter służący do zmiany optyki w warunkach sterylnych.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 23
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 23 - osprzęt do diatermii
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4 mm, wielorazowy z nierozłącznym kablem o dł. 4m, z przyciskami (cięcie/ koagulacja) | szt | 6
2. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, dł. min 3m, wielorazowy | szt | 4
3. | Elektroda neutralna jednorazowa dwudzielna, o pow. całkowitej min. 85 cm2 z odizolowanym pierścieniem okalającym umożliwiającym niekierunkową aplikację, z prowadzeniem do kabla (opakowanie 50 szt) | op. | 40
4. | Kabel elektrod neutralnych, jednorazowych, | szt | 2
5. | Penseta bipolarna wielorazowa o dł.16- 18 cm, prosta, bransze 1 mm, tępe | szt | 2
6. | Kleszczyki BiClamp laparoskopowe okienkowe, długośc 340mm.,śr. 5mm. | szt | 1
7. | Elektroda monopolarna kulkowa długości 110mm o śr. 4 mm, prosta do ww uchwytów | szt. | 1
8. | Elektroda monopolarna lancetowa prosta, o długości. Min. 120mm, średnicy 4mm do ww uchwytów | szt | 1
9. | Kabel bipolarny do penset , wielorazowy, do diatermii typu ERBE, dł. min. 4m | szt | 2
10. | Elektroda monopolarna lancetowa, prosta 40 mm, średnica 4 mm do w/w uchwytów (opakowanie = 5 szt.) | op. | 1
11. | Kleszczyki BiClamp klasyczne długośc 210 mm. z kablem 4m. | szt | 1
12. | Kabel bipolarny do resektoskopów firmy STORZ | szt | 2
13. | Kabel bipolarny do resektoskopu Wolf | szt | 1
14. | Wkład okienkowy żebrowany do BiClampa laparoskopowego | szt. | 1
15 | Uchwyt do BiClampa laparoskopowego | szt. | 1
16 | Tuba do BiClampa laparoskopowego | szt | 1
Osprzęt kompatybilny z aparatem elektrochirurgicznym ERBA VIO 300D
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 24
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 24 - brzeszczoty do piły oscylacyjnej
1. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostrza 13.0 mm, grubosć ostrza 1,19 mm. | szt. | 2
2. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokość ostrza 19,0 mm, grubośc ostrza 1,27 mm. | szt. | 2
3. | Ostrza do pił oscylacyjnych dł. 90 mm, szerokośc ostrza 25.0 mm, grubość ostrza 1,27 mm | szt. | 2
Kompatybilne z zestawem wiertarskim firmy Conmed Linvatek PRO6125
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 25
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 25 - ostrza do shavera
1. | Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do chrząstki w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. | szt. | 20
2. | Wielorazowe,agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich o średnicach 4,2mm i 5,5mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. | szt. | 20
3. | Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych o średnicy 4,5 mm i dłogości 13 cm. Cześć pracująca o kształcie walcowatym, rowkowanym, typ agresywny, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji. | szt. | 10
4. | Wielorazowe,agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich o średnicach 3,5mm; Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji. | szt. | 20
5. | Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu , kulka z rowkami. Ostrza o średnicach 3,5mm; 4,5mm i 5,5mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji. | szt. | 1
Zaoferowane ostrza muszą być kompatybilne z Shaverem wielofunkcyjnym firmy ConMed Linvatec Polska - Głowica: D4240, Konsola: REF D3000I
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 26
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 26 - kabel zasilający do konsoli elektrycznej
1. | Kabel zasilający umożliwiający podłączenie napędu z konsolą elektryczną. Sterowanie funkcjami wiertarki z przycisku umiejscowionego na kablu. | szt. | 1
Kompatybilny z konsolą D3000I firmy Linvatec posiadną przez Zamawiającego
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 27
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 27 - Stapler zamykająco - tnący
1. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (CONTUR) | szt. | 10
2. | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą oo długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7mm, po zamknięciu 2,0mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada powierzchnię chwytną z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. 6 sztuk w opakowaniu. | op. | 2
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 28
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 28 - osprzęt do diatermii
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych o śr trzpienia 4mm, wielorazowy (min. 450 cylki sterylizacji), z nierozłącznym kablem o dł. min 4m, z przyciskami cięcie/koagulacja | szt. | 8
2. | Elektroda monopolarna szpatułkowa o dł. 25mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1. | szt. | 10
3 | Elektroda monopolarna kulkowa o dł. 100mm i śr. 4mm, wielorazowa do uchwytów z pozycji 1 | szt. | 2
4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, o dł. min. 3 m | szt. | 1
5 | Kabel monopolarny laparoskopowy z wtyczką 3 PIN ,wielorazowy | szt. | 1
6 | Kabel bipolarny do penset,o dł. min.3 m, wielorazowy | szt. | 2
7 | Penseta bipolarna wielorazowa o dł. 160-170mm, bransze 2mm, tępe | szt. | 2
8 | Elektroda neutralna jednorazowa, dwudzielna o pow. Min.170 cm2, z pierścieniem okalającym pozwalającym na niekierunkową aplikację, z wyprowadzeniem do kabla | szt. | 2000
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z diatermią ES 350 EMED.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 29
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 29 - osprzęt do diatermii Valleylab
1. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową , dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przyłącznikiem kołyskowym, przewodem długości od 4,5 do 5,0 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm, z końcówką nożową | kpl | 10
2. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,5 m do 5,0m, kompatybilny z generatorem Valleylab | szt. | 2
3. | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu przylegania i kompatybilne z generatorem Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta (opakowanie 50 szt.) | op. | 40
4. | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym dł. 4,5 lub 5m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab | szt. | 4
5. | Pinceta bipolarna prosta dł. 16,5 cm lub 16,0cm, końcówki 1 mm tępa | szt. | 4
6. | Elektroda monopolarna, kulkowa ze stali nierdzewnej, wielorazowa średnica 3,2 mm, długość od 5,3 do 100mm. | szt. | 2
7. | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych wyposażony w przylepną stronę tylną, rodiocieniodajny o wymiarze 5x5cm. | szt. | 500
dot.poz.3 - Zamawiający dopuszcza pakowanie po 100 szt, jednocześnie zmniejszając ilość opakować do 20.
dot.poz.6 - Średnica wtyku elektrody 2,4 mm.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 30
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 30 - optyka histeroskopowa
1. | Optyka endoskopowa 3,2-3,3mm, kąt patrzenia 30º. | szt. | 1
Zamawiający wymaga, by zaoferowany sprzęt był w pełni kompatybilny z histeroresektoskopem jednobiegunowym/dwubiegunowym firmy R.Wolf typ Resection Master 2228.001
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 31
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 31 - elektrody pętlowe do histeroskopu
1. | Elektrody ścinające, pętlowe, mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Resektion Master firmy R.Wolf | szt | 8
2. | Elektrody wałeczkowe mono lub bipolarne (do wyboru), kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego resektoskopem typu Resektion Master firmy R.Wolf | szt | 1
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 32
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 32 - uszczelki do morcelatora
1 | zestaw aplikacyjny, dł. robocza 155mm, średnica 15mm, dwie uszczelki w komplecie, op. 5szt. | op. | 1
2 | Uszczelka krzyżowa do morcelatora, śr. 32mm, przeznaczona do sterylizacji / opakowanie 10 szt. | op. | 1
3 | Uszczelki śr. 12-20mm do morcelatora, przeznaczone do sterylizacji / opakowanie 10 szt. | op. | 1
4 | Wielorazowe ostrze tnące do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm. | szt. | 1
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 33
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 33 - osłony i taśmy
1. | osłona na przewody jałowa z taśmami do mocowania na końcówkach, rozmiar 15cmx250cm lub 16cmx200-300cm lub 13cmx235cm | szt. | 3000
2. | osłona na ramię C sterylna, półrękaw rozmiar 230 cm x 60 cm lub 250 cm x 50 cm; 2 pokrowce typu BERET ściągane gumką o śr. max . 100 cm, 1 część foliowa z przylepcami lub klipsami umożliwiającymi zabezpieczenie ramienia 220x50cm +/- 30 cm Typ aparatu: SIRE MOBIL COMPACT; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V. | szt. | 500
3. | osłona na nogę do artroskopii jałowa z przylepcem, rozm. 40 ± 5 cm x 90 ± 10 cm lub taśma chirurgiczna samoprzylepna w rozmiarze 10x50 cm | szt. | 100
4. | osłony na nogi (ginekologiczne) z przylepcem, sterylne, rozm. 120 x 75 cm lub 55x120 cm, op = 2 szt. | op. | 300
5. | taśma samoprzylepna sterylna do mocowania osłon | szt. | 200
6. | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów, organizator przewodów wykonany z dwóch taśm włókninowych min. 25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepną do zamocowania na serwecie o wymiarach 9x11 cm, op= 100 szt. | op. | 5
dot.poz.4 - Zamawiający dopuszcza osłony na nogi w rozmiarze 70x120cm z taśmami lepnymi pakowanymi osobno.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 34
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 34 - zestawy do wkłuć lędźwiowych
1. | a) serweta podfoliowana-barierowa o gramaturze min 42 gr/m2 w rozmiarze 75x45cm 1 szt. \ serweta podfoliowana -barierowa o gramaturze min. 56 gr/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem 10cm , przylepiec dookoła otworu i przylepcami na rogach serwety 1 szt | szt. | 4000
b) strzykawka 3ml 1 szt ,\ strzykawka 5ml Luer Lock 1 szt
c) igła 1,2x40mm 1 szt ,\ igła 0,5x25mm 1 szt
d) kompres z włókniny 30 gram, 4W w rozmiarze 7,5x7,5cm 10 szt
e) penseta plastikowa 13 cm 1 szt , \ Opatrunek z warstwą chłonna w rozmiarze 5x7,2cm 1 szt.
Zestaw w opakowaniu typu twardy blister z trzema komorami , zastępujący miskę nerkowatą oraz pojemnik na płyn do dezynfekcji.
Na opakowaniu etykieta typu tag z piktogramami poszczególnych elementów oraz czterema wklejkami typu tag z datą ważności , indeksem , nr lot i nazwą producenta.
Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75cm x 50cm (zamiast 75cm x 45cm).
Zamawiający dopuszcza strzykawkę 2ml
Zamawiający dopuszcza zestaw do wkłuć lędźwiowych o następującym składzie:
1 x serweta podfoliowana - barierowa o gramaturze 55g/m2, nieprzylepna, 75 cm x 90 cm; 1 x kleszczyki plastikowe, anatomiczne, 14 cm, proste; 6 x tupfery gazowe wielkości śliwki, 20-nitkowe (po rozwinięciu 20x20 cm); 1 x Serweta podfoliowana - barierowa o gramaturze 55g/m2 w rozmiarze 75x90 cm, epiduralna, otwór 12 x 15 cm, przylepny brzeg; 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana), 3-częściowa, transparentna; 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana); 1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm, zapakowany Opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami, z etykietą główną z nazwą i składem zestawu. Dodatkowo samoprzylepna etykieta z datą ważności, indeksem, nr lot i nazwą producenta.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 35
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 35 - liczniki magnetyczne
1. | Magnetyczny, bezpieczny licznik do przechowywania i zliczania igieł podczas zabiegów operacyjnych. | szt. | 500
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 36
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 36 -Aspirator oraz maty chłonne
1. | Aspirator do rozlanych płynów - płytka ssąca o wymiarach ok. 20x25 cm, wyposażona w zaczep do przemieszczania oraz króciec do połączenia z drenem, w zestawie dren łączący o długości 3m. | szt. | 100
2 | Wysokochłonna mata absorbcyjna obustronnie chłonna, wchłanialność 15 litrów na m2, pochłaniane płyny wiązane w postaci żelu, bez efektu kapania podczas transportu, osłona z mocnej tkaniny włóknistej (odporna na rozerwanie) zapewniająca bezpieczny transport, niesterylne wym. 120 x 60 cm | szt. | 100
3 | Wysokochłonna mata absorbcyjna obustronnie chłonna, wchłanialność 15 litrów na m2, pochłaniane płyny wiązane w postaci żelu, bez efektu kapania podczas transportu, osłona z mocnej tkaniny włóknistej (odporna na rozerwanie) zapewniająca bezpieczny transport, niesterylne wym. 72 x 37 cm | szt. | 96
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 37
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 37 - pętle do histeroktomii
1. | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy, z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | op. | 3
2. | Pętle jednorazowego użytku Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy, z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | op. | 1
3 | Zestaw składający z: prowadnicy z ceramiczną izolacją, wytrzymałość 1000 Vp, wielorazowego użytku do minimum 45 cykli sterylizacji, rozmiar Ø5mm, długość robocza 305mm, wkładu z gwintem o wytrzymałości 1000VP, wielorazowego użytku o długości 395mm do minimum 45 cykli sterylizacji z wtykiem 4mm | szt. | 1
4 | Sterylny worek do kontrolowanej morcellacji tkanek w systemie zamkniętym fi 160mm, Przezroczysty materiał worka zapewniający dobrą widoczność otaczającej tkanki, oznaczony kolorami - Port środkowy (żółty), lewy port (zielony), prawy port (czerwony), Otwór do pobierania ze sznurkiem blokującym, pojemność 3,5 l. prowadnica fi 11,5mm/34 Charr. Duży samootwierający się otwór odzyskiwania. Opakowanie 10szt. | op. | 1
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 38
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 38 - brzeszczoty do piły sagitalnej
1. | Brzeszczoty do piły sagitalnej PRO7200SE i nasadki sagitalnej PRO2043 firmy Conmed, pakowane pojedynczo, sterylne; opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk | szt. | 60
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 39
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 39 -MEMBRANY
1. | Pediatryczne złącze typu "T" Aerogen Solo 15mm, op.10szt. | op. | 9
2 | Nebulizator Aerogen Solo, op.10szt. | op. | 9
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 40
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 40 - osprzęt do ssaków próżniowych
1. | Uchwyt szynowy EURO TM - uniwersalny na szynę wg standardu europejskiego, wykonany z poliwęglanu. Kolor popiel z niebieskim. Lekki, do zamocowania m.in. dozowników, ssaków, butli na szynie | szt. | 4
2. | Filtry antybakteryjne w tubie, antybakteryjne, plastikowe montowane z przodu ssaka. 99,97% sprawności dla cząstek 0,3μm. Tuba =10 filtrów | op. | 4
3. | Butelka zabezpieczająca - samo tworzywo | szt. | 2
Kompatybilny ze ssakiem próżniowym RW TM3
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 41
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 41 - protezy więzadeł
1. | proteza więzadeł i ścięgien Dallos Nr 3 R3 dł 900 mm | szt. | 1
2. | proteza więzadeł i ścięgien Dallos Nr 4 R4 dł 900 mm | szt. | 1
dot.poz.1,2 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protez wykonanych z przędzy poliestrowej techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zawiniętych do wewnątrz.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 42
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 42 - klej tkankowy
1. | klej tkankowy Tisseel Lyc a 2ml | szt. | 20
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 43
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 43 - elektrody plazmowe do waporyzatora
1. | elektroda plazmowa z funkcją ssania, długść robocza 135 mm., średnica 4 mm., kąt 90 st. | szt. | 20
2. | elektroda plazmowa z funkcją ssania, długść robocza 130 mm., średnica 3,9 mm., kąt 35 st. | szt. | 50
Wykonawca zapewni nieodpłatnie ( w formie użyczenia lub innej) generator waporyzatora na czas zawarcia umowy
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 44
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 44 - pojemnik wysokociśnieniowy
1. | wysokociśnieniowy system drenażu ran typu Redona, wysokociśnieniowa butelka o pojemności 150 ml, zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała kolorowa skala, zacisk Ślizgowy dla zatrzymania drenażu, fatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, • dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona Ch 6-18, podwójnie pakowany, sterylny | szt. | 200
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z płaską butelką o pojemności 200ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar).
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 45
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 45 - staplery i ładunki laparoskopowe
1. | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach 6cm 16cm 26cm | szt. | 12
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym | szt. | 6
3. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . | szt. | 6
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 46
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 46 - retraktor cięć chirurgicznych
1. | Retraktor cięć chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą i dającą się zwijać folią poliuretanową pozwalającą na nacięcie skóry o długości 5 cm - 9 cm. Opakowanie zbiorcze 5 szt. | op. | 1
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 47
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 47 - kompres wielokrotnego użytku
1. | profesjonalny kompres ciepło/zimno wielokrotnego użytku o wymiarach 20x30 cm. | szt. | 50
Zamawiający dopuszcza kompres ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm.
Zamawiający dopuszcza kompres ciepło/zimno w rozmiarze 16x26cm.
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## 48
Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto | wartość netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa producenta i kraj pochodzenia | nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 48 - spódniczka ginekologiczna
1. | Spódniczka ginekologiczna jednorazowego użytku na gumkę nieprzeźroczysta, wykonana z włókniny, rozmiar uniwersalny lub M/L na rozciągliwej gumce. | szt. | 4000
Oświadczam,że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.