# Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) - demontaż

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie urządzeń RG/R1** | **Jedn.** | **Ilość** |
| 1 | **Zestawy gniazdowe** |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V  | szt. | 33 |
| 2 | **Oświetlenie** |  |  |
| 2.1 | Łącznik  |  szt. | 36 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa |  szt. | 45 |
| 3 | **Rozdzielnica RG/R1** |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 23 |
| 4 | **Okablowanie** |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 675 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie urządzeń R2** | **Jedn.** | **Ilość** |
| 1 | **Zestawy gniazdowe** |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V  | szt. | 26 |
| 2 | **Oświetlenie** |  |  |
| 2.1 | Łącznik  |  szt. | 12 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa |  szt. | 33 |
| 3 | **Rozdzielnica R2** |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 20 |
| 4 | **Okablowanie** |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 700 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie urządzeń R3** | **Jedn.** | **Ilość** |
| 1 | **Zestawy gniazdowe** |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V | szt. | 36 |
| 2 | **Oświetlenie** |  |  |
| 2.1 | Łącznik  |  szt. | 19 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa |  szt. | 51 |
| 3 | **Rozdzielnica R3** |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 24 |
| 4 | **Okablowanie** |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 850 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie urządzeń R4** | **Jedn.** | **Ilość** |
| 1 | **Zestawy gniazdowe** |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V  | szt. | 42 |
| 2 | **Oświetlenie** |  |  |
| 2.1 | Łącznik  |  szt. | 22 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa |  szt. | 58 |
| 3 | **Rozdzielnica R4** |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 31 |
| 4 | **Okablowanie** |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 1150 |
| 5 | **Inne** |  |  |
| 5.1 | Suszarka do rąk 230V | Szt. | 6 |
| 5.2 | Wentylator łazienkowy | szt. | 8 |