ZAPYTANIE oraz  ZMIANA do WARUNKÓW PRZETARGU nr 1

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 90/KPW/STO/2020,  którego przedmiotem jest:

Naprawa systemów wody zęzowej i ppoż. na kutrach K-5 i K-9

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 29.07.2020 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 30.07.2020 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego / zmiana WP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji prac do 60 dni ze względu na to, iż czas dostawy części i komponentów wynosi 2 tygodnie. Ponad to zakres prac dostępowych powoduje, iż planowany przez Zamawiającego czas realizacji prac jest nieosiągalny; | Zamawiający koryguje Warunki Przetargu w zakresie terminu realizacji, który otrzymuje brzmienie: 60 dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że prace nie mogą się odbywać jednocześnie na obydwu kutrach – Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace na kolejnej jednostce po zakończonych pozytywnie próbach zdawczo-odbiorczych systemu na pierwszej jednostce |
| 2 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kształtek bez atestu PRS celem uniknięcia generowania niepotrzebnych kosztów oraz dodatkowego czasu oczekiwania na dostawę atestowanych elementów. | Użytkownik dopuszcza zastąpienie rurami giętymi lub wykonanymi z segmentów (zgodnie z zapisem DTR). |
| 3 | Jednocześnie, w związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przesuwa termin składania ofert na 03.08.2020 do godz. 11:00 |  |