## Branża konstrukcyjna
PRZEDMIAR
BRANŻA KONSTRUKCYJNA
Nazwa zadania: |  | Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu
Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| B-00.01.00 | ROBOTY ZIEMNE
1 |  | Usunięcie humusu 15cm | m2 | 1087
2 |  | Usunięcie humusu dodatek 5cm | m2 | 1087
3 |  | Wykop pod ławy +25cm z obu stron skarpa 1:1 | m3 | 266.6624
4 |  | Poszerzenia pod stopy SF2 l,2mxl,2m | m3 | 9.12
5 |  | Poszerzenia pod stopy SF12,4mx2,0m | m3 | 57.38
6 |  | Ręczne wyrównanie podstawy wykopów 10cm | m3 | 33.13
7 |  | Wykop pod warstwy podłogowe 11 cm | m3 | 85.55
RAZEM: Roboty ziemne
| B-00.04.00 | FUNDAMENTY | 0 | 0
8 |  | Wykonanie warstwy podbetonu 10cm-ławy C8/10 | m3 | 14.96
9 |  | Wykonanie warstwy podbetonu 10cm-dodatek stopy SF1 | m3 | 7.65
10 |  | Wykonanie warstwy podbetonu 10cm-dodatek stopy SF2 | m3 | 0.432
11 |  | Wykonanie ławy żelbetowej z betonu C20/25 | m3 | 64.99
12 |  | Zbrojenie ławy ŁF1 | kg | 3388
13 |  | Wykonanie stóp żebelbetowych SF1 z betonu C20/25 | m3 | 37.58
14 |  | Zbrojenie stopy SF1 | kg | 1648.69
15 |  | Wykonanie stóp żebelbetowych SF2 z betonu C20/25 | m3 | 2.76
16 |  | Zbrojenie stopy SF2 | kg | 162.48
| B-00.03.00 | Izolacja fundamentów
17 |  | Wykonanie izolazcji przeciwwodnej ław | m2 | 394.8
18 |  | Wykonanie izolazcji przeciwwodnej stóp SF1 | m2 | 75.6
19 |  | Wykonanie izolazcji przeciwwodnej stóp SF2 | m2 | 6.45
20 |  | Wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej gr.15cm XPS -λmin.=0,035 W/mK. | m2 | 78
21 |  | Izolacja pionowa ściany fundamentowej | m2 | 78
22 |  | Izolacja pozioma ściany fundamentowej | m2 | 49.99
|  | POSADZKA | 0 | 0
| B-00.01.00 | Prace przygotowawcze ziemne
22 |  | Zagęszczenie podłoża pod warstwy podłogowe | m2 | 884.35
|  | Podbudowa z kruszywa (0-31,5 mm) stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm | m2 | 884.35
23 |  | Podbudowa z pisaku stabilizowanego cementem gr. 15 cm | m2 | 884.35
| B-00.04.00 | Podkład betonowy pod posadzką
24 |  | Podbudowa betonowa gr. 15cm z betonu C8/C10 | m2 | 89.7
| B-00.03.00 | Izolacja
25 |  | Izolacja z dwóch warstw folii PE g. 0,2 mm układanej na zakład min. 300 mm | m2 | 884.35
Część socjalna
| B-00.07.00 | Roboty posadzkarskie
26 |  | Warstwa styropianu EPS podłoga gr. 12cm - λmin.=0,035 W/mK. | m2 | 67.63
27 |  | Ułożenie folii PE | m2 | 67.63
28 |  | Ułożenie posadzki betonowej zbrojonej gr. 7cm | m2 | 67.63
29 |  | Warstwa wykończeniowa gr. 2cm | m2 | 67.63
Część magazynowa
| B-00.07.00 | Roboty posadzkarskie
30 |  | Wykonanie podłogi betonowej zbrojonej gr. 20cm C30/37 | m2 | 817.44
31 |  | Wykonanie posadzki żywicznej antyelektrostatycznej | m2 | 817.44
RAZEM: Posadzka
|  | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, SŁUPY, RDZENIE I PODCIĄGI | 0 | 0
| B-00.02.00 | Roboty murowe
35 |  | Wykonanie ścian zewnętrznych gr. 24cm - otwory pow 1m2 | m2 | 689
| B-00.04.00 | Roboty żelbetowe
36 |  | Wykonanie słupów S1 35x35cm z betonu C25/30 | m3 | 12.01
37 |  | Zbrojenie słupa S1 | kg | 2197.15
38 |  | SI Marka stalowa 20x300/300mm | szt. | 18
39 |  | SI Kotwa fajkowa M16 kl.8.8 L=30cm | szt. | 72
40 |  | Wykonanie słupów S2 24x35cm z betonu C25/30 | m3 | 2.29
41 |  | Zbrojenie słupa S2 | kg | 345.03
42 |  | Rdzeń R1 24x24cm | m3 | 1.14
43 |  | Zbrojenie rdzenia R1 | kg | 114.05
44 |  | Rdzeń R2 24x24cm | m3 | 1.72
45 |  | Zbrojenie rdzenia R2 | kg | 181.42
46 |  | Rdzeń R3 24x24cm | m3 | 0.23
47 |  | Zbrojenie rdzenia R3 | kg | 17.64
48 |  | Rdzeń R4 24x24cm | m3 | 0.4
49 |  | Zbrojenie rdzenia R4 | kg | 39.53
50 |  | Rdzeń R5 24x35cm | m3 | 0.29
51 |  | Zbrojenie rdzenia R5 | kg | 27.85
52 |  | Rdzeń R6 24x24cm | m3 | 0.18
53 |  | Zbrojenie rdzenia R6 | kg | 16.9
54 |  | Podciąg P1 24x60cm | m3 | 5.01
55 |  | Zbrojenie podciągu P1 | kg | 316.52
56 |  | Podciąg P2 24x30cm | m3 | 5.01
57 |  | Zbrojenie podciągu P2 | kg | 43.1
58 |  | Madproża SBN120 L=120cm 2 szt. na otwór | szt. | 8
RAZEM: Ściany zewnętrzne, słupy, rdzenie i podciągi
| B-00.09.00 | ROBOTY TYNKARSKIE I ELEWACYJNE
59 |  | Tynk cienkowarstwowy tynk akrylowy (barwiony w masie) - otwory pow 2m2 | m2 | 697.48
60 |  | Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z otworami λmin.=0,033 W/mK. | m2 | 704.45
61 |  | Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm w kolorze grafitowym L=2,0m | szt. | 2
62 |  | Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm w kolorze grafitowym L= 4,0m | szt. | 3
RAZEM: Roboty tynkarskie i elewacyjne
| B-00.08.00 | STOLARKA ZEWNĘTRZNA
63 |  | Brama segmentowa uchylna 520x450cm | szt. | 3
64 |  | Okno 400x120cm | szt. | 3
65 |  | Okno 200x120cm | szt. | 2
66 |  | Drzwi zewętrzne 90x200cm | szt. | 4
67 |  | Drzwi zewętrzne 120x200cm | szt. | 1
RAZEM: Stolarka
|  | ŚCIANY WEWNĘTRZNE | 0 | 0
| B-00.02.00 | Roboty murowe
68 |  | Wykonanie ścian wewnętrznych gr. 24cm - otwory pow 1m2 | m2 | 359.62
69 |  | Wykonanie ścian wewnętrznych gr. 12cm - otwory pow 1m2 | m2 | 57.67
70 |  | Ściany z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu spełniające funkcję oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia nr 9 | m2 | 25.35
71 |  | Uszczelnienie przeciwpożarowe styku ściana płyta dachowa - uszczelniacz akrylowy | m | 39.74
72 |  | Nadproża SBN 120 L=120cm 2 szt. na otwór | szt. | 14
73 |  | Nadproża SBN 120 L=100cm 1 szt. na otwór | szt. | 2
| B-00.09.00 | Roboty tynkarskie
74 |  | Tynk cementowo-wapienny (kat. III) 1,5cm - ściany wraz z malowaniem | m2 | 667.97
75 |  | Tynk cementowo-wapienny (kat. III) 1,5cm - sufit cz. soclajna wraz z malowaniem | m2 | 65.05
76 |  | Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze beżowym L=2,0m | szt. | 2
77 |  | Parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze beżowym L=4,0m | szt. | 3
| B-00.08.00 | Stolarka wewnętrzna
78 |  | Drzwi wewnętrzne 80x200 | szt. | 2
79 |  | Drzwi wewnętrzne 90x200 | szt. | 7
80 |  | Drzwi wewnętrzne ppoż 200x200 | szt. | 1
RAZEM: Ściany zewnętrzne, słupy, rdzenie i podciągi
| B-00.04.00 | WIEŃCE I STROP | 0 | 0
81 |  | Strop z płyt filigran gr. 6 cm | m2 | 77.95
82 |  | Nadbeton gr. 12cm | m3 | 9.35
83 |  | Zbrojenie stropu | kg | 674.57
84 |  | Wykonanie wieńca W1 24x30cm | m3 | 14.13
85 |  | Zbrojenie wieńca W1 | kg | 988.47
86 |  | Wykonanie wieńca W2 24x30cm | m3 | 9.85
87 |  | Zbrojenie wieńca W2 | kg | 689.44
88 |  | Wykonanie wieńca attykowego 24x30cm oś 1 i 11 | m3 | 3.06
89 |  | Zbrojenie w. attykowego | kg | 154.4
RAZEM: Wieńce i strop
| B-00.05.00 | WIĄZARY DACHOWE | 0 | 0
|  | W1 - szt. 5 | 0 | 0
90 |  | 1. SHS 120x6 | kg | 2357.6
91 |  | 2. SHS 120x6 | kg | 1856.1
92 |  | 3. SHS 80x4 | kg | 78.5
93 |  | 4. SHS 80x4 | kg | 213.7
94 |  | 5. SHS 80x4 | kg | 214.7
95 |  | 6. SHS 80x4 | kg | 116.3
96 |  | 7. SHS 80x4 | kg | 223.8
97 |  | 8. SHS 80x4 | kg | 214.6
98 |  | 9. SHS 80x4 | kg | 152.3
99 |  | 10. SHS 120x6 | kg | 488.4
100 |  | 11. SHS 120x6 | kg | 31.1
101 |  | 12. BL 10x294/500 2szt. | kg | 200.6
102 |  | 13. BL 10x248/140 1szt. | kg | 31.2
103 |  | 14. BL 10x80/250 2szt. | kg | 23.4
104 |  | 15. BL 20x350/350 1szt. | kg | 192.3
105 |  | 16. BL 20x240/240 2szt. | kg | 180.8
|  | W2 - szt. 4 | 0 | 0
106 |  | 1. SHS 120x6 | kg | 1886.08
107 |  | 2. SHS 120x6 | kg | 1484.88
108 |  | 3. SHS 80x4 | kg | 62.8
109 |  | 4. SHS 80x4 | kg | 170.96
110 |  | 5. SHS 80x4 | kg | 171.76
111 |  | 6. SHS 80x4 | kg | 93.04
112 |  | 7. SHS 80x4 | kg | 179.04
113 |  | 8. SHS 80x4 | kg | 171.68
114 |  | 9. SHS 80x4 | kg | 121.84
115 |  | 10. SHS 120x6 | kg | 390.72
116 |  | 11. SHS 120x6 | kg | 24.88
117 |  | 12. BL 10x294/500 2szt. | kg | 160.48
118 |  | 13. BL 10x248/140 1szt. | kg | 24.96
119 |  | 14. BL 10x80/250 2szt. | kg | 18.72
120 |  | 15. BL 20x350/350 1szt. | kg | 153.84
121 |  | 16. BL 20x240/240 2szt. | kg | 144.64
122 |  | 17. BL 10x80/140 4szt. | kg | 27.84
123 |  | 18. BL 10x80/80 4szt. | kg | 12.08
RAZEM: Wiązary dachowe W1 i W2
| B-00.05.00 | PŁATWIE I STĘŻENIA | 0 | 0
124 |  | Ptatew Z 180x68/60 t=2,0 mm 43,70m x 12szt. | kg | 2768.83
125 |  | Blachy montażowe płatwi 150x150x3mm | kg | 57.23
126 |  | Tęzniki płatwi Ø20 2,15m x 10 szt. | kg | 531
127 |  | Stężenie połaciowe poprzeczne Ø 20 | kg | 367.54
128 |  | Śruba rzymska M20 | szt. | 24
RAZEM: Płatwie i stężenia
| B-00.06.00 | POŁAĆ DACHOWA | 0 | 0
129 |  | Płyta warstwowa rdzeń PIR gr. 16cm | m2 | 937.07
130 |  | Rynny PCV Ø 125mm | mb | 99
131 |  | Rury spustowe PCV Ø 100mm | mb | 33.6
132 |  | Opierzenie ścian szczytowych szer 1.3m, blacha t=0,5mm | m2 | 56.14
RAZEM: Połać dachowa
| D-00.01.00 | POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED MAGAZYNEM | 0 | 0
133 |  | Usunięcie humusu 15cm | m2 | 361.77
134 |  | Usunięcie humusu dodatek 5cm | m2 | 361.77
135 |  | Wykop pod warstwy podkładowe 41cm | m2 | 361.77
136 |  | Wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30cm o wytrzymałości 2,5Mpa | m2 | 361.77
137 |  | Wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 gr. 20cm | m2 | 361.77
138 |  | Ułożenie podsypki piaskowo- cementowej gr. 3cm | m2 | 361.77
139 |  | Ułożenie kostki brukowej gr. 8cm | m2 | 361.77
140 |  | Wykonanie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej C12/15 | mb | 361.77
RAZEM: Powierzchnie utwardzone przed magazynem
RAZEM: roboty konstrukcyjne (netto)

## Branża sanitarna - zewnętrzne
PRZEDMIAR
BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
Nazwa zadania: |  | Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu
Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | STS 01.04 | Przyłącze wodociągowe
1.1 |  | Roboty ziemne
1 |  | Roboty pomiarowe - trasa przyłącza wody | km | 0.105
2 |  | Wykopy koparkami na odkład | m3 | 204.917
3 |  | Wykop liniowy pionowy szer. 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m | m3 | 22.769
4 |  | Umocnienie ścian wykopów szer. do 1,0 m i głębokosci do 3,0 m | m2 | 379.476
5 |  | Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm | m2 | 126.492
6 |  | Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu | m3 | 51.862
7 |  | Wywóz ziemi samochodami wywrotkami | m3 | 70.836
8 |  | Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem | m3 | 85.003
9 |  | Zasyp wykopów | m3 | 156.85
10 |  | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 156.85
1.2 |  | Roboty montażowe
11 |  | Przejście przez ściany betonowe grubości 30-40 cm dla rurociągów fi 150-200 | szt | 1
12 |  | Rura ochronna (osłonowa) fi 250 | metr | 1.5
13 |  | Rury ciśnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 110x6,6 | metr | 105.5
14 |  | Połączenie rur PE fi 110 mufą elektrooporową w wykopie umocnionym | szt | 9
15 |  | Połączenie rur PE fi 110 kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym | szt | 2
16 |  | Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 100 - tylko R,S | kmpl | 1
17 |  | Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego fi 100x100 w wykopie umocnionym | szt | 1
18 |  | Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego fi 100x80 w wykopie umocnionym | szt | 1
19 |  | Montaż tuleji kołnierzowych z PE fi 110 zgrzewanych czołowo w wykopie umocnionym - Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 z luźnym kołnierzem stalowym galwanizowanych Dn100/Dz110 | szt | 2
20 |  | Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa, żeliwna kołnierzowa PN16, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną na rurociągach PE fi 80 w wykopie umocnionym suchym | kmpl | 1
21 |  | Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa, żeliwna kołnierzowa PN16, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną na rurociągach PE fi 100 w wykopie umocnionym suchym | kmpl | 2
22 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Króciec żel ciśn 2-kołn FF fi 80 L=800 | szt | 1
23 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kołnierz do rur PVC/PE z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Dn100/110 | szt | 1
24 |  | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 w wykopie umocnionym - Kołnierz specjalny dwukomorowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do rur PVC/PE Dn100/110 | szt | 1
25 |  | Nierdzewny hydrant nadziemny H4 z kontrolowanym miejscem łamania fi 80 (kolumna: grubościenna rura ze stali nierdzewnej, oszlifowana; głowica hydrantu: ulepszony stop aluminium zabezpieczony antykorozyjnie i pokryty powłoką zabezpieczającą przed promieniami UV; cokół hydrantu: staliwo nierdzewne) | kmpl | 1
26 |  | Oznakowanie trasy wodoociągu taśmą z tworzywa sztucznego | metr | 105.5
27 |  | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kmpl | 3
28 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | szt | 1
29 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej | szt | 1
30 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowej | szt | 1
31 |  | Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-20 - bloki oporowe | m3 | 1.2
32 |  | Betonowa płyta pod skrzynkę do zasów i hydrantów | kmpl | 3
Razem dział: Przyłącze wodociągowe
2 | STS 01.04 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
2.1 |  | Roboty ziemne
1 |  | Roboty pomiarowe - trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej | km | 0.122
2 |  | Wykopy szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład | m3 | 7.37
3 |  | Wykopy koparkami na odkład | m3 | 217.134
4 |  | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m | m3 | 24.126
5 |  | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głębokości do 3,0 m | m2 | 402.1
6 |  | Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm | m2 | 146.4
7 |  | Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu | m3 | 73.008
8 |  | Wywóz ziemi samochodami wywrotkami | m3 | 109.73
9 |  | Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem | m3 | 122.832
10 |  | Zasyp wykopów | m3 | 138.972
11 |  | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 138.972
2.2 |  | Roboty montażowe
12 |  | Rura ochronna fi 300 | metr | 1.5
13 |  | Włączenie do istniejącej studni KS1 - Włączenie poprzez wykonanie przejścia szczelnego Dn200 | kmpl | 1
14 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 160x4,7 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 4
15 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 200x5,9 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 118
16 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe | m3 | 0.763
17 |  | Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 Płyta żelbetowa pod studzienki betonowe z betonu KL. | m3 | 0.53
18 |  | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m m z włazem kanałowym żeliwnym fi 600 kl D400(40T) | szt | 2
19 |  | Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego fi 425 z włazem żeliwnym, głębokość do 2 m | szt | 1
20 |  | Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 | metr | 4
21 |  | Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 | metr | 118
Razem dział: Przyłącze kanalizacji sanitarnej
3 | STS 01.04 | Przyłącze kanalizacji deszczowej
3.1 |  | Roboty ziemne
1 |  | Roboty pomiarowe - trasa przyłącza kanalizacji deszczowej | km | 0.142
2 |  | Wykopy szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład | m3 | 17.725
3 |  | Wykopy koparką na odkład | m3 | 226.467
4 |  | Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m | m3 | 25.163
5 |  | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głębokości do 3,0 m | m2 | 176.987
6 |  | Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm | m2 | 170.4
7 |  | Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociągu | m3 | 85.2
8 |  | Wywóz ziemi samochodami wywrotkami | m3 | 137.005
9 |  | Obsypka rurociągu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem | m3 | 143.136
10 |  | Zasyp wykopów spycharkami | m3 | 132.35
11 |  | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 132.35
3.2 |  | Roboty montażowe
12 |  | Włączenie do istniejącej studni KD1 - Włączenie poprzez wykonanie przejścia szczelnego Dn250 | kmpl | 1
13 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 160x4,7 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 25
14 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 200x5,9 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 97
15 |  | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC kl.S fi 250x7,3 łączone na wcisk w wykopie umocnionym | metr | 20
16 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 200x160, kl.S w wykopie umocnionym | szt | 3
17 |  | Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk fi 250x160, kl.S w wykopie umocnionym | szt | 1
18 |  | Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm pod studzienki betonowe | m3 | 1.908
19 |  | Budowle i elementy żelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 Płyta żelbetowa pod studzienki betonowe z betonu KL. C12/15 | m3 | 1.325
20 |  | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m z włazem kanałowym żeliwnym fi 600 kl D400(40T) | szt | 5
21 |  | Rura deszczowa z PVC fi 160 łączona na uszczelkę | metr | 6
22 |  | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 160 | szt | 6
23 |  | Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 | metr | 25
24 |  | Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 | metr | 97
25 |  | Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 | metr | 20
Razem dział: Przyłącze kanalizacji deszczowej
RAZEM: Instalacje zewnętrzne (netto)

## Branża sanitarna - wewnętrzne
PRZEDMIAR
BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Nazwa zadania: |  | Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu
Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | STS 01.01 | Instalacja wodociągowa
1 |  | Dodatek za podejście do wodomierza śrubowego fi 80 | kmpl | 1
2 |  | Zasuwa żeliwna fi 80 owalna kołnierzowa bez obudowy bez nasuwki | kmpl | 2
3 |  | Zawór antyskażeniowy typ EA, kołnierzowy fi 80 | szt | 1
4 |  | Wodomierz skrzydełkowy JS-25 fi 50 (z łącznikami) | kmpl | 1
5 |  | Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95 stC, wkładka aluminiowa 0,4 mm fi 16x2,0 | metr | 27
6 |  | Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95 stC, wkładka aluminiowa 0,4 mm fi 20x2,0 | metr | 11
7 |  | Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95 stC, wkładka aluminiowa 0,5 mm fi 26x3,0 | metr | 6
8 |  | Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 10 bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95 stC, wkładka aluminiowa 0,5 mm fi 32x3,0 | metr | 3
9 |  | Rurociąg PE zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 110x6,6 | metr | 2
10 |  | Zawór elektromagnetyczny, gwintowany fi 25, 230V/50Hz, NO | szt | 1
11 |  | Zawór kulowy gwintowany fi 15 | szt | 7
12 |  | Zawór kątowy fi 1/2' do płuczki | szt | 1
13 |  | Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 fi 15 | szt | 1
14 |  | Podejście dopływowe z PE-RT/AL do zaworu, baterii fi 16 | szt | 9
15 |  | Podejście dopływowe z PE-RT/AL do zaworu, baterii fi 20 | szt | 2
16 |  | Podejście dopływowe z PE-RT/AL do płuczki ustępowej fi 20 | szt | 1
17 |  | Bateria umywalkowa jednouchwytowa mieszająca stojąca z zaworami | szt | 1
18 |  | Zawór bezpieczeństwa membranowy, 2,5 bar fi 1/2" | szt | 2
19 |  | Podgrzewacz podumywalkowy, ciśnieniowy o pojem. 6,6 l, moc: 2,0 kW (230V) | kmpl | 1
20 |  | Podgrzewacz pojemnościowy, o pojem. 50 l, moc: 2,0 kW (230V) | kmpl | 1
21 |  | Płukanie instalacji wodociągowej | metr | 49
22 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur PE | szt | 1
23 |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej do fi 63 | metr | 49
24 |  | Izolacja rury fi 15 otuliną PE gr 6 mm | metr | 15
25 |  | Izolacja rury fi 20 otuliną PE gr 6 mm | metr | 4
26 |  | Izolacja rury fi 25 otuliną PE gr 6 mm | metr | 6
27 |  | Izolacja rury fi 32 otuliną PE gr 6 mm | metr | 3
28 |  | Izolacja rury fi 15 otuliną PE gr 25 mm | metr | 12
29 |  | Izolacja rury fi 20 otuliną PE gr 25 mm | metr | 7
30 |  | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/ 2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 6
31 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 6
Razem dział: Instalacja wodociągowa
2 | STS 01.01 | Instalacja hydrantowa
32 |  | Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach fi 80 | metr | 24
33 |  | Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach fi 51 | metr | 51
34 |  | Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu fi 50 | szt | 3
35 |  | Zawór hydrantowy montowany na ścianie fi 50 | szt | 3
36 |  | Hydrant wewnętrzny DN 52 z wężem wąż tłoczny płasko składany fi52 mm L=2 x 20 m w wykonaniu bocznym | kmpl | 3
37 |  | Przepustnica kołnierzowa, dzwignią ręczną, do wody fi 80 | metr | 1
38 |  | Zawór antyskażeniowy typ EA, kołnierzowy fi 80 | metr | 1
39 |  | Płukanie instalacji wodociągowej | metr | 75
40 |  | Próba szczelności inst. wodociągowej z rur stalowych OC do fi 65 | metr | 24
41 |  | Próba szczelności inst. wodociągowej z rur stalowych OC do fi 150 | metr | 51
42 |  | Izolacja rury fi 50 mm otuliną PE grub 13 mm | metr | 24
43 |  | Izolacja rury fi 80 mm otuliną PE grub 13 mm | metr | 51
44 |  | Kabel grzejny prowadzony w izolacji. Kabel montowany wzdłuż rurociągu o mocy 10W/m.b. o długości 60 m (moc 600 W). Kabel wyposażyć w puszkę przyłączeniową, zabezpieczenie nadmiarowe C10A, zasilanie 230V/50-60 Hz. Każdy kabel zakończyć zestawem przyłączeniowym, termokurczliwym. W pomieszczeniu 1 zamontować regulator temperatury. | kmpl | 1
45 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 6
46 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły | szt | 6
Razem dział: Instalacja hydrantowa
2 | STS 01.01 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
47 |  | Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m | m3 | 6.24
48 |  | Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm | m2 | 10.4
49 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110x3,2, kl.S | metr | 13
50 |  | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem | m3 | 4.68
51 |  | Wpust podłogowy DN70 z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem antyodorowym | szt | 1
52 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50 | metr | 2
53 |  | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 110 | metr | 8
54 |  | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę fi 110 | szt | 1
55 |  | Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 110/160 | szt | 1
56 |  | Podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 | szt | 3
57 |  | Podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 | szt | 2
58 |  | Umywalka wisząca na ścianie 55 cm z syfonem PVC | kmpl | 1
59 |  | Półnoga porcelanowa do umywalki | kmpl | 1
60 |  | Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT + Deska sedesowa (zawiasy chromowane) | kmpl | 1
61 |  | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/ 2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 2
62 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 2
Razem dział: Instalacja kanalizacji sanitarnej
3 | STS 01.02 | Instalacja grzewcza
63 |  | Grzejnik elektryczny konwektorowy 500 W | kmpl | 730.21
64 |  | Grzejnik elektryczny konwektorowy 1000 W | kmpl | 770.11
65 |  | Grzejnik elektryczny łazienkowy 500 W | kmpl | 788.46
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania
5 | STS 01.03 | Instalacja wentylacji mechanicznej
66 |  | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek do fi 100 | m2 | 0.99
67 |  | Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek do fi 200 | m2 | 8.98
68 |  | Izolacja przewodów okrągłych otuliną z wełny mineralnej, na zbrojonej folii aluminiowej gr 30 mm | m2 | 9.97
69 |  | Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B1 fi 125 | szt | 1
70 |  | Cokół dachowy pod podstawy | szt | 1
71 |  | Wyrzutnia dachowa kołowa typ D fi 125 | szt | 1
72 |  | Czerpnia ścienna z okapnikiem chromoniklowa fi 125 | szt | 1
73 |  | Króciec amortyzacyjny kołowy fi 125 | szt | 2
74 |  | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120, D=125, Stal ocynk. + Wyzwalacz topikowy WT72C | szt | 1
75 |  | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych fi 125, Silent, V=175m3/h (30W, 230V) | szt | 1
76 |  | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 125, L=0,6 m | szt | 1
77 |  | Metalowy zawór wywiewny fi 125 | szt | 4
78 |  | Podstawa dachowa do dachów płaskich, D=245 mm | szt | 3
79 |  | Wentylator dachowy fi 200, wydatek powietrza: 280-400 m3/h zasilanie: 230V Pobór mocy: 40 W + połączenie elastyczne + wyłącznik serwisowy + regulator transformatorowy 230V | szt | 3
Razem dział: Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM: Instalacje wewnętrzne (netto)

## Branża elektryczna
PRZEDMIAR
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Nazwa zadania: |  | Budowa budynku magazynowego w Świnoujściu
Lp. | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ST-1 | Montaż rozdzielnic
1 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1
2 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - złącze ZK kompletne z wyposażeniem - szafa PWP | szt. | 1
3 |  | Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do 150 mm2 do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4
Razem: Montaż rozdzielnic
| ST-1 | Trasy kablowe
4 |  | Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg montowane na stropie - zawiesie sufitowe koryta 300x60 | szt. | 50
5 |  | Koryta kablowe, perforowane, 300x60mm | m | 50
6 |  | Rury winidurowe o śr. 25 mm układane n.t. - RL25 | m | 521
7 |  | Rury winidurowe o śr. 37 mm układane n.t. - RL37 | m | 184
8 |  | Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły - przepust 110+ uszczelnienie ogniowe | otw. | 3
Razem: Trasy kablowe
| ST-1 | Kable i przewody
9 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGs 5x1,5 | m | 20
10 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs 5x1,5 | m | 4
11 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5 | m | 125
12 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x1,5 | m | 389
13 |  | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 125
14 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKY 3x1,5 | m | 30
15 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKY 3x1,5 | m | 17
16 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 | m | 46
17 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5 | m | 46
18 |  | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 139
19 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x6 | m | 31
20 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x6 | m | 20
21 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x2,5 | m | 30
22 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY 5x2,5 | m | 45
23 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x10 | m | 80
24 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - YDY 5x10 | m | 184
25 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 125
26 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 110 mm pod obiektami - przecisk 110mm | m | 14
27 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 250
28 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x150 | m | 14
29 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY 4x150 | m | 161
30 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m | m | 125
Razem: Kable i przewody
| ST-1 | Oprawy oświetleniowe
31 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED AW1 | kpl. | 6
32 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED AW2 | kpl. | 7
33 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED AW3 | kpl. | 5
34 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED EW1 | kpl. | 6
35 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa LED 24W, 4000K, min. IP54 (A1) | kpl. | 7
36 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa LED 55W, 4000K, min. IP66 (C1) | kpl. | 37
37 |  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa naświetlaczowa LED 68W, 4000K, min. IP66 | kpl. | 4
Razem: Oprawy oświetleniowe
| ST-1 | Osprzęt
38 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - Przycisk w kasecie IP66 | szt. | 8
39 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 24
40 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik pojedynczy podtynkowy min. IP44, 10A | szt. | 4
41 |  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik schodowy podtynkowy min. IP44, 10A | szt. | 2
42 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo 230V, 16A, IP44 ze stykiem ochronnym i przesłoną styków | szt. | 16
43 |  | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - przycisk PWP | szt. | 1
44 |  | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - zestaw gniazd z zabezpieczeniami, gniazda: 2x1f 16A, 1x3f 16A, 1x 3f 32A | szt. | 14
Razem: Osprzęt
| ST-1 | Instalacja odgromowa
45 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m - bednarka stalowa ocynkowana 30x4 | m | 163
46 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m - bednarka stalowa pomiedziowana 30x4 | m | 45
47 |  | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna GSU K12 | szt. | 1
48 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 95 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LgY 1x95 | m | 5
49 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LgY 1x50 | m | 50
50 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - LgY 1x6 | m | 50
51 |  | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rura odgromowa 20mm | m | 72
52 |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurze | m | 84
53 |  | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2- studzienka probiercza + zacisk | szt. | 12
54 |  | Montaż iglicy odgromowej 3m na podstawie stalowej | szt. | 3
Razem: Instalacja odgromowa
| ST-1 | Badania pomontażowe
55 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6
56 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 14
57 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1
58 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar | 4
59 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1
60 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 115
61 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
62 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 12
Razem: Badania pomontażowe
RAZEM: Roboty elektryczne (netto)