Grodziczno, dnia 20.03.2025 r.

Nasz znak: IP.271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej nr 1830926N Montowo-Białobłoty-Zwiniarz.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz.1320 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

W związku z udzielnym wyjaśnieniem na pytanie 6 informuję, że załączony na platformie kosztorys nie uwzględnia grubości warstw 8cm w-wa wiążąca i 4 cm w-wa ścieralna. W dziale "droga bez podbudowy" kosztorys zawiera grubości warstw 8cm w-wa wiążąca i 8 cm w-wa ścieralna. Natomiast w dziale "droga z podbudową" kosztorys zawiera grubości warstw 4cm w-wa wiążąca i 8 cm w-wa ścieralna. W związku z powyższym wnosimy o ujednolicenie zapisów kosztorysu oraz projektu budowlanego w dziale 10. PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.

ODPOWIEDŹ NA PYT.1

W projekcie budowlanym, dział 10 Przekrój Konstrukcyjny należy interpretować:

Konstrukcja jezdni w części bez wymiany podbudowy

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S     gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W     gr. 8 cm

Konstrukcja jezdni w części z wymianą podbudowy

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S     gr. 4 cm

- warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W     gr. 8 cm

PYTANIE 2

2. Proszę o udostępnienie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

ODPOWIEDŹ NA PYT.2

Zamawiający udostępnia projekt organizacji ruchu, a zatwierdzony projekt udostępni wyłonionemu Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

PYTANIE 3

Proszę o potwierdzenie, że załączona na platformie wersja projektu budowlanego branży drogowej jest identyczna z wersją papierową.

ODPOWIEDŹ NA PYT.3

W związku z rozbieżnościami w pozycjach kosztorysu, załączamy ujednoliconą poprawioną prawidłową wersję z naniesionymi odpowiednimi grubościami. Zamawiający potwierdza, że załączona na platformie wersja projektu budowlanego z branży drogowej jest taka sama jak wersja papierowa.

PYTANIE 4

Ze względu na małą dostępność mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm C50/30 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o jego zamianę na materiał o uziarnieniu 0/31,5 mm.

ODPOWIEDŹ NA PYT.4

Ze względu na małą dostępność mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm C50/30, Zamawiający dopuszcza fakultatywnie zamianę na materiał o uziarnieniu 0/31,5 mm

PYTANIE 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na przedstawienie przez Wykonawcę referencji na dwie roboty budowlane polegającej na budowie /rozbudowie / przebudowie dróg o wartości zamówienia po 2 500 000,00 zł brutto

ODPOWIEDŹ NA PYT.5

Zamawiający wyraża zgodę i  wymaga wykazania należytego wykonania przynajmniej dwóch robót budowlanych (potwierdzonych dokumentami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) wykonanymi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na budowie /rozbudowie/ przebudowie dróg o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda.