## Przedmiar
001-24-139 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Remont pomieszczenia nr 219 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynieri Środowiska Poznań, ul. Piątkowska 94
ob: | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
rob: | Budowlane - UP pom. 219
Poz | Symbol |  | Nazwa
DZIAŁ 1 |  | Remont pomieszczenia nr 219 Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynieri Środowiska Poznań, ul. Piątkowska 94
DZIAŁ 1.1 |  | Prace budowlane |  | 1. Jedn | 2. Ilość | 3. Cena jednostkowa netto | 4. Wartość netto (2 * 3)
10 | KNR 003-08-01-06-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV z wywinięciem na cokolik | m2 | 70.4 |  | 0
20 | KNR 202-11-15-01-00 |  | Oczyszczenie podłoża, gruntowanie, wylanie samopoziomującej masy wygładzającej gr.5 mm, szlifowanie masy, odpylenie odkurzaczem | m2 | 66.8 |  | 0
30 | KNR 202-11-12-01-01 |  | Ułożenie posadzek z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej typu Tarkett | m2 | 70.4 |  | 0
40 | KNR 202-11-12-09-00 |  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 70.4 |  | 0
50 |  |  | Demontaż drzwi wraz wykuciem ościeżnicy stalowej | kmpl | 2 |  | 0
60 |  |  | Dostawa i montaż drzwi Porta z ościeżnica regulowaną | kmpl | 2 |  | 0
70 |  |  | Demontaż + montaż odboi drewnianych na ścianach | metr | 18 |  | 0
80 | KNR 401-12-09-06-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników | m2 | 3.6 |  | 0
90 |  |  | Demontaż lamp | szt | 17 |  | 0
100 | KNR 202-27-01-01-00 |  | Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi typu OWA 600 mm x 600 mm | m2 | 70.4 |  | 0
110 | KNR 202-11-34-02-00 |  | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi typu CERESIT CT 17 lub równoważny | m2 | 111.2 |  | 0
120 | KNR 202-26-09-08-50 |  | Osadzenie kątowników szpachlarskich w oknach i na narożnikach ścian | metr | 39 |  | 0
130 | KNR 401-07-05-01-00 |  | Naprawa pęknięć na ściana z wklejenie flizeliny | metr | 18 |  | 0
140 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych | m2 | 111.2 |  | 0
150 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 111.2 |  | 0
160 |  |  | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt | 2 |  | 0
170 |  |  | Przestawianie mebli - przestawianie szaf, demontaż + montaż tablic | kmpl | 1 |  | 0
180 |  |  | Wywóz i utylizacja śmieci | kmpl | 1 |  | 0
DZIAŁ 1.2 |  | Prace elektryczne
10 | CEN |  | Oprawa LED 40W 5000lm 4000K do sufitów podwieszanych o wymiarze 600x600mm 125lm/W lub równoważny | szt | 17 |  | 0
|  |  | kanał podparapetowy 53x100 do modułów 45x45 lub równoważny | mb | 34 |  | 0
|  |  | Kanał kablowy 32x15 2mb lub równoważny | mb | 16 |  | 0
|  |  | Naroże typu OBO 53X100 RAPID 45 STAŁE NAROŻE PŁASKIE OPADAJĄCE 6113 09 0 lub równoważny | szt | 2 |  | 0
|  |  | Końcówka kanału typu RAPID 45-2 53x100 GK-E53100RW biała 6113 11 0 lub równoważny | szt | 6 |  | 0
|  |  | Klamra pokrywy typu RAPID OK-K 45 lub równoważny | szt | 5 |  | 0
|  |  | Narożnik wewnętrzny 53X100 typu Rapid biały regulowany OBO 6113 07 0 lub równoważny | szt | 4 |  | 0
|  |  | gniazdo 2P+0 moduł 45x45 podwójne typu 077142 lub równoważny | szt | 18 |  | 0
|  |  | gniazdo RJ45 kat.6a moduł 22,5x45 typu 76573 lub równoważny | szt | 8 |  | 0
|  |  | Skrętka FTP kat. 6a, drut 4x2x24 AWG, PVC | mb | 500 |  | 0
|  |  | Moduł keystone RJ45 UTP kat.6A nieekranowany beznarzędziowy | szt | 16 |  | 0
|  |  | Gniazdo HDMI 2.1 pojedyncze Kolor Biały | szt | 1 |  | 0
|  |  | Przewód YDYpżo 3x2,5 750V biały | mb | 200 |  | 0
|  |  | Łącznik pojedynczy biały typu simon 54 lub równoważny | szt | 4 |  | 0
|  |  | Puszka natynkowa pojedyncza, składana Kolor Biały | szt | 1 |  | 0
|  |  | Ramka poczwórna Kolor Biały ściana gips-karton typu simon 54 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
|  |  | Ramka pojedyncza Kolor Biały ściana zwykła typu simon 54 lub równoważny | szt | 7 |  | 0
|  |  | Rura karbowana typu arot fi 50 750Nm lub równoważny | mb | 25 |  | 0
|  |  | Wyłącznik różnicowoprądowy P-2/40A/0,03A AC | szt | 4 |  | 0
|  |  | Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10kA,B,1P/16A | szt | 8 |  | 0
|  |  | Pokrywa gniazda komputerowego Keystone skośna pojedyncza Kolor Biały | szt | 1 |  | 0
|  |  | Gniazdo podwójne z bolcem uziemiającym i przesłoną torów prądowych Kolor Biały | szt | 4 |  | 0
|  |  | Wentylator typu silent, fi150 | szt | 2 |  | 0
|  |  | Przewód HDMI 2.1, 15m | szt | 1 |  | 0
|  |  | patchpanel 6A, 48 modułów, 1 lub 2 U | szt | 1 |  | 0
|  |  | Rozdzielnica modułowa n/t Rozdzielnica hermetyczna modułowa (500V AC ,1000V DC) 4x18 natynkowa IP65 typu RH‑72/4 36.172 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
|  |  | szyna zbiorcza do zabezpieczeń | szt | 2 |  | 0
|  |  | kołki + wkręty typu mungo lub równoważny | szt | 200 |  | 0
|  |  | linka łączeniowa | mb | 10 |  | 0
|  |  | wyłącznik główny rozdzielni | szt | 1 |  | 0
|  |  | zabezpieczenia przepięciowe | komplet | 1 |  | 0
|  |  | kabel 3x2,5 do puszki nad sufitem dla klimatyzatora (bez urządzenia) | mb | 20 |  | 0
|  |  | zabezpieczenie C16A do klimatyzatora (bez urządzenia) | szt | 1 |  | 0
|  |  | Wykonawstwo | szt | 1 |  | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto / w tym VAT 23% |  |  |  | 0
Powyższe wartości należy wpisać w formularz oferty