## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-16/25 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakietach Nr 1-4 Formularza Cenowego
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niesterylne
2. | Rękawice o współczynniku AQL ≤ 1,0
3. | Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się
4. | Wymagane rozmiary, co najmniej: XS, S, M, L, XL
5. | Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III
6. | Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 21420, EN 455-1,EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 , EN ISO 374-1 (Zamawiający dopuszcza wyłączenie ppkt 5.3.2), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 lub równoważnych
7. | Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
8. | Co najmniej na opakowaniu handlowym czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, klasa wyrobu medycznego, kategoria środka ochrony osobistej oraz spełnianych norm
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1
1. | Rękawice diagnostyczne niesterylne,nitrylowe, bezpudrowe, długie
2. | Rękawice o współczynniku AQL ≤ 1,0
3. | Mankiet rękawic zrolowany lub prosty, długość rękawic minimum 295 mm
4. | Wymagane rozmiary: S, M, L, XL
5. | Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III typ B
6. | Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 21420, EN 455-1,EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 , EN ISO 374-1 (Zamawiający dopuszcza wyłączenie ppkt 5.3.2), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 lub równoważnych
7. | Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
8. | Co najmniej na opakowaniu handlowym czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, klasa wyrobu medycznego, kategoria środka ochrony osobistej oraz spełnianych norm
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 3 pozycji 1
1. | Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, długie (minimalna długość 450 mm), ukształtowane anatomicznie
2. | Rękawice o współczynniku AQL ≤ 1,00
3. | Wymagane rozmiary co najmniej: 6.5-7.0, 7.5-8.0, 8.5-9.0 lub co najmniej: S, M, L
4. | Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III
5. | Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 21420, EN 455-1,EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 , EN ISO 374-1 (Zamawiający dopuszcza wyłączenie ppkt 5.3.2), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 lub równoważnych
6. | Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
7. | W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielajacym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier
8. | Co najmniej na opakowaniu pary rękawic czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, klasa wyrobu medycznego, kategoria środka ochrony osobistej oraz spełnianych norm
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 1
1. | Rękawice chirurgiczne sterylne, ukształtowane anatomicznie, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej. Zamawiający dopuszcza zarówno lateksowe pudrowane lub nielateksowe bezpudrowe
2. | Rękawice o współczynniku AQL ≤ 0.65
3. | Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się
4. | Wymagane rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
5. | Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III
6. | Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 21420, EN 455, EN ISO 374-1 (z wyłączeniem ppkt 5.3.2), EN ISO 374-5 lub równoważnych
7. | Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
8. | W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielajacym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier
9. | Co najmniej na opakowaniu handlowym czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, klasa wyrobu medycznego, kategoria środka ochrony osobistej oraz spełnianych norm
Wymagania wobec przedmiotu zmówienia oferowanego w Pakiecie Nr 4 poz. 2
1. | Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe ukształtowane anatomicznie, o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej
2. | Rękawice o współczynniku AQL ≤ 0.65
3. | Mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i nie zsuwanie się po rękawie, łatwo nakładające się
4. | Wymagane rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
5. | Wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III
6. | Zgodne z wymaganiami norm: EN ISO 21420, EN 455-1,EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 , EN ISO 374-1 (Zamawiający dopuszcza wyłączenie ppkt 5.3.2), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 lub równoważnych
7. | Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
8. | W podwójnym opakowaniu, zewnętrznym zapewniającym sterylność i wewnętrznym rozdzielajacym rękawice. Dopuszczalne opakowania typu: papier - folia, folia - folia, papier - papier, folia - papier
9. | Co najmniej na opakowaniu handlowym czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi, nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE, klasa wyrobu medycznego, kategoria środka ochrony osobistej oraz spełnianych norm
Uwaga! Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
.......................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty