OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia: Zakup części do remontu aparatów oddechowych, masek, ubrań gazoszczelnych produkcji FASER, MSA AUER, DRAGER, FENZY  oraz części do remontu podręcznego sprzętu gaśniczego produkcji KZWM OGNIOCHRON

| ELEMENT I | Części do aparatów oddechowych i masek firmy AUER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LP | Nazwa części | Indeks | Ilość w (szt) |
|  | 1 | Pierścień gwintowy membrany fonicznej | D2055011 | 30 |
|  | 2 | Membrana foniczna | D2055708 | 50 |
|  | 3 | Płytka zaworu wydechowego ULTRE ELITE | D2056724 | 40 |
|  | 4 | Płytka zaworu wydechowego | D2055749 | 40 |
|  | 5 | Korpus zaworu wydechowego | D4080389 | 10 |
|  | 6 | Oring manometru | 10069375 | 10 |
|  | 7 | Membrana foniczna G1 | 10144209 | 40 |
|  | 8 | Oring membrany fonicznej G1 29X2,62 zielony | 10144232 | 50 |
|  | 9 | Manometr z osłoną kompletny | 10069376 | 1 |
|  | 10 | Oring trzpienia 300 Bar ogr. Przepływu | 10170662 SP | 10 |
| ELEMENT II | Części do aparatów oddechowych firmy FENZY |  |  |  |
|  | LP | Nazwa części | Indeks | Ilość w (szt) |
|  | 1 | Zestaw naprawczy do AERIS SAD | 1818151 | 30 |
|  | 2 | Pas barkowy Aeris (para) | 1824737 | 15 |
|  | 3 | Zestaw naprawczy maski OPTI-PRO | 1741062-SP | 20 |
|  | 4 | Pas biodrowy Aeris | 1824739 | 10 |
|  | 5 | Zestaw naprawczy reduktora rozszerzony | 1824810 | 20 |
|  | 6 | Pierścień dwuklik (2 click) | 1814543 | 10 |
|  | 7 | Pas mocujący butlę | 1814112 | 10 |
|  | 8 | Oring pod wlot powietrza NF/DIN | 1824813-SP | 20 |
|  | 9 | Dźwignia zaworu | 1810505 | 10 |
|  | 10 | Zestaw regulacji nadciśnienia | 1810504 | 10 |
|  | 11 | Naklejka na butle 300 Bar | 1825353 | 24 |
|  | 12 | Uszczelka | 1802006 | 20 |
|  | 13 | Przewód MP | 1824811 | 10 |
|  | 14 | Zestaw naprawy przewodu MP | 1824811 | 10 |
|  | 15 | Przewód naprawczy Zenith | 1824734 | 5 |
|  | 16 | Pasek mocujący przewody długi | 1824740 | 5 |
|  | 17 | Pasek mocujący przewody | 1824821 | 10 |
| ELEMENT III | Części do aparatów oddechowych i masek firmy FASER |  |  |  |
|  | LP | Nazwa części | Indeks | Ilość w (szt) |
|  | 1 | Pas brzuszny kompletny | 792A11/K*2 | 10 |
|  | 2 | Pierścień uszczelniający NBR 82-5-11x2,5 | FA1035 | 200 |
|  | 3 | Zestaw naprawczy reduktora | 633D | 15 |
|  | 4 | Wstawka | 633A7 | 10 |
|  | 5 | Sprzączka kompletna | 792A19 | 5 |
|  | 6 | Łoże butli kompletne | 792A43K | 5 |
|  | 7 | Nakładka | 792A27K | 5 |
|  | 8 | Naramiennik | 792A4K2 | 10 |
|  | 9 | Przewód | 642D1 | 10 |
|  | 10 | Taśma butli kompletna | 792A22K | 5 |
|  | 11 | Klamra | 792A21 | 5 |
|  | 12 | Membrana | 926A11 | 20 |
|  | 13 | Wkrętka | 471B28 | 10 |
|  | 14 | Membrana kompletna | 562L3K | 30 |
|  | 15 | Pierscień uszczelniajacy NBR 60-N-45X2 | RN-M-73092 | 30 |
|  | 16 | Wrzeciono kompletne | 703A13K | 50 |
|  | 17 | Pierścień uszczelniający 7,3x2,4 | PN-M-73092(11) | 50 |
|  | 18 | Zawór powietrzny do butli kompozytowej 30MPa | FA 0995 | 15 |
|  | 19 | Uszczelka | 563F9 | 50 |
|  | 20 | Zawór powietrza 30MPa ZP-30 | 703A13K | 5 |
|  | 21 | Pierścień uszczelniający NBR 70-7X1,5 | FA - 0062 | 50 |
| ELEMENT IV | Części do aparatów oddechowych i masek firmy DRÄGER |  |  |  |
|  | LP | Nazwa części | Indeks | Ilość (szt) |
|  | 1 | Oring łacznika PSS | R18352 | 30 |
|  | 2 | Zawór wydechowy maski FPS 7000 | R56562 | 30 |
|  | 3 | Membrana mowy FPS 7000 | R56204 | 60 |
|  | 4 | Oring PN/F/FPS do membrany mowy | T10549 | 60 |
|  | 5 | Zapinka PSS 7000 | 3333358 | 15 |
|  | 6 | Oring łącznika HD | D17409 | 50 |
|  | 7 | Zacisk uprzęży | 3358835 | 15 |
|  | 8 | Membrana automatu PSS - 338747 | 6831027 | 40 |
|  | 9 | Zaślepka korpusu PSS czerwona | 6831032 | 4 |
| ELEMENT V | Części do gaśnic produkcji KZWM OGNIOCHRON |  |  |  |
|  | LP | Nazwa części | NR części | Ilość w (szt) |
|  | 1 | Etykieta serwisowa GP1 Z |  | 200,00 |
|  | 2 | Etykiety AP/25 Z |  | 50,00 |
|  | 3 | Zabezpieczenie plastikowe |  | 4000,00 |
|  | 4 | Zawór kpl - GP2X | 110.01.00 | 300,00 |
|  | 5 | Zawór -GP 6/12 X | GP 6-01-01 | 400,00 |
|  | 6 | Manometr - GP2X/GP6X/GP12X - NG23 M10X1 | 110.01.10 | 500,00 |
|  | 7 | Zawór - AP25X/AP50X | 138.03.00 | 30,00 |
|  | 8 | Zawleczka 3,5 | 05.01.05 | 3000,00 |

- Uwagi i wymagania dodatkowe

- części wyprodukowane w 2025 roku,

- części muszą posiadać autoryzację producenta danego sprzętu,

- dostawa na koszt i ryzyko dostawcy,

- gwarancja na poszczególne części zamienne według instrukcji serwisowej danego

producenta,

- faktura VAT winna zawierać wyszczególnioną wartość każdej pozycji w danym elemencie.