Radom, dn. 13.01.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„REMONT DRÓG KOŁOWANIA NA TERENIE KOMPLEKSU NR K-6087 W RADOMIU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320./ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Mając na uwadze przewidywany termin realizacji umowy Wykonawca zwraca się 
z wnioskiem o dopuszczenie rozliczenia fakturami wystawianymi nie częściej niż raz 
w miesiącu lub w rozbiciu na dwa etapy - tj. 1 etap - dokumentacja projektowa; 2 etap - realizacja robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp umowa zawiera postanowienia określające 
w szczególności planowany termin zakończenia robót budowlanych określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu zakończenia na zgodny z w/w artykułem lub wnioskujemy o wskazanie obiektywnej przyczyny dla której Zamawiający nie może podać terminu zakończenia robót określonego liczbą dni, tygodni, miesięcy lub lat.

Odpowiedź: Zamawiający określił termin konkretną datą, ponieważ przedmiot niniejszego zamówienia jest konieczny do odbycia się AIRSHOW w 2025 roku.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie kto ma być Beneficjentem gwarancji wadialnej.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5 ppkt 6 rozdziału XVI „Wymagania dotyczące wadium” SWZ beneficjentem gwarancji wadialnej jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Sadków 9, 26-603 Radom.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchni nowej nawierzchni. Na stronie 32 PFU jest zapis że jest 349660m2 co jest nie spójne z powierzchniami w tabelce na str.31 PFU, których suma to 329860m2 oraz opisem w PFU na stronach od 8 do 14 gdzie powierzchnia wynosi 329940m2

| Lp. | symbol drogi | powierzchnia drogi [m2] PFU str. 8-14 | powierzchnia drogi [m2] PFU str.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DK-A5 | 2 180,00 | 2 150,00 |
| 2 | DK-A6 | 2 790,00 | 2 790,00 |

| 3 | DK-M | 17 710,00 | 17 710,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | DK-M1 | 4 370,00 | 4 370,00 |
| 5 | DK-M2 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 6 | DK-M3 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| 7 | DK-G | 730,00 | 710,00 |
| 8 | DK-H | 1 180,00 | 1 150,00 |
|  | RAZEM | 32 940,00 | 32 860,00 |

Odpowiedź: Nie ma rozbieżności powierzchni - wymieniona na str. 32 PFU to ok. 34 660m2 jest wstępnie pomierzoną powierzchnią przez Zamawiającego i potwierdzona na str. 13 załącznika nr 2 PFU w ilości DK-G 2510m2. Wkradł się zapis powierzchni DK-G w ilości 710m2 w zestawieniu - powinien być 2510m2. I sumarycznie 34 660m2. Zamawiający wprowadzi zmiany do załącznika nr  1 do SWZ i umowy – PFU.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapisy ze strony 21 PFU „Przed przystąpieniem 
do złożenia ofert wymagana jest wizja lokalna którą na wniosek Wykonawcy robót zorganizuje Zamawiający. Wykonawca robót dokona własnych pomiarów celem wyeliminowania ewentualnych błędów pomiarowych wykonanych przez Inwestora. Projekty budowlano-wykonawcze musza być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierzać optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja służyć”.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie zakresy i szczegółów wymienionego w PFU remontu kolektorów.

Odpowiedź: Podczas wizji lokalnej na  terenie kompleksu w dniu 08.01.2025 r. omawiano takie przypadki a mianowicie: przy wpustach deszczowych gdzie były zapadliska 
i wykonywane remonty naprawy kolektora zapis str. 37 „Zamawiający przewiduje 
wymianę / remont studni kolektorów kanalizacji w obrębie remontowanych nawierzchni/ Rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lub PP min.SN10 a zwłaszcza przy DK-M1 – ok. 50m średnicy min 315mm, ok. 120 m średnicy min 250, ok. 60 m średnicy 200m. Remont ścieku szczelinowego w obrębie  wykonywanych robót rozbiórkowych w przypadku uszkodzenia – wykonać naprawę odpowiednimi zaprawami np. w obrębie DK-G omawiany odcinek ok. 6-8mb, oraz na połączeniach starego systemu szczelinowego z nowym 
do wymiany a mianowicie na DK-M1 oraz na DK-6 na połączeniu z zakresem PPL 
oraz do studni i wpustów. Zgodnie z zapisami str 36 PFU „należy uwzględnić remont /wymianę wpustów deszczowych,  wyregulować rzędne do nowo wybudowanej nawierzchni.

Pytanie nr 6

Prosimy o określenie jaki rodzaj materiału z rozbiórki i w jakich ilościach należy pozostawić Zamawiającemu. Ile gruzu? Ile destruktu?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuję, iż na stronie 27 PFU jest poniższy zapis 
„destrukt asfaltowy ze 100% nawierzchni – złożyć na terenie kompleksu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a gruz betonowy z ok. 20% powierzchni każdej 
z płaszczyzn oraz 100% z betonowych elementów odwodnienia szczelinowego poddać kruszeniu do frakcji max63mm i złożyć na terenie kompleksu we wskazanym miejscu”.

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja MARZEC, tel. 261 511 232.