Radom, dn. 10.01.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„REMONT DRÓG KOŁOWANIA NA TERENIE KOMPLEKSU NR K-6087 W RADOMIU, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320./ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie

Podczas wizji przeprowadzonej w dniu 8 stycznia br. zauważono liczne zastoiska wody 
na przeznaczonych do remontu drogach kołowania (w szczególności DK-M i DK-M1). Zastoiska wody zlokalizowane są w najniższych punktach patrząc na przekrój poprzeczny drogi kołowania tj. w kalenicy wklęsłego daszku. Powodem ich występowania jest zbyt mała ilość wpustów deszczowych. Mając na uwadze zakres robót do realizacji zgodnie 
z postępowaniem przetargowym wskazać należy, iż likwidacja tych zastoisk nie będzie możliwa. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót zgodnie z obowiązującym PFU.

Odpowiedź:

Zastoiska wody na przeznaczonych do remontu drogach kołowania  DK-M i DK-M1 są zlokalizowane w najniższych i najwyższych punktach patrząc na przekrój poprzeczny drogi kołowania przy wpustach deszczowych. Powodem ich występowania były wykonywane miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznej w większym lub mniejszym zakresie, 
które zaburzyły linię spadku podłużnego cieku w kierunku wpustów oraz  brak regulacji wysokościowej wpustów deszczowych po remontach.

Likwidacja tych zastoisk  będzie możliwa zgodnie z zapisami str. 36 PFU „należy uwzględnić remont/wymianę wpustów deszczowych,  wyregulować rzędne do nowo wybudowanej nawierzchni.”

Strona 35 PFU zapis „Odwodnienie płaszczyzn zrealizowane jest przez spadki poprzeczne do ścieku powierzchniowego lub liniowego szczelinowego, z wpustami deszczowymi 
i studniami połączeniowymi i przepływowymi z kręgów betonowych” oraz str. 22 PFU 
punkt „a) zaprojektowanie remontu dróg kołowania DK-A5, DK-A6, DK-M, DK-M1, DK-M2, DK-M3 oraz częściowo na DK-G, DK-H wraz z dowiązaniem do istniejącej nieprzebudowywanej infrastruktury lotniska”.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapisy ze strony 23 PFU „Projekty budowlano-wykonawcze musza być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierzać optymalne 
i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu maja służyć”

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Barbara WÓJCIK-ZARĘBSKA, tel. 261 511 116