16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

w Drawsku Pomorskim

Infrastruktura

ul. GŁÓWNA 1

78-513 OLESZNO

Załącznik nr 1

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- DOSTAWA WYKŁADZINY OCHRONNEJ 
W PŁYTACH I WÓZKA NA HALĘ SPORTOWĄ 
DLA 100BŁ WAŁCZ

Kategoria robót:

39531310 – 9 Płyty w rodzaju używanych jako pokrycia podłogowe

- PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykładzina ochronna w płytach 850m² (425 szt.) 
o parametrach ;

- płyty o wymiarach 1000 x 2000mm;

- płyty o grubości całkowitej 7,5mm;

- płyta o wadze 7,6 kg;

- płyty wykonane z włókniny igłowej (100%PP)

- płyty w kolorze szary;

- płyty wykonane na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) 
o kolorze jasnym;

- płyty powinny posiadać:

  - odporność na uszkodzenia mechaniczne;

  - odporność na pyły, płyny, nieodpowiednie obuwie

  - odporność ogniową wg normy EN-13501-1;

  - tłumienie dźwięku 18-19 dB;

  - właściwości niebrudzące.

- płyty muszą spełniać normy PN-EN 1307+A3:2019-01

Wykonawca dołączy do przedstawionej oferty:

- kartę techniczną na produkt;

- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji na 24 miesięcy od dnia dostawy;

- atest ppoż. wg normy EN 13501-1

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

- Wózek (1 sztuka ) do transportowania płyt wykładzinowych ochronnych:

- Wózek do transportu 100-150 płyt.

- Rama wózka wykonana z kształtowników stalowych malowanych proszkowo.

- Wózek wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcem) o średnicy 200mm o nośności 400kg.

- Dopuszczalne obciążenie wózka max 1200kg.

- Platforma wykonana ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej o wym. 2000 x 1000 x 18mm.

- Śruby i nakrętki zastosowane do mocowania płyty –klasy 5.8.

Gabaryty wózka :

- długość : 2250mm;

- szerokość : 1000mm;

- wysokość : 1325mm;

- masa wózka : 100kg

Dostawca wózka dołączy do przedstawionej oferty:

  - kartę techniczną na produkt;

  - kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji na 24 miesięcy od dnia dostawy;

  - certyfikat zgodności z normą uprawniający do oznakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  wydany przez jednostki certyfikujące.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOSTAWY I ODBIORU UMOWY

- Miejsce dostawy i osoby odpowiedzialne za odbiór asortymentu:

| Lp. | Nazwa | Adres / telefon | Osoba upoważniona do odbioru dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa Zabezpieczenia Wałcz | ul. Kościuszki 24 78-600 Wałcz tel. 721 890 165 | Ireneusz KĘDZIERSKI Jerzy FALEWICZ |

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmować będzie w szczególności także:

- koszt załadunku,

- koszt transportu,

- koszt rozładunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- sporządzenie protokołu odbioru.

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy  (załącznik nr 3).

- Przedmiotem odbioru końcowego zamówienia będzie:

- sporządzenie protokołu odbioru dostawy zgodnie z umową, potwierdzonego przez osoby upoważnione oraz Wykonawcę, który będzie stanowił podstawę do zapłaty za zrealizowanie umowy.

Załączniki do szczegółowego opisu zamówienia:

- Zał. nr 3 _ Protokół odbioru dostawy,

Sporządził/a:

Joanna Masłowska, tel. 261 474 009, kom. 602 805 147