Załącznik Nr 1

Postępowanie 0203/WEI/BSU/2025

**Wykaz urządzeń podlegający przeglądowi**

**Zadanie 1:**

ZADANIE.I Przegląd roczny UPS i BC zlokalizowanego w budynku EC1 Zachód. Wschód, Południowy -Wschód- Zakres podstawowy.

Usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzenia - zakres dodatkowy.

Przedmiot zamówienia w ramach zadania podstawowego obejmuje wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem:

1. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2025

2. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2026

3. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2027

W ramach zadania dodatkowego przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Na polecenie Zamawiającego, usuwanie awarii i wykonywanie napraw w szacowanej ilości max. 9 razy w okresie trwania umowy.

****

**Zadanie 2:**

ZADANIE.II. Przegląd roczny UPS zlokalizowanego w budynku EC1 Wschód, Zachód, Południowy- Wschód- Zakres podstawowy.

Usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzenia - zakres dodatkowy.

Przedmiot zamówienia w ramach zadania podstawowego obejmuje wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem:

1. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2025

2. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2026

3. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2027

W ramach zadania dodatkowego przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Na polecenie Zamawiającego, usuwanie awarii i wykonywanie napraw w szacowanej ilości max. 9 razy w okresie trwania umowy,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie 2:** | | | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Miejsce zamontowania** | **Rodzaj urządzenia** | **przegląd 1 w roku x 3 lata** | **Ilość baterii** |
| 1 | UPS | EC1 Wchód Planetarium | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 2 | UPS | EC1 Wchód Serwerownia Gł. | Delta NH + baterie | 3 lata | 72 |
| 3 | UPS | EC1 Wchód Serwerownia Gł. | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 4 | UPS | EC1 Zachód Kino 3 D | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 5 | UPS | EC1 Zachód Strefa dla dzieci | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 6 | UPS | EC1 Poł. Wschód serwerownia part. | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 7 | UPS | EC1 Poł. Wschód serwerownia pięt. | Delta NH + baterie | 3 lata | 36 |
| 8 | UPS | EC1 Wchód Rozdzielnia Nn NHPL | Cover NH PLUS 60 +baterie | 3 lata | 36 |