Załącznik Nr 1

Postępowanie 0203/WEI/BSU/2025

**Wykaz urządzeń podlegający przeglądowi**

**Zadanie 1:**

ZADANIE.I Przegląd roczny UPS i BC zlokalizowanego w budynku EC1 Zachód. Wschód, Południowy -Wschód- Zakres podstawowy.

Usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzenia - zakres dodatkowy.

Przedmiot zamówienia w ramach zadania podstawowego obejmuje wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem:

1. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2025

2. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2026

3. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2027

W ramach zadania dodatkowego przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Na polecenie Zamawiającego, usuwanie awarii i wykonywanie napraw w szacowanej ilości max. 9 razy w okresie trwania umowy.

****

**Zadanie 2:**

ZADANIE.II. Przegląd roczny UPS zlokalizowanego w budynku EC1 Wschód, Zachód, Południowy- Wschód- Zakres podstawowy.

Usuwanie awarii i wykonywanie napraw urządzenia - zakres dodatkowy.

Przedmiot zamówienia w ramach zadania podstawowego obejmuje wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem:

1. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2025

2. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2026

3. Przegląd roczny w okresie do 30 kwietnia 2027

W ramach zadania dodatkowego przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Na polecenie Zamawiającego, usuwanie awarii i wykonywanie napraw w szacowanej ilości max. 9 razy w okresie trwania umowy,

|  |
| --- |
| **Zadanie 2:**  |
| **Lp.**  | **Rodzaj urządzenia**  | **Miejsce zamontowania**  | **Rodzaj urządzenia**  | **przegląd 1 w roku x 3 lata**  | **Ilość baterii**  |
| 1  | UPS  | EC1 Wchód Planetarium  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 2  | UPS  | EC1 Wchód Serwerownia Gł.  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 72  |
| 3  | UPS  | EC1 Wchód Serwerownia Gł.  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 4  | UPS  | EC1 Zachód Kino 3 D  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 5  | UPS  | EC1 Zachód Strefa dla dzieci  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 6  | UPS  | EC1 Poł. Wschód serwerownia part.  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 7  | UPS  | EC1 Poł. Wschód serwerownia pięt.  | Delta NH + baterie  | 3 lata  | 36  |
| 8  | UPS  | EC1 Wchód Rozdzielnia Nn NHPL  | Cover NH PLUS 60 +baterie  | 3 lata  | 36  |