## Załącznik Nr 4
AE/ZP-27-15/25 | ZAŁĄCZNIK NR 4
Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia
Wymagane parametry | Podać parametry oferowane
Pakiet Nr 1 - Introduktor do tętnicy udowej długi
1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawką hemostatyczną i łącznikiem bocznym zakończonym kranikiem trójdrożnym, rozszerzacz naczyniowy; obturator
2. długości w zakresie 20 - 25 cm, co najmniej 6F, 7F. Podać zaoferowane średnice i długości introduktora oraz informację o posiadaniu obturatora
3. pokrycie umożliwiające łatwe, atraumatyczne wprowadzanie do tętnic w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty)
4. elastyczność, odporność na zgięcia co najmniej do 45 stopni (bez załamywania światła)
5. łatwo zdejmowalna nasadka zastawki hemostatycznej (w razie konieczności pilnego demontażu)
Pakiet Nr 2 - Zestaw do nakłucia i drenażu worka osierdziowego w trybie pilnym
1. w zestawie co najmniej: igła do nakłucia 18G i długości co najmniej 70 mm, prowadnik z końcówką "J" o średnicy w zakresie od 0,035 cala do 0,038 cala,cewnik do drenażu co najmniej jeden rozmiar w zakresie od 6F do 9F (podać zaoferowane wymiary)
Pakiet Nr 3 - Prowadnik angioplastyczny wielozadaniowy
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej; prowadniki z rdzeniem stalowym
2. długość - mieszcząca się w zakresie od 180 cm do 190 cm oraz 300 cm (bez przedłużacza) - podać zaoferowane długości; średnica 0,014 cala
3. końcówki proste lub J
4. końcówka o typie "core to tip" lub "shaping ribbon" (podać nazwy zaoferowanych prowadników)
5. do krętych naczyń, dające wzmocnione podparcie (extra support) - podać nazwy firmowe
Pakiet Nr 4 - Prowadnik angioplastyczny do zabiegów skomplikowanych, subokluzji, przewlekłych okluzji
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej; prowadniki z rdzeniem stalowym
2. długość - mieszcząca się w zakresie od 180 cm do 190 cm oraz 300 cm (bez przedłużacza) - podać zaoferowane długości; średnica 0,014 cala
3. końcówki proste lub J
4. końcówka o typie "core to tip" (podać nazwy zaoferowanych prowadników)
5. do krętych naczyń, dające wzmocnione podparcie (extra support), subokluzji, przewlekłych okluzji - podać nazwy firmowe (po jednym przykładzie)
Pakiet Nr 5 - Cewnik prowadzący do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
1. do użycia w angioplastyce wieńcowej z dostępu promieniowego bez użycia introduktora
2. podać oferowane rozmiary (F)
3. podać średnicę wewnętrzną dla zaoferowanych systemów F (w calach)
4. wymienić nazwy oferowanych cewników
Pakiet Nr 6 - Urządzenie do zamknięcia tętnicy udowej
1. urządzenie umożliwiające utrzymanie skutecznej hemostazy po usunięciu introduktora w zakresie od 6F do 8F z tętnicy udowej
2. urządzenie składające się z bioresorbowalnej kotwicy i korka kolagenowego, ulegających całkowitej resorbcji w okresie 60 - 90 dni
Pakiet Nr 7 - Łącznik typu Y z podwójnym mechanizmem zamykającym
1. obudowa przezroczysta; podwójny mechanizm zamykający, tzw. "muszelka", uniemożliwiający przeciek krwi/kontrastu podczas zabiegu - konstrukcja dwuzastawkowa, złożona z zastawki obrotowej oraz zastawki typu push and pull
2. adapter rotacyjny z "męskim" łącznikiem do przyłączenia cewnika
3. port boczny - przedłużacz z kranikiem trójdrożnym; średnica wewnętrzna zastawki do 9,5 F
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty