Szkoła w Trzebownisku informacje pomocnicze do weryfikacji:

W związku z tym proszę o informację jakie istnieją bariery w budynku:

- wejście czy jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach – NIE, brak podjazdu dla osób

niepełnosprawnych przy wejściu głównym;

- szerokość drzwi w świetle czy drzwi mają 90 cm - jeżeli nie to jakie są to pomieszczenia czy są one w ścianie nośnej czy działowej (proszę zaznaczyć na rzucie ewakuacji jakie drzwi nie maja 90cm). Proszę tez o podanie wymiaru światła –

Główne drzwi wejściowe światło przejścia 1 skrzydła 83cm, po całkowitym otwarciu 164 cm.

Drzwi do toalet na parterze,Ip oraz IIp mają światło 80cm.

- czy drzwi posiadają progi – w większości TAK

- przeszkody w komunikacji pozimowej - czyli schody na korytarzach ile stopni jaka wysokość –

Na każdym korytarzu istnieje różnica poziomu między starą częścią a dobudową i występuje podest   
z 3 schodków wysokich na 15cm. Na parterze dojście do Sali gimnastycznej jest znacznie utrudnione, trzeba zejść po 7 schodach i wejść od razu po 8 schodach.

- czy są jak są to ile i gdzie toalety dostosowane dla osób np. - Brak min. 1 toalety dostosowanej do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami; Wszystkie drzwi wejściowe do toalet mają światło 80cm

- ile jest klatek schodowych w budynku i jaka jest szerokość przejścia- czyli pomiędzy poręczami -   
2 klatki schodowe, brak prawidłowego oznakowania biegów schodowych ,brak poręczy po obu stronach,

**Schody A (przy stołówce)**- szerokość 125-150cm, wysokość stopni średnio 15cm (stopnie zużyte, więc wymiar bywa różny)

**Schody B** - szerokość 105-110 wysokość stopni średnio 15cm (stopnie zużyte, więc wymiar bywa różny)

- czy schody posiadają noski- NIE

- szerokość korytarzy- 2,40m

Szatnie zlokalizowane są w piwnicach- całkowicie niedostępne dla osób niepełnosprawnych.