Szczecin, 30.05.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na zagospodarowanie terenu w ramach projektu SBO pn. „Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów w Szczecinie działka nr 4/4 obr. 2035”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski
 o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ,że do wykonania są zg z przedmiarem

- nawierzchnie z kostki trapezowej szarej – 82 m2

- nawierzchnie z kostki trapezowej bezowej – 26 m2

- nawierzchnie z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm – 20 m2

- krawężniki 388 mb

Zamieszczona dokumentacja w formacie pdf bez wymiarów uniemożliwia weryfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź: W celu umożliwienia weryfikacji przedmiaru, Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową w wersji edytowalnej.