L.2612. 151 /10/KC/2025                          				Warszawa, dnia  30 .04.2025

Uczestnicy postępowanie nr SPL/10/KC/2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie Rozdziału 5 ust. 13 pkt 1) Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 zł netto, którego przedmiotem jest: „ Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie 3 układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielniach, budynków Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska przy ul. Nowowiejskiej 5 sekcja 1 i sekcja 2 oraz przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie, sekcja 1   ” nr sprawy: SPL/10/KC/2025.

W związku z otrzymanym  do Postępowania pytaniem , Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty zwracam się z prośbą o przesłanie danych z faktur za usługi dystrybucji energii elektrycznej z wskazanych 3 punktów odbioru.

Poproszę o dane z min. 3 miesięcy dla każdego punktu odbioru. Niezbędne dane do doboru urządzeń kompensujących to:

Ilość energii czynnej pobranej w danym miesiącu

- Ilość energii biernej indukcyjnej pobranej w danym miesiącu

- Tangens fi

- Ilość energii biernej pojemnościowej w danym miesiącu

- Moc maksymalna pobrana

- Moc umowna

Odpowiedź :

W załączeniu Zamawiający udostępnia niezbędne dane z  kopii faktur dot. trzech miesięcy za usługi dystrybucji energii elektrycznej z wskazanych 3 punktów odbioru.

w imieniu Zamawiającego

/-/mgr inż. Jarosław Trochimiuk

………………………………………………..

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Załącznik:

.Faktury Vat z 3 punktów poboru za miesiące VI, VII, VII 2024r dot. SPL dla Pracowników Wojska ul. Nowowiejska 5, ul. Nowowiejska 5 m 1U-45A, ul. Nowowiejska 31