L.2612. 151 /10/KC/2025 Warszawa, dnia 30 .04.2025

**Uczestnicy postępowanie nr SPL/10/KC/2025**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie Rozdziału 5 ust. 13 pkt 1) Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 zł netto, którego przedmiotem jest:* „ **Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie 3 układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej w rozdzielniach, budynków Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska przy ul. Nowowiejskiej 5 sekcja 1 i sekcja 2 oraz przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie, sekcja 1** **”** nr sprawy: **SPL/10/KC/2025**.

W związku z otrzymanym do Postępowania pytaniem , Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie nr 1:**

W związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty zwracam się z prośbą o przesłanie danych z faktur za usługi dystrybucji energii elektrycznej z wskazanych 3 punktów odbioru.

Poproszę o dane z min. 3 miesięcy dla każdego punktu odbioru. Niezbędne dane do doboru urządzeń kompensujących to:

 Ilość energii czynnej pobranej w danym miesiącu

1. Ilość energii biernej indukcyjnej pobranej w danym miesiącu
2. Tangens fi
3. Ilość energii biernej pojemnościowej w danym miesiącu
4. Moc maksymalna pobrana
5. Moc umowna

**Odpowiedź :**

W załączeniu Zamawiający udostępnia niezbędne dane z kopii faktur dot. trzech miesięcy za usługi dystrybucji energii elektrycznej z wskazanych 3 punktów odbioru.

**w imieniu Zamawiającego**

**/-/mgr inż. Jarosław Trochimiuk**

**………………………………………………..**

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Załącznik:

.Faktury Vat z 3 punktów poboru za miesiące VI, VII, VII 2024r dot. SPL dla Pracowników Wojska ul. Nowowiejska 5, ul. Nowowiejska 5 m 1U-45A, ul. Nowowiejska 31