{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":226,"n_cols":12,"rows_kept":226,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[67,0,67,4],[69,1,69,3],[76,0,76,4],[83,1,83,3],[84,1,84,10],[96,1,96,4],[97,0,97,11],[103,1,103,4],[105,0,105,11],[108,0,108,4],[109,0,110,10],[121,0,121,4],[123,0,123,10],[126,0,126,4],[127,0,127,10],[135,0,135,4],[136,1,136,11],[146,0,146,4],[147,0,147,10],[165,0,165,4],[166,1,166,2],[180,0,180,4],[181,1,181,2],[192,0,192,4],[218,1,218,2],[218,3,218,4]]}
["Formularz ASORTYMENTOWO-CENOWY - załącznik nr 1A"]
[null,"Pakiet nr 1-  opatrunki jałowe, kompresy, opaski eleastyczne"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Elastyczny rękaw o dużych oczkach do podtrzymywania opatrunków na głowę i tułów dziecka  (skład: min.50%bawełna,)","op.= 11-12m w stanie wolnym",50]
["2.","Elastyczny rękaw o dużych oczkach do podtrzymywania opatrunków na nogę i głowę dziecka (skład: min.50% bawełna,)","op.= 11-12m w stanie wolnym",260]
["3.","Elastyczny rękaw o dużych oczkach do podtrzymywania opatrunków na tułów dorosłego  ( skład: min.50% bawełna,)","op.= 11-12m w stanie wolnym",15]
["4.","Elastyczny rękaw o dużych oczkach do podtrzymywania opatrunków na dłoń, stopę i ramię dziecka (skład: min.50% bawełna,)","op.= 11-12m w stanie wolnym",10]
["5.","Jałowy kompres z włókien alginianów wapnia i alginianów sodu, pakowany pojedynczo, wydzielina z rany musi być zatrzymywana w strukturze opatrunku a 10x10cm","szt.",2000]
["6.","Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej nasączonej maścią bez substancji czynnych  lub parafiną      a 10x20cm","szt.",1200]
["7.","Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej nasączonej maścią bez substancji czynnych  lub parafiną    a 10x10cm","szt.",100]
["8.","Kombinowane kompresy chłonne, niewyjałowione a 15x20cm- 25cm","szt.",9000]
["9.","Kombinowane kompresy chłonne, wyjałowione pakowane pojedynczo a 10x20-25cm","szt.",2500]
["10.","Kompresy gazowe, niewyjałowione, podwijane brzegi, 17 nitek, 8 warstw, a 5x5cm x 100 sztuk (wyrób medyczny klasy I, minimum reguła 4 )","op.",11000]
["11.","Kompresy gazowe, niewyjałowione, podwijane brzegi,17 nitek, 16 warstw, a 10x10cm x 100 szt. (wyrób medyczny klasy I, minimum reguła 4 )","op.",400]
["12.","Kompresy gazowe, niewyjałowione, podwijane brzegi,17 nitek, 8 warstw, a 7,5x7,5cm x 100 sztuk  (wyrób medyczny klasy I, minimum reguła 4)","op.",3000]
["13.","Kompresy gazowe, niewyjałowione, podwijane brzegi,17 nitek, 8 warstw,a 10x10cm x 100 szt.  (wyrób medyczny klasy I, minimum reguła 4 )","op.",4000]
["14.","Kompresy z gazy, wyjałowione, z podwijanymi brzegami,17 nitek, 8 warstw,a 10x10cm x 3 sztuki (wyrób medyczny klasy IIa, minimum reguła 7)","op.=3szt.",50000]
["15.","Kompresy gazowe, jałowe, podwijane brzegi,17 nitek, 8 warstw, a 7,5x7,5cm x 3 sztuki  (wyrób medyczny klasy IIa, minimum reguła 7)","op.=3szt.",40000]
["16.","Kompresy gazowe, jałowe, podwijane brzegi, 17 nitek, 8 warstw, a 5x5cm x 3 sztuki (wyrób medyczny klasy IIa, minimum reguła 7 )","op.=3szt.",30000]
["17.","Kompresy gazowe, wyjałowione, podwijane brzegi,17 nitek, 12 warstw, a 7,5x7,5cm x 3 sztuk  -wyrób medyczny klasy IIa, reguła min. 6 , wszystkie metody sterylizacji","op=3sztuki",10000]
["18.","Opaska elastyczna, tkana, wielorazowego użytku z zapinką, pakowana pojedynczo w kartonik a 5mx12cm             ","szt.",9500]
["19.","Serwety gazowe operacyjne, niewyjałowione, 4 warstwy, a 45-55x60-70cm, minimum 17 nitek, z nitką RTG i tasiemka (wyrób medyczny klasy IIa,  reguła 7, po praniu technologicznym i wstępnym praniu produktu finalnego, karta techniczna wyrobu)","szt.",2500]
["20.","Serwety gazowe operacyjne, niewyjałowione, 4 warstwy, a 40-45x40-45cm, min. 17 nitkowa, z elementem kontrastującym RTG i tasiemka (wyrób medyczny klasy IIa, reguła 7,  po praniu technologicznym i po wstępnym praniu, karta techniczna wyrobu)","szt.",6000]
["21.","Kompresy włókninowe wyjałowione 30g, 4 warstwy a 5x5cmx2szt. (wyrób medyczny minimum klasa I,  reguła 1 sterylna)","Op.=2 szt.",80000]
["22.","Gaza wyjałowiona, pakowana pojedynczo, 1m x1/2m, 17 nitek (wyrób medyczny klasy Iia , reguła 7, wszystkie metody sterylizacji)","szt.",6000]
["23.","Gaza wyjałowiona, pakowana pojedynczo, 1mx1m, 17 nitek (wyrób medyczny klasy IIa , reguła 7 , wszystkie metody sterylizacji)","szt.",20000]
["24.","Opaska dziana a 4m x 10cm","szt.",13000]
["25.","Opaska dziana a 4m x 15cm","szt.",8000]
["26.","Opaska dziana a 4m x 5cm","szt.",4000]
["27.","plaster poiniekcyjny 4cm x 1,6cm x 250szt.","op.",30]
["28.","Podkłady dla chorych, nieprzemakalne, warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy a 60cm x 177cm wkład chłonny 60cm x 90cm + boki z folii","szt.",7000]
["29.","Jałowy opatrunek antybakteryjny wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro w osłonie z poliamidu (jony srebra uwalniające się w środowisku wilgotnym), opatrunek musi  przepuszczać wydzielinę z rany, pakowany pojedynczo a 10x20cm (wyrób medyczny klasa III","szt.",1100]
["30.","Jałowy , włókninowy opatrunek o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 10x6cm (klej z syntetycznego kauczuku)","szt.",6500]
["31.","Opaska gipsowa, pakowana po 2 sztuki, czas wiązania ok. 3 minut a 12cmx3m","szt.",1200]
["32.","Opaska gipsowa, pakowana po 2 sztuki, czas wiązania ok. 3 minut a 14cmx3m","szt.",1400]
["33.","Opaska gipsowa, pakowana po 2 sztuki, czas wiązania ok. 3 minut a 6cmx2m ","szt.",300]
["34.","Opaska wyścielająca pod gips z waty syntetycznej a 10cmx3m","szt.",1200]
["35.","Opaska wyścielająca pod gips z waty syntetycznej a 15cmx3m","szt.",1000]
["36.","Opaska wyścielająca pod gips z waty syntetycznej a 25cmx3m","szt.",250]
["37.","Opaska wyścielająca pod gips z waty syntetycznej a  6cmx3m","szt.",160]
["38.","Podkłady dla chorych, nieprzemakalne, warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy a 60x90cm ±3cm","szt.",100000]
["39.","Przylepiec włókninowy, jałowy do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne a 6mmx37-38mm","szt.",12000]
["40.","Wata celulozowa - arkusze, bielona a 37-40 x 57-60cm, wyrób higieniczny","kg",2000]
["41.","Wata opatrunkowa (bawełniano-wiskozowa) a 500g","szt.",20]
["42.","Włókninowy, niejałowy plaster z opatrunkiem, klej z syntetycznego kauczuku, dozownik z  kartonu z 6 cm x 5m","op.",70]
["43.","Uniwersalny plaster  opatrunkowy wykonany z wodoodpornej folii, klej z syntetycznego kauczuku lub klej poliakrylowy (opakowanie zawierające 3 rozmiarów) a 20 szt.","op.",30]
["44.","Plaster na tkaninie wiskozowej, opakowanie a 1m  szerokość 6 cm","op.",20]
["45.","Kompresy gazowe, wyjałowione, podwijane brzegi,17 nitek, 12 warstw, a 10x20cm x 3 sztuk  -wyrób medyczny klasy IIa, reguła min. 6 , wszystkie metody sterylizacji","op.=3sztuki",9000]
["46.","Kompresy gazowe niewyjałowione, 17nitek, 16 warstw, a 10x10cmx100 sztuk z elementem kontrastowym RTG (wyrób medyczny klasy IIa, minimum reguła  6)","op.",1100]
["47.","Tupfery, w kształcie kuli, z gazy minimum 20 nitkowej, niewyjałowione a 12-15 x 12-15cm x 1000 sztuk","op.",12]
["48.","Wyrób typu: Tupfer lub Pagasling, w kształcie kuli, z gazy minimum 20 nitkowej, niewyjałowione a 20x20cmx1000 sztuk op. 2x500szt.","op.",12]
["49.","Tupfery kule, z gazy minimum  20-nitkowej, wyjałowiony z elementem kontrastowym RTG a 20x20cm op. 20x10szt.","op.",10]
["50.","Wata opatrunkowa (bawełniano-wiskozowa) a 100g","op.",10]
["51.","Pianka do czyszczenia zabrudzonych części skóry i ciała przy dolegliwościach nietrzymania moczu i stolca a 400ml, wyrób kosmetyczny","op.",800]
["52.","Jałowy, włókninowy  opatrunek  do mocowania kaniul, z nacięciem, pakowany pojedynczo a 5,1-6cm x 8cm -9cm (klej z syntetycznego kauczuku )","szt.",20000]
["53.","Jałowy, włókninowy opatrunek , o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 10x8cm (klej z syntetycznego kauczuku)","szt.",13000]
["54.","Jałowy, włókninowy opatrunek o zaokraglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 15x8cm - 10 cm(klej z syntetycznego  kauczuku)","szt.",9000]
["55.","Jałowy, włókninowy opatrunek o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 20x10cm (klej z syntetycznego kauczuku )","szt.",7000]
["56.","Jałowy, włókninowy opatrunek o zaokrąglonych rogach  pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a  25x10cm (klej z syntetycznego kauczuku )","szt.",3000]
["57.","Jałowy, włókninowy opatrunek o zaokraglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 30-35x10cm (klej z syntetycznego kauczuku)","szt.",350]
["58.","Jałowy, włókninowy opatrunek  o zaokraglonych rogach, pakowany pojedynczo z warstwą chłonną a 7-7,2x5cm (klej z syntetycznego kauczuku )","szt.",15000]
["59.","Przeźroczysty, lepki,sterylny żel składający się z wody z elektrolitycznym składem na bazie r-ru Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru-tubka 15g","szt.",80]
["60.","Jałowy samoprzylepnym opatrunkiem chłonnym z silikonową \nwarstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do \nrany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej paroprzepuszczalna,  wodoodporna. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Wkład \nchłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany. rozmiar 12,5cmx12,5cm ","szt.",15]
["61.","Jałowy samoprzylepnym opatrunkiem chłonnym z silikonową \nwarstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do \nrany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej paroprzepuszczalna,  wodoodporna. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Wkład \nchłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany. rozmiar 17,5cm x17,5cm","szt.",10]
["62.","Jałowy samoprzylepnym opatrunkiem chłonnym z silikonową \nwarstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do \nrany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej paroprzepuszczalna,  wodoodporna. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Wkład \nchłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany. Rozmiar 16cmx26cm ","szt.",15]
["63.","Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego (pianka poliuretanowa) z hydrożelem w postaci siatki, z warstwą samoprzylepną. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest membraną poliuretanową, która chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych,\nnie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej. Opatrunek utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko w ranie, stosowany do trudnogojących się ran zarówno sączących jak i suchych. Warstwa pianki poliuretanowej wchłania nadmiar wydzieliny, zatrzymując ją w swojej strukturze. Warstwa hydrożelu aktywnie dostarcza wilgoć do rany przesuszonej.Stosowany do trudnogojących się ran zarówno sączących jak i relatywnie suchych. rozmiar 12,5 cm x 12,5 cm","szt.",10]
["64.","Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent SAP, z antyadhezyjna warstwą zewnętrzną z dodadkowymi paskami sylikonowymi i nieprzepuszczalną warstwą zewnętrzną od strony zewnętrznej opatrunku. Opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni.   rozmiar 10x10","szt.",15]
["Razem pakiet nr 1"]
[]
[null,"Pakiet nr 2 – Zestaw do podciśnieniowego leczenia ran"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
[1,"Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowego leczenia ran składajacy się z opatrunku piankowego, opatrunku z folii Hydrofilm, systemu VivanoTec port. Rozmiar S","szt.",10]
[2,"Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowego leczenia ran składajacy się z opatrunku piankowego, opatrunku z folii Hydrofilm, systemu VivanoTec port. Rozmiar M","szt.",20]
[3,"Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowego leczenia ran składajacy się z opatrunku piankowego, opatrunku z folii Hydrofilm, systemu VivanoTec port. Rozmiar L","szt.",20]
[4,"Zestaw opatrunkowy do podcisnieniowego leczenia ran składajacy się z opatrunku piankowego, opatrunku z folii Hydrofilm, systemu VivanoTec port. Rozmiar XL","szt.",10]
[5,"Zbiornik na wydzielinę 300ml","szt.",100]
["RAZEM  pakiet nr 2"]
[null,"Pakiet nr 3 Serwety, osłony na kończynę"]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Serweta dwuwarstwowa, nierzylepna 75x90cm. Gramatura min.55g/m2. Produkt musi spełniać wymogi normy EN 13795","szt.",6000]
["2.","Serweta dwuwarstwowa, samoprzylepna 75x90cm. Gramatura min.55g/m2. Produkt musi spełniać wymogi normy EN 13795","szt.",1200]
["3.","Serweta dwuwarstwowa, 45-50x75cm, otwor samoprzylepny; mozliwość dostosowania średnicy otworu. Gramatura min. 55g/m2. Produkt musi spełniać wymogi normy EN 13795  ","szt.",1600]
["4.","Osłona na kończynę wykonana z 2 -warstwowego materiału . Rozmiar 30-35x120cm. Waga podstawowa materiału min. 55g/m2 Produkt musi spełniać wymogi normy EN 13795 ","szt.",100]
[null,"RAZEM pakiet nr 3"]
[null,"Pakiet nr 4 – Opatrunki, gąbki żelatynowe , ręcznik sterylny do rąk"]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC-AG 10cm x 12cm","szt.",20]
["2.","Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC-AG 15cm x 20cm","szt",20]
["3.","Opatrunek wykonany w technologiiTLC-AG, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakt.się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwosciami hydro-oczyszczającymi/ poliakrylan/ 10cm x 10cm","szt",40]
["4.","Opatrunek wykonany w technologiiTLC-AG, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakt.się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwosciami hydro-oczyszczającymi/ poliakrylan/ 15cm x 20cm","szt.",40]
["5.","Opatrunek wykonany w technologiiTLC-AG, zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakt.się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwosciami hydro-oczyszczającymi/ poliakrylan/ 6cm x 6cm","szt",40]
["6.","Opatrunek samoprzylepny, lipidowo-koloidowy, piankowy z miękką, przylegającą TLC,15cmx20cm","szt",20]
["7."," Opatrunek miękki, przylegający lipidowo-koloidowy z pianką z warstwą TLC;15cmx20cm","szt",20]
["8.","Jałowa,chłonna gąbka żelatynowa,nierozpuszczalna w wodzie,posiadająca działanie hemostatyczne o wymiarach  80mmx50mmx10mm ","szt",650]
["9.","Jałowa,chłonna gąbka żelatynowa,nierozpuszczalna w wodzie,posiadająca działanie hemostatyczne o wymiarach  80mmx50mmx1mm ","szt",450]
["10.","Ściereczka sterylna, jednorazowa, chłonna do absorbcji płynów lub osuszania powierzchni jałowych, rozmiar 30-35x30-35cm, kolor biały, pakowana po 2 sztuki","op",18000]
[null,"RAZEM  pakiet nr  4"]
["Pakiet nr 5 -  Zestaw do wkłucia centralnego, chusta i setony"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Chusta trójkątna z włókniny polipropylenowej typu SMS,niejałowe, pakowane w woreczki foliowe z zamknięciem, o wymiarach 100x100x141, przeznaczona do podtrzymywania i usztywniania opatrunku","szt.",1300]
["2.","Zestaw wkłucie centralne:serweta na stół instrumentariuszki 100cm x 90cm, kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 13cm, nożyczki chirurgiczne proste ostro-tępe 14cm, pęseta chirurgiczna typu Adson 12,5cm, kleszczyki metalowe zagięte typu Halstead-Mosquito 12,5cm-1szt, imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 13cm, serweta samoprzylepna 45x45cm - 2szt. Tupfer kształt kula 20x20cm 17N-5szt, kompres gazowy 7,5x7,5cm 10szt.  miska plastikowa 60ml-1szt","szt.",500]
["3.","Setony z gazy jałowej,17 nitkowe, 4 warstwowe, rozm. 2m x 2cm, pakowany po 1szt","szt.",100]
["4.","Setony z gazy jałowej,17 nitkowe, 4 warstwowe,                   rozm. 1 m x 5cm,RTG, pakowany po 1szt","szt.",200]
[null,"Razem pakiet nr 5"]
[]
["Pakiet nr 6 – Opatrunek do zabezpieczania cewników"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Zestaw opatrunków do zabezpieczenia cewników do dializ o składzie: Rękawice nitrylowe M-2szt, kompresy włókninowe 7,5cmx7,5cm - 4szt, kieszonka dializacyjna 7x21cm - 1szt, przylepiec włókninowy 2x15cm - 2szt","sztuki",6500]
["RAZEM pakiet nr 6"]
["PAKIET  nr 7 - Opatrunki specjalne"]
[]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3  hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w  macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozm. 10cmx10cm","szt.",700]
["2.","Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3  hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w  macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. Rozmiar  15cmx15cm","szt.",800]
["3.","Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w  macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej – zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny. Rozmiar 10cmx10cm","szt.",400]
["4.","Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 10cmx10cm","szt.",150]
["5.","Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 15cmx15cm","szt.",100]
["6.","Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12,5cmx12,5cm","szt",10]
["7.","Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 17,5cm x17,5 cm","szt",10]
["8.","Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 10cmx 10cm","szt",10]
["9.","Sterylny żel  hydrokoloidowy składający się z pektyny, karboksymetylocelulozy sodowej umieszczonych w przezroczystym, lepkim podłożu. Uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie. Tuba 15g","szt.",5]
["RAZEM  pakiet nr 7"]
[]
["PAKIET  nr 8 - Opatrunek gąbka z gentamycyną"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość  szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
[1,"Gąbka; 2 mg/cm2 (2 mg/cm2; 1 gąbka zawiera 200 mg siarczanu gentamycyny co odpowiada 130 mg gentamycyny); 1 gąbka 10 × 10 × 0,5 cm","szt",25]
["RAZEM  pakiet nr 8"]
["PAKIET  nr 9 - opatrunek do wkłuć obwodowych i centralnych"]
["L.p.","Opi przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych , ramka otaczajaca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej naniesiony równomiernie opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznych znamiennej ilości próbek (min. 32)w rozmiarze 10x12cm","szt.",100]
["2.","Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem opatrunku z 4 stron ,  wycięcie na port pionowy w postaci dziurki od klucza, 1 włókninowy, laminowany  pasek mocujacy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie folia-papier. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznych znamiennej ilości próbek (min.32)w rozmiarzez 8,5 x 11,5cm","szt.",1100]
["3.","Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem opatrunku z 4 stron , proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujace, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznych znamiennej ilosci próbek (min.32) w rozmiarzez 7x8cm","szt.",27000]
["4.","Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych , proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznych znamiennej ilości (min.32) w rozmiarze 6x7cm","szt.",6000]
["5.","Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych , ramka otaczajaca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej naniesiony równomiernie  opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznych znamiennej ilości próbek (min. 32)w rozmiarze 10x12cm","szt.",100]
["6.","Włókninowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z dodatkową wolną podkladką, opakowanie papierowo - papierowe w rozmiarzez 5,1 x 7,6cm","szt.",4000]
["Razem pakiet nr 9"]
[null,"PAKIET  nr  10 - Przylepce i opatrunki do zaopatrywania ran, ostrza"]
["L.p.","Opi przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Przylepiec chirurgiczny,  w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni , umozliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości  uczulajacego tlenku cynku,  rozmiarze 2,5cmx9,1m","szt.",8000]
["2.","Przylepiec chirurgiczny,  w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni , umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości  uczulajacego tlenku cynku,  rozmiarze  5cmx9,1m","szt.",400]
["3.","Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu,  perforowany na całej powierzchni , umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek,  elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym bez  zawartości  uczulajacego tlenku cynku,  rozmiarze  2,5cmx9,1m","szt.",3600]
["4.","Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, włókninowy, z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający w  rolce w rozmiarze 1,25cmx5m","szt.",100]
["5.","Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, włókninowy, z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający w  rolce w rozmiarze 2,5cmx5m","szt.",500]
["6.","Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działający przez 24h, skuteczność ochrony skóry potwierdzona na grupie min 200 pacjentów tuba 92g","szt.",120]
["7.","Sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze, działanie ochronne przez 72h, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem [rzez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie min, 900 pacjentów flakon 28ml","szt.",150]
["8.","Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej  z ruchomą głowicą. Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, Całkowita szerokość ostrza 3,8 cm , szerokość brzegu tnącego 3,2 cm (szerokość strzyżenia 3,0 cm) Konstrukcja ostrzy minimalizuje ryzyko uszkodzeń skóry: nieruchoma dolna powierzchnia ostrza chroni skórę górna  ruchoma obcina włosy, Ostrza obracają się o 360 º w jednej płaszczyżnie, pod wpływem nacisku na skórę pacjenta, bez konieczności przekręcania ostrza dłonią operatora (opakowanie 50 szt)","szt",1000]
["Razem pakiet nr 10"]
["PAKIET  nr 11 Opatrunki jałowe hydrożelowe na oparzenia, opatrunki specjalne, preparat do płukania ran"]
["L.p.","Nazwa asortymentu towaru","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto w zł","Wartość netto w zł","Podatek VAT (%)","Wartość brutto w zł","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Opatrunek hydrożelowy, który na całej swojej powierzchni został wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną. Włóknina zapewnia odpowiednią wytrzymałość i umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu. Opatrunek ma postać stabilnego i wytrzymałego płata hydrożelu (nie jest płynny). Wykorzystywany jest najczęściej jako pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, ale znajduje także zastosowanie jako opatrunek ratunkowy w przypadku otarć i innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia. Na twarz 25x25cm","szt",10]
["2.","Opatrunek hydrożelowy, który na całej swojej powierzchni został wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną. Włóknina zapewnia odpowiednią wytrzymałość i umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu. Opatrunek ma postać stabilnego i wytrzymałego płata hydrożelu (nie jest płynny). Wykorzystywany jest najczęściej jako pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, ale znajduje także zastosowanie jako opatrunek ratunkowy w przypadku otarć i innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia.Na twarz 30x40cm","szt",10]
["3.","Opatrunek hydrożelowy, który na całej swojej powierzchni został wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną. Włóknina zapewnia odpowiednią wytrzymałość i umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu. Opatrunek ma postać stabilnego i wytrzymałego płata hydrożelu (nie jest płynny). Wykorzystywany jest najczęściej jako pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, ale znajduje także zastosowanie jako opatrunek ratunkowy w przypadku otarć i innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia. BT 40x60cm","szt",40]
["4."," Opatrunek hydrożelowy, który na całej swojej powierzchni został wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną. Włóknina zapewnia odpowiednią wytrzymałość i umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu. Opatrunek ma postać stabilnego i wytrzymałego płata hydrożelu (nie jest płynny). Wykorzystywany jest najczęściej jako pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, ale znajduje także zastosowanie jako opatrunek ratunkowy w przypadku otarć i innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia. BT 20x20cm","szt",70]
["5."," Opatrunek hydrożelowy, który na całej swojej powierzchni został wzmocniony zatopioną wewnątrz włókniną. Włóknina zapewnia odpowiednią wytrzymałość i umożliwia jego błyskawiczne wyjęcie z foremki bez niebezpieczeństwa rozerwania hydrożelu. Opatrunek ma postać stabilnego i wytrzymałego płata hydrożelu (nie jest płynny). Wykorzystywany jest najczęściej jako pierwsza pomoc w przypadku oparzeń, ale znajduje także zastosowanie jako opatrunek ratunkowy w przypadku otarć i innych urazów skóry wymagających natychmiastowego zaopatrzenia. BT 20x40cm","szt",60]
["6.","  Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Płyn 990 ml x 1 szt\n","szt",10]
["7.","Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia.Działanie potwierdzone badaniami klinicznymi.Płyn 500 ml x 1 szt ","szt",50]
["8.","Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm,  o  działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. 120 g x1 szt","szt",10]
["9.","Spray zawierający srebro koloidalne, sól sodową kwasu\nhialuronowego, dwutlenek krzemu oraz kaolin wiążący wysięk. Pojemność 125 ml\n","szt",10]
["10.","Opatrunki hydrożelowe zapewniają odpowiedni\npoziom uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym\ni jednocześnie absorpcyjnym. Działają kojąco i uśmierzają ból.\nStosowane są w oparzeniach, ale także w przypadku ran przewlekłych. Rozmiar 10x12 cm","szt.",10]
["11.","Opatrunki hydrożelowe zapewniają odpowiedni poziom uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym i jednocześnie absorpcyjnym. Działają kojąco i uśmierzają ból. Stosowane są w oparzeniach, ale także w przypadku ran przewlekłych. Rozmiar 12x24 cm.","szt",10]
["12.","Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej o zwiększonej przepuszczalności, powlekanej srebrem (546mg/100cm²),  do stosowania w terapii podciśnieniowej, aktywny przez 7 dni","szt",10]
["13.","Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej powlekanej srebrem (546mg/100cm²), wzmocniony warstwą poliestrową, stosowany do zabezpieczenia cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni. ø2,5 cm z otworem ø1,5 mm\n","szt",10]
["14.","Przeciwbakteryjny, specjalistyczny opatrunek w formie tkaniny nylonowej\npowlekanej srebrem (546mg/100cm²), wzmocniony warstwą poliestrową,\nstosowany do zabezpieczenia cewnika lub drenu, aktywny przez 7 dni. ø2,5 cm z otworem ø4,0 mm","szt",10]
["15.","Transparentny film poliuretanowy z hipoalergiczną, akrylową warstwą\nprzylepną. Jest wodoszczelny, lecz pozwala na oddychanie skóry. Wskazany do ochrony zmian skórnych czy otarć. Najczęściej  stosowany jako opatrunek wtórny do mocowania innych opatrunków lub do zabezpieczenia opatrunków w podciśnieniowej terapii NPWT. Rozmiar 20x30 cm.","szt.",10]
["16.","Transparentny film poliuretanowy z hipoalergiczną, akrylową warstwą\nprzylepną. Jest wodoszczelny, lecz pozwala na oddychanie skóry. Wskazany  do ochrony zmian skórnych czy otarć. Najczęściej  stosowany jako opatrunek wtórny do mocowania innych opatrunków lub do zabezpieczenia opatrunków w podciśnieniowej terapii NPWT. Rozmiar rolka 10cmx10m. ","szt",10]
["Razem pakiet nr 11"]
[null,"Pakiet nr 12 Opatrunki specjalne,emolienty , preparaty do płukania ran"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. Opatrunek posiada:•zewnętrzną folię barierową - poliuretan•warstwę rozprowadzającą wysięk - poliester/wiskoza•superabsorbent - poliakrylan•piankę poliuretanową  zawierającą siarczan srebra oraz węgiel aktywowany•w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie  1,2 mg/cm2. Rozmiar 12,5cmx12,5cm","szt.",20]
["2.","Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny.  Opatrunek wykonany z:• pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany• w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy•w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac  lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku.  Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem  małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni.  Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie  1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. Rozmiar 10cmx21cm","szt.",20]
["3.","Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny.  Opatrunek wykonany z:• pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany• w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy•w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac  lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku.  Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem  małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni.  Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie  1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. Rozmiar 12,5cmx 12,5cm","szt.",20]
["4.","Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny.  Opatrunek wykonany z:• pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany• w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy•w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac  lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku.  Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem  małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni.  Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie  1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. Rozmiar 17,5cmx17,5cm","szt.",20]
["5.","Sterylny opatrunek specjalistyczny,  żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) w technologii Hydrolock  lub równoważnej z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni.  Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. Rozmiar 2x45","szt.",10]
["6.","Sterylny opatrunek specjalistyczny,  żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) w technologii Hydrolock  lub równoważnej z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni.  Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. Rozmiar 10x10","szt.",20]
["7.","Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek  wykonany z:•superabsorbentu – poliakrylan (zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów)•warstwy rozprowadzającej wysięk •hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen•nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylenOpatrunek  posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy. Rozmiar 10cmx20cm","szt.",20]
["8.","Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek  wykonany z:•superabsorbentu – poliakrylan (zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów)•warstwy rozprowadzającej wysięk •hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen•nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylenOpatrunek  posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy.  Rozmiar 20cmx25cm","szt.",20]
["9.","Emolient  2 w 1 preparat o podwójnym zastosowaniu: pielęgnacyjnym i myjącym. Działa łagodząco i nawilżająco. Zawiera:  parafinę żółtą miękką, parafinę ciekłą, wosk, chlorokrezol, wodę dejonizowaną, glicerynę. Wyrób medyczny II A. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych. Opakowanie 500g","szt.",12]
["10.","Emolient 3 w 1.  Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zawierający m.in. wosk emulgujący, żółtą parafinę miękką,  parafinę ciekłą. Wyrób medyczny IIA. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych. Opakowanie 500g","szt.",6]
["11.","Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Preparat do płukania ran ostrych, przewlekłych i zakażonych a także oparzeń 1 i 2 stopnia. Można używać do płukania jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, gałka oczna, tkanki OUN oraz otrzewnej. Produkt nadaje się do płukania pola operacyjnego. Możliwość zastosowania do terapii podciśnieniowej (NPWT). Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Stabilny przez 60  dni od otwarcia. Opakowanie 1000ml","szt.",24]
["12.","Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm. Hydrożel przeznaczony jest do oczyszczania i nawilżania ran: ostrych, przewlekłych, zakażonych oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Preparat można stosować do jam ciała takich jak: jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. pH zbliżone do fizjologicznego 5,0-8,3.   Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Zawiera wodę, kwas podchlorawy, podchloryn sodu, koloidalny dwutlenek krzemu.  Stabilny przez 90 dni od otwarcia. Opakowanie 250g","szt.",15]
["RAZEM  pakiet nr 12"]
[null,"Pakiet nr 13 opatrunki do stomii"]
["L.p.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Spray do usuwania przylepca, nie przylega, łatwy do usunięcia, bezpieczna formuła dla skóry. op. 50ml","szt.",10]
["2.","Spray ochronny do skóry, niepowodujący podrażnień, szybkoschnący, przepuszczający powietrze, poprawiający adhezję opatrunków. op. 28 ml","szt.",10]
["3.","Pasta uszczlniająco-gojąca stomijna, łatwa do formowania i rozprowadzania, stabilne i jednolite przyleganie, zapobiega podrażnieniom skóry, chroni skórę przed wyciekami op. 60 g","szt.",20]
["4.","Chusteczki do mycia ciała. Zawiera poliheksanidynę. Nie wysusza skóry i błon śluzowych, nie drażniące, nietoksyczne, usuwa nieprzyjemne zapachy, opakowanie 10 szt.","szt.",5]
["5.","Pasta stomija z alkoholem, chroniąca skórę, do stosowania na skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności między stomią a przylepcem. Zapobiega przeciekaniu op. 56 g","szt.",20]
["6.","Pasta stomija bez alkoholu, chroniąca skórę, do stosowania na skórę wokół stomii, wyrównująca nierówności między stomią a przylepcem. Zapobiega przeciekaniu op. 56 g","szt.",20]
["7.","Paski mocujące powiększjące powierzchnię przylepną worka, Paski są umieszczane na zewnętrznych krawędziach przylepca. Zapobiegają rolowaniu i przesuwaniu się płytki op. 20 szt","szt.",5]
["8.","Balsam ochronny do skóry wokół stomii, zapobiega podrażnieniom i pielęgnuję skórę. Ułatwia odklejanie płytki stomijnej. Op. 100 ml.","szt.",10]
["9.","Puder chroniący skórę przed podrażnieniami związanymi z podciekaniem i nadmierną wilgocią, osusza powierzchnię skóry, zapewniający lepszą przyczepność sprzętu stomijnego op. 30 g","szt.",5]
["Razem pakiet nr 13"]
[]
[null,"Pakiet nr 14 Opatrunek z jodopowidonu, środek antyseptyczny, opatrunki i akcesoria do podciśnieniowej terapii ran"]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.m.","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość netto","Vat","Wartość brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
["1.","Opatrunek wykonany z  włókien wiskozy o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym, zawierający 10% jodopowidonu co odpowiada 1% czystego jodu.  Po odbarwieniu opatrunek traci właściwości przeciwdrobnoustrojowe.Rozmiar 9,5cm x 9,5cm opakowanie po 25szt\n","op",10]
["2.","Opatrunek siatkowy wykonany z gładkich włókien octanu celulozy nasycony emulsją na bazie wazeliny. Gładka dzianina o wielkości oczek 1 x 1 mm zapobiega wrastaniu tkanki ziarninującej w opatrunek. Zalecany do ran bez cech infekcji, opakowanie po 36szt","op",1]
["3."," Chłonny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową. Warstwa ta chroni otaczającą skórę i zmniejsza ból przy zmianie opatrunku. Wysięk zatrzymywany jest wewnątrz opatrunku a zewnętrzna warstwa pozwala na swobodną wymianę gazową. opakowanie po 5szt","op",4]
["4.","                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Opatrunek z węglem aktywowanym i srebrem. Zewnętrzna saszetka wykonanna jet z włókien nylonu zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Skuteczny wobec  MRSA i VRE,  zawartość srebra 25µg/cm2. Rozmiar 10,5cm x10,5 cm opakowanie po 10 szt                                                                                       ","op",2]
["5.","Opatrunek zbudowany z wysokochłonnych włókien alginianu wapnia , karboksymetylcelulozy  ( CMC ) oraz jonów  srebra. Unikalny skład opatrunku zapewnia pochłanianie wydzielny w ranach ze średnim i dużym wysiękiem.Rozmiar 10cm x20cm opakowanie 10 szt","op",2]
["6.","Środek o działaniu  antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany\nSkład  roztworu: \nWoda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% ( elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny)op 1000ml\n \n","op",30]
["7.","Środek o działaniu  antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany\nSkład  roztworu: \nWoda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% ( elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny)op 500ml\n spray\n","op",5]
["8."," Opatrunek hydrożelowy, służący do oczyszczania, nawilżania i długotrwałego utrzymywania wilgotności w ranie. Umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran.  Jest odpowiedni do stosowania na rany skóry i błon śluzowych. Konserwowany za pomocą NaOCl/HOCl w stężeniu 0,05 – 0,06%. Skład żelu: \nWoda, podchloryn sodu / kwas podchlorawy  w zakresie 0,05 - 0,06 % (elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny), krzemian litowo-magnezowo-sodowy) opakowanie 250ml\n","op",5]
["9.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu (5szt w opakowaniu)","szt",10]
["10.","Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem,  hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połączenia do drenu","szt",100]
["11.","Jednorazowy element, który łączy  urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany","szt",20]
["12.","Zestaw opatrunkowy  do terapii instylacyjnej składający się z:\n-  2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach  17x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów  400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,\n-podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn.\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o rozmiarze 30,5x26\n","szt",20]
["13.","Zestaw opatrunkowy  duży do terapii instylacyjnej składający się z:\n-  2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach  (26x15x1,8) wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów  400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,\n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn.\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku  o rozmiarze 30,5x26","szt",10]
["14.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie  o wymiarach  10x7,5x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C.. Drape","szt",10]
["15.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie  o wymiarach  10x15x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C. Drape","szt",20]
["16.","Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm.","szt",10]
["17."," Jałowy hydrofilowy opatrunek, koloru białego z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie  o wymiarach minimum 10x15cm x1cm.","szt",10]
["18.","Folia samoprzylepna, okluzyjna o rozmiarach 30,5x26 cm  do mocowania i uszczelniania opatrunku","szt",20]
["19.","Złacze  do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta","szt",20]
["20.","Dwustronnie samoprzylepny pasek hydrożelowy 14x3cm o stosowany również dla lepszego uszczelnienia opatrunku w pobliżu szyn lub drutów do podciśnieniowej terapii ran do urządzenia V.A.C. Therapy. ","szt",10]
["21.","Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 13 x 6,4 x 1,8 , folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabiezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół rany.  ","szt",5]
["22.","Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4 x 6,4 x 1,8 , folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem wraz z łącznikiem. Zabiezpiecza przed uszkodzeniem skóry wokół rany.  ","szt",5]
[null,"Razem pakiet nr 14"]
[null,"Pakiet nr 15 Opatrunki hemostatyczne"]
["Lp.","Opis przedmiotu zamówienia","J.M","Ilość szacowana na 24m","Cena jedn. netto","Wartość Netto","Vat","Wartość Brutto","Nazwa handlowa","Producent / kraj","Numer  katalogowy","Klasa i reguła wyrobu medycznego"]
[1,"Hemostatyczny opatrunek do żył obwodowych, który może być stosowany po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Efekt homostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Dostępny w kolorze białym i kolorze skóry. Wymiary opatrunku 39mm x 80 mm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm. Sterylny. Op. 50szt","szt",5000]
[2,"Hemostatyczny opatrunek stosowny po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii.\nEfekt hemostatyczny zapewnia odpowiednia kompresja za pomocą chłonnej podkładki warstwowej o grubości 9 mm z plastikową płytką oraz taśmy która ma wielokierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 40 mm x 120 mm  Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm., z plastikową płytką.  Sterylny, Op. 30szt","szt",500]
[3,"Opatrunek poiniekcyjny o średnicy 36 mm  z podkładką hemostatyczną o średnicy 16 mm i grubości 3 mm. Dostępny w kolorze białym i kolorze skóry. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. Opakowanie 100szt","szt",1000]
[4,"Opatrunek do mocowania kaniul.\nOpatrunek w rozmiarze 70mm x 90mm (+/- 5mm)\nPosiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 34mm x 39mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2/24h.według EN 13726-2 :2002 \nOpatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej. \nOpatrunek posiada dodatkowe taśmy  zabezpieczające. Dwie taśmy włókninowe o wymiarach 12,5mm x 9mm oraz jedną taśmę o wymiarze 25mm x 90mm.\nOpakowanie 50 szt.","szt",1000]
[null,"Razem pakiet nr 15"]