**OKRESOWY PRZEGLĄD HYDRANTÓW**

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg na wykonanie okresowej kontroli instalacji hydrantowej polegającej na płukaniu tej instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności jak i również szczelności węży. Z okresowego przeglądu hydrantów należy wykonać protokół, który zawiera szczegółowy opis badanej sieci. Należy dokonać przeglądu hydrantów wewnętrznych.

Miejsce dokonania przeglądu:

* **Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, ul. Generała Józefa Hallera 3, 56-400 Oleśnica**.
* **Komisariat Policji w Sycowie, ul. Ogrodowa 11b, 56-500 Syców**

Ilość hydrantów wewnętrznych:

1. **KPP Oleśnica – 5 szt. hydrantów**
2. **KP Syców – 4 szt. hydrantów**

Termin dokonania przeglądu:

**od 10.02.2025 r. do 28.02.2025 r.**