Radom, dn. 11.03.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„DOSTAWA MATERIAŁÓW UKOMPLETOWANIA ZESTAWÓW RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO I UKOMPLETOWANIA IPMED DLA 42 BLSZ ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU WG WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH WSZIRWDGRSZ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga wskazania w ofercie nazw handlowych i/lub nazw producenta zaoferowanych wyrobów? Powyższy wymóg zapewni Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu, co pozwoli zweryfikować czy zaoferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego szczególnie w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1a) oraz wymogu TCCC, a także posiadania przez zaoferowany wyrób aktualnej 
i właściwej dokumentacji dopuszczającej wyrób do obrotu. Tylko w ten sposób Zamawiający będzie miał pewność, że otrzymuje wyrób najwyższej jakości, zgodny z wymaganiami 
oraz dopuszczony do obrotu na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 2

Nawiązując do paragrafu 6 ust. 2 umowy czy Zamawiający dopuści możliwość wskazania dat ważności produktów w załączniku do faktury? Nie wszystkie programy fakturowe dają możliwość umieszczenia dat ważności produktów na fakturze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści załącznik do faktury.

Pytanie 3

Co Zamawiający ma na myśli wskazując w paragrafie 6 ust. 2 umowy „daty ważności każdego urządzenia”? Co w przypadku materiałów, które nie mają daty ważności np. marker, nożyczki, materiał informacyjny? Czy Wykonawca w przypadku tych produktów ma umieścić informacje np.: „nie dotyczy”?

Odpowiedź: Wymóg o którym mowa w §6 ust. 2 projektu umowy dotyczy wyłącznie produktów dla których został określony termin ważności materiału.

Pytanie 4

Dotyczy pozycji OPATRUNEK NA RANY PENETRACYJNE KLATKI PIERSIOWEJ
Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA SANITARUSZA, PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, INDYWIDUALNY PAKIET MEDYCZNY IPMED, PLECAK EWAKUACJI MEDYCZNEJ, TORBA LEKARZA. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej wyłącznie sterylnych zgodnie 
Z WYMOGIEM"OZNAKOWANIE STERYLNOŚCI"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie asortyment spełniający wymagania WTT, określonymi w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 5

Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, PLECAK EWAKUACJI MEDYCZNEJ, TORBA LEKARZA Prosimy o potwierdzenie, że opatrunek oczny ma się składać z części przylepnej zapewniającej ścisłe przyleganie do oka oraz części nieprzylepnej umożliwiającej swobodny ruch gałki ocznej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 6

Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA SANITARUSZA, PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, PLECAK EWAKUACJI MEDYCZNEJ, TORBA LEKARZA
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji „opaska elastyczna 12cmx4m” wymagana jest opaska adhezyjna/kohezyjna to znaczy o właściwościach samoprzylepnych i Zamawiający 
nie dopuszcza w tej pozycji dostawy zwykłej opaski bez właściwości samoprzylepnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 7

Dotyczy pozycji RURKA INTUBACYJNA Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, WALIZKA REANIMACYJNA, TORBA LEKARZ Czy Zamawiający poprawi wymiar opakowania rurek intubacyjnych opisanych w Opisu Przedmiotu zamówienia na 13x34 cm. Jest to właściwy wymiar dla opisanych rurek intubacyjnych? Zgodnie z Normą PN-EN ISO 5361:2017-01 Rurki dotchawicze i łączniki, która określa długości rurek intubacyjnych, nierealne jest zmieszczenie rurki intubacyjnej o długości minimum 30 cm (tak mówi norma) do opakowania o długości 22 cm. Na przykład rurki 7,0 o długości 32cm (a taka według normy jest długość) nie można zapakować w opakowanie długości 22cm.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek intubacyjnych w opakowaniach 
o wymiarach 13x34 cm przy zachowaniu pozostałych wymagań OPZ.

Pytanie 8

RURKA KRTANIOWA Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, TORBA LEKARZA
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwukanałowej rurki krtaniowej LTS-D. Rurka LTS-D to rurka z dwoma niezależnymi kanałami otwartymi. Jeden kanał do drenażu do sondy żołądkowej oraz drugi kanał do wentylacji. Rurka LT-D tj. JEDYNA z pojedynczym kanałem oddechowym nie jest już produkowana od 2017 r. i została zastąpiona dwukanałową rurką LTS-D. BRAK DOPUSZCZENIA POWYŻSZEJ RURKI POWODUJE, IŻ ZŁOŻENIE OFERTY NA CAŁE ZADANIA W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ RURKI JEST NIEREALNE, GDYŻ PRODUKT OPISANY W WET JUŻ NIEISTNIEJE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie ww. asortymentu.

Pytanie 9

Czy węży z pozycji 32 i filtr z poz. 33 zestawu PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, TORBA LEKARZA I POZ. 11 zestawu WALIZKA REANIMACYJNA ma spełniać wymagania punku 10. „Dodatkowe wyposażenie” Worka samorozprężalnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 10

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO, TORBA LEKARZA  Wnioskujemy o zmianę wymagań dotyczących kołnierza na:
1. „Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – jednorazowego użytku”. Zgodnie ze zmianą dokonaną przez producentów wszystkich kolnierz, są to już wyroby jednorazowego użytku. Powyższa zmiana dokonana przez producenta jest zgodna z aktualnymi wytycznymi MDR związanymi z bezpieczeństwem produktu i szacowaniem ryzyka. W związku z tym zaoferowanie kołnierza, który byłby wielokrotnego użytku jest obecnie nierealne, gdyż taki kołnierz nie istnieje. Brak dopuszczenia dostawy kołnierza jednorazo-wego użytku spowoduje, iż żaden 
z Wykonawców nie będzie w stanie złożyć oferty realnej do zrealizowania, gdyż kołnierze wielorazowe nie sa już produkowane..

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 11

KOC TYPU BLIZZARD Dla asortymentu do: PLECAK RATOWNIKA SANITARUSZA
Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby koc miał konstrukcję trzywarstwową falowaną? Tylko taka konstrukcja zapewnia przepływ i warstwową izolację powietrza.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z wytycznymi WTT określonymi 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

DOWÓDCA

płk pil. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja MARZEC, tel. 261 511 232