## Karłowicza
Tabela Przedmiaru Robót (Załącznik do Oferty Wykonawcy)
Lp. | Specyfikacja STWiORB / pkt SST | Opis / Element robót | J.m. | Obmiar Oferta | Cena jed. [PLN]* NETTO | Wartość [PLN]* NETTO Oferta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol.5xkol.6
1 | ST02.1 SST2.1.1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz225mm, łączona za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z robotami ziemnymi, z montażem niezbędnych łączników itp., wraz z wymianą gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni, w obrębie miejsc postojowych do wysokości 0,51 m poniżej obecnej nawierzchni grunt stabilizowany mechanicznie. | m | 548.8 |  | 0
2 | ST02.1 SST2.1.1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz160mm, łączona za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z robotami ziemnymi, z montażem niezbędnych łączników itp., wraz z wymianą gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni, w pierścienia ronda do wysokości 0,58 m poniżej obecnej nawierzchni, grunt stabilizowany mechanicznie. | m | 71.2 |  | 0
3 | ST02.1 SST2.1.1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz110mm, łączona za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z robotami ziemnymi, z montażem niezbędnych łączników itp., wraz z wymianą gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni, grunt stabilizowany mechanicznie. | m | 65.8 |  | 0
4 | ST02.1 SST2.1.1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz90mm, łączona za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z robotami ziemnymi, z montażem niezbędnych łączników itp., wraz z wymianą gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni, grunt stabilizowany mechanicznie. | m | 25.5 |  | 0
5 | ST02.1 SST2.1.9 | Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø200/200mm z montażem | kpl | 4 |  | 0
6 | ST02.1 SST2.1.9 | Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø200/150mm z montażem | kpl | 2 |  | 0
7 | ST02.1 SST2.1.9 | Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø200/100mm z montażem | kpl | 1 |  | 0
8 | ST02.1 SST2.1.9 | Trójnik żeliwny kołnierzowy Ø150/150mm z montażem | kpl | 1 |  | 0
9 | ST02.1 SST2.1.6 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø200mm, z montażem, z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem. | kpl | 15 |  | 0
10 | ST02.1 SST2.1.6 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø150mm, z montażem , z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem. | kpl | 5 |  | 0
11 | ST02.1 SST2.1.6 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø100mm, z montażem, z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem. | kpl | 1 |  | 0
12 | ST02.1 SST2.1.6 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa Ø80mm, z montażem, z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem. | kpl | 6 |  | 0
13 | ST02.1 SST2.1.7 | Łącznik rura - rura 200/200 z montażem | kpl | 3 |  | 0
14 | ST02.1 SST2.1.7 | Łącznik rura - rura 200/150 z montażem | kpl | 2 |  | 0
15 | ST02.1 SST2.1.7 | Łącznik rura - rura 150/150 z montażem | kpl | 3 |  | 0
16 | ST02.1 SST2.1.7 | Łącznik rura - rura 150/100 z montażem | kpl | 1 |  | 0
17 | ST02.1 SST2.1.7 | Łącznik rura - rura 80/80 z montażem | kpl | 2 |  | 0
18 | ST02.1 | Trójnik PE Ø225/160 z montażem | kpl | 1 |  | 0
19 | ST02.1 | Trójnik PE Ø200/200 z montażem | kpl | 1 |  | 0
20 | ST02.1 | Trójnik PE Ø200/90 z montażem | kpl | 5 |  | 0
21 | ST02.1 | Kolano PE Ø225/90 z montażem | kpl | 5 |  | 0
22 | ST02.1 | Kolano PE Ø225/45 z montażem | kpl | 4 |  | 0
23 | ST02.1 | Kolano PE Ø200/45 z montażem | kpl | 1 |  | 0
24 | ST02.1 | Kolano PE Ø160/90 z montażem | kpl | 1 |  | 0
25 | ST02.1 | Kolano PE Ø160/45 z montażem | kpl | 8 |  | 0
26 | ST02.1 | Kolano PE Ø125/60 z montażem | kpl | 1 |  | 0
27 | ST02.1 | Kolano PE Ø90/45 z montażem | kpl | 1 |  | 0
28 | ST02.1 SST2.1.1 | Łuk PE Ø225/11 z montażem | kpl | 2 |  | 0
29 | ST02.1 SST2.1.1 | Łuk PE Ø160/22 z montażem | kpl | 2 |  | 0
30 | ST02.1 | Zaślepka PE Ø125 z montażem | kpl | 1 |  | 0
31 | ST02.1 | Tuleja wzmaciająca ze stali nierdzewnej dla rur PE Ø160 z montażem | kpl | 1 |  | 0
32 | ST02.1 | Tuleja kołnierzowa PE Ø225 z kołnierzem stalowym Ø200 z montażem | kpl | 15 |  | 0
33 | ST02.1 | Tuleja kołnierzowa PE Ø160 z kołnierzem stalowym Ø150 z montażem | kpl | 9 |  | 0
34 | ST02.1 | Tuleja kołnierzowa PE Ø110 z kołnierzem stalowym Ø100 z montażem | kpl | 1 |  | 0
35 | ST02.1 | Tuleja kołnierzowa PE Ø90 z kołnierzem stalowym Ø80 z montażem | kpl | 12 |  | 0
36 | ST02.1 SST2.1.12 | Studzienka do poboru prób wody z sieci o średnicy DN500 i wysokości 1600 mm z włazem Dn600 klasy D400 wraz z montażem | kpl | 1 |  | 0
37 | ST02.1 SST2.1.10 | Hydrant nadziemny (węzeł W2, węzeł W8, węzeł W13, węzeł W18) Ø80mm z kontrolowanym miejscem łamania z oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, robotami ziemnymi i montażem | kpl | 4 |  | 0
38 | ST02.1 SST2.1.2 | Przyłącza wodociągowe z rur PE 100, SDR17 PN10 dz63mm, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z wpięciem do nowobudowanej sieci wodociągowej, z montażem niezbędnych łączników, redukcji itp., wykonanie w pasie jezdni wymiany gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni; w chodniku do wysokości 0,22 m poniżej obecnej nawierzchni grunt stabilizowany mechanicznie; poza pasem drogowym do istniejącej niwelety terenu. | m | 219.4 |  | 0
39 | ST02.1 SST2.1.2 | Przyłącza wodociągowe z rur PE 100, SDR17 PN10 dz90mm, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z wpięciem do nowobudowanej sieci wodociągowej, z montażem niezbędnych łączników, redukcji itp., wykonanie w pasie jezdni wymiany gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni; w chodniku do wysokości 0,41 m poniżej obecnej nawierzchni grunt stabilizowany mechanicznie; poza pasem drogowym do istniejącej niwelety terenu. | m | 11.9 |  | 0
40 | ST02.1 SST2.1.2 | Przyłącza wodociągowe do studzienki pomiarowej z rur PE 100, SDR17 PN10 dz32mm, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego bądź doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami, z wpięciem do nowobudowanej sieci wodociągowej, z montażem niezbędnych łączników, redukcji itp., wykonanie w pasie jezdni wymiany gruntu na niewysadzinowy na pełną głębokość wykopu, do wysokości 0,58 m poniżej obecnej niwelety jezdni; w chodniku do wysokości 0,41 m poniżej obecnej nawierzchni grunt stabilizowany mechanicznie; poza pasem drogowym do istniejącej niwelety terenu. | m | 3.5 |  | 0
41 | ST02.1 SST2.1.4 SST2.1.5 | Zasuwy do przyłączy wodociągowych żeliwne z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym Ø50mm, z opaską do nawiercania do rur PE225/2", z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem (przyłącza P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7, P8, P11,P12,P13). | kpl | 11 |  | 0
42 | ST02.1 SST2.1.4 SST2.1.5 | Zasuwy do przyłączy wodociągowych żeliwne z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym Ø32mm, z opaską do nawiercania do rur PE225/1/1/4", z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem. | kpl | 1 |  | 0
43 | ST02.1 SST2.1.4 SST2.1.5 | Zasuwy do przyłączy wodociągowych żeliwne z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym Ø50mm, z opaską do nawiercania do rur PE125/2", z przedłużką do zasuw, z obudową i skrzynką uliczną, z oznakowaniem (przyłącza P14,P15). | kpl | 3 |  | 0
44 | ST02.1 SST2.1.2 | Podejście pionowe do zestawu wodomierzowego w budynku z rur PE100 SDR17 PN10 Dz63mm. | m | 11 |  | 0
45 | ST02.1 SST2.13 | Przebudowa zestawu wodomierzowego w budynku wraz z włączeniem przewodu wodociagowego do istniejącej instalacji wody zimnej (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych pod wodomierze DN25mm (bez w wbudowanych zaworów) wraz z wymianą zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem okładzin ściennych, posadzek i przejść przez przegrody, naprawą uszkodzonych płytek itp. - armatura w węźle DN63mm. | kpl | 8 |  | 0
46 | ST02.1 SST2.13 | Przebudowa zestawu wodomierzowego w budynku wraz z włączeniem przewodu wodociagowego do istniejącej instalacji wody zimnej (bez wodomierza), montowanych na konsolach wodomierzowych pod wodomierze DN32mm (bez w wbudowanych zaworów) wraz z wymianą zaworów odcinających grzybkowych w węźle, doposażenie w zawór zwrotny typu EA oraz filtr wody wraz z odtworzeniem okładzin ściennych, posadzek i przejść przez przegrody, naprawą uszkodzonych płytek itp. - armatura w węźle DN63mm. | kpl | 6 |  | 0
47 | ST00 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przebudowanej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych. | kpl | 1 |  | 0
48 | ST02.1 SST2.14 | Likwidacja wyłączonych z eksploatacji przyłączy wodociągowych Dn75mm, Dn50mm do budynków poprzez odcięcie i zaślepienie przewodów | kpl | 14 |  | 0
49 | ST02.1 SST2.14 | Trwałe odcięcie, likwidacja zasuwy Ø150mm i wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych poprzez zamulenie. | kpl | 1 |  | 0
50 | ST04 SST4.2 | Odtworzenie powierzchni zielonych | m2 | 190 |  | 0
51 | OPZ, TOM IIIA | Rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni chodników asfaltowych; wymagania zgodnie z częścią drogową zadania - typ konstrukcji G (OPZ, TOM IIIA) | m2 | 107 |  | 0
52 | OPZ, TOM IIIA | Rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni placu asfaltowego; wymagania zgodnie z częścią drogową zadania - typ konstrukcji G (OPZ, TOM IIIA) | m2 | 115 |  | 0
53 | OPZ, TOM IIIA | Rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Karłowicza od projektowanego ronda (bez ronda) do wpięcia sieci wodociagowej w ul. Moniuszki. Konstrukcja zgodnie z zakresem drogowym zadania, obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej - typ konstrukcji A (OPZ, TOM III A) | m2 | 320 |  | 0
54 | OPZ, TOM IIIA | Wymiana krawężników betonowych (100x30x15), zgodnie z częścią drogową zadania (OPZ, TOM IIIA) | szt. | 34 |  | 0
55 | OPZ, TOM IIIA | Wymiana włazów w technologi włazów pływających, z regulacją Dn600; D400, zgodnie z częścią kanalizacyjną zadania (OPZ, TOM IIIA) | szt. | 3 |  | 0
56 |  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT WODNOCIĄGOWYCH, NETTO |  |  |  | 0
57 |  | VAT |  |  |  | 0
58 |  | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA ROBÓT WODNOCIĄGOWYCH z VAT |  |  |  | 0
Uwaga: kwoty z wierszy podsumowania Tabeli Przedmiaru Robót: "Razem wartość robót wodociągowych, netto"(poz. 56), "VAT" (poz.57) oraz "Razem wartość całkowita robót wodociągowych z VAT" (poz. 58) przenieść do Formularza Oferty Wykonawcy.