Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33

Załącznik nr 1 – Przegląd SSP i DSO

Tabela nr 1 – wykaz urządzeń (formularz asortymentowo – cenowy)

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru na Oddziale VIII – Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii. Oddział VIII zlokalizowany jest na                      3 kondygnacjach Budynku A

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_SAP_01 SP_SAP_02 SP_SAP_03 SP_SAP_04 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka pożarowa | 211 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźniki zadziałania | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz klap pożarowych | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moduły wejścia/wyjścia | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ilość elementów w pętli | 262 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP Oddziału VIII:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Przegląd Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na Oddziale VIII – Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii.

Oddział VIII jest zlokalizowany na 3 kondygnacjach Budynku A

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_DSO_01 SP_DSO_-2 SP_DSO_03 SP_DSO_04 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głośnik naścienny/sufitowy | 86 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrala DSO (Praesideo 2) szafa z zasilaniem awaryjnym i miejscem na zasilacze | 1 (1.05) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontroler sieciowy systemu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacze systemu DSO | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzmacniacze mocy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Interfejs światłowodowy wielomodowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs wielokanałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Moduł nadzoru linii głośnikowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikrofon strażaka plus zasilacz | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu DSO  Oddziału VIII:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac na Oddziale VIII nie później niż do: 31.07.2025

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru w Archiwum zlokalizowanym na 1 kondygnacji Budynku A

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SAP-01 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka pożarowa | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasilacz pożarowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Moduły wejścia/wyjścia | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sygnalizator akustyczny | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP w Archiwum:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac w Archiwum nie później niż do: 31.05.2025

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru w Pracowni Angiografii zlokalizowanej na 2 kondygnacjach w Budynku A.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_SAP_01 SP_SAP_02 SP_SAP_03 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka pożarowa | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasysająca czujka dymu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźniki zadziałania | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sygnalizatory optyczne i akustyczno-optyczne | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz klap pożarowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moduły wejścia/wyjścia | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Centrala modułowa alarmowa | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP w Pracowni Angiografii:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Przegląd Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Pracowni Angiografii zlokalizowanej na 2 kondygnacjach w Budynku A.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_DSO_01 SP_DSO_02 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głośnik naścienny/sufitowy | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Moduł nadzoru linii głośnikowych | 2 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu DSO w Pracowni Angiografii:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac w Pracowni Angiografii nie później niż do: 31.08.2025

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zlokalizowana na 2 kondygnacjach Budynku A.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_SAP_01 SP_SAP_02 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka pożarowa | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźniki zadziałania | 7 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP w Pracowni Rezonansu Magnetycznego:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Przegląd Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego zlokalizowanego w Budynku A na 2 kondygnacjach.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_DSO_01 SP_DSO_02 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głośnik naścienny/sufitowy | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzmacniacze mocy | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu DSO w Pracowni Rezonansu Magnetycznego:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac w Pracowni Rezonansu Magnetycznego nie później niż do: 31.09.2025

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru na Blokach Operacyjnych i Oddziałach Pooperacyjnych zlokalizowanych na 5 kondygnacjach Budynku A.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_SSP-01a SP_SSP-02 SP_SSP_03 SP_SSP_04 SP_SSP_05 SP_SSP_06 SP_SSP_07 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala Piwnica -1.03 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujka pożarowa | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasysająca czujka dymu FAS-420-TM (Serwerownia) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moduły wejścia/wyjścia | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Moduł systemu gaśniczego | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wskaźniki zadziałania | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sygnalizatory optyczne i optyczno-akustyczne | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacze pożarowe | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przycisk oddymiania/przewietrzania | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Centrala oddymiająca | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP na Blokach Operacyjnych i Oddziałach Pooperacyjnych:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Przegląd Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego na Blokach Operacyjnych i Oddziałach Pooperacyjnych zlokalizowanych na 5 kondygnacjach Budynku A.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: SP_DSO_01 SP_DSO_02 SP_DSO_03 SP_DSO_04 SP_DSO_05 SP_DSO_06 SP_DSO_07 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala DSO (szafa z zasilaniem awaryjnym i miejscem na wzmacniacze) Pomieszczenie techniczne (piwnica): -1.02 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzmacniacz | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterownik | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głośnik naścienny/sufitowy | 186 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zasilacze systemu DSO | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Interfejs światłowodowy wielomodowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Interfejs wielokanałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Moduł nadzoru linii głośnikowych | 14 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu DSO na Blokach Operacyjnych i Oddziałach Pooperacyjnych:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac na Blokach Operacyjnych i Oddziałach Pooperacyjnych nie później niż do: 31.10.2025

Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru w Klinice Psychiatrii zlokalizowanej w Budynku C. Klinika składa się z 4 oddziałów (A, B, C i D) parterowych i Głównego Budynku w które jest częściowo podpiwniczone i składa się z parteru i pierwszego piętra.

| Nr | Nazwa urządzenia | Ilość zgodnie z rysunkami: PW/SAP/03 PW/SAP/04 PW/SAP/05 PW/SAP/06 PW/SAP/07 PW/SAP/08 PW/SAP/09 PW/SAP/10 | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy (należy określić częstotliwość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. 2023.822) – podać ilość. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka pożarowa | 364 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźniki zadziałania | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz Merawex | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Moduły wejścia/wyjścia | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sygnalizator akustyczny i akustyczno/optyczny | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Centrala systemu Flex Es Control FX10 Esser: Z procesorem, 5 pętlowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatory | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna KAFKA | 1 |  |  |  |  |  |  |

Łączna kwota przeglądu SSP w Klinice Psychiatrii:

Netto………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto……………………….

Termin wykonania prac w Klinice Psychiatrii nie później niż do: 31.11.2025

Łączna wycena przeglądów: SSP i DSO

| lp | Jednostka org | Kwota przeglądu SSP |  | Kwota przeglądu DSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto | netto | brutto |
| 1. | Oddział VIII – Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii |  |  |  |  |
| 2 | Archiwum |  |  |  |  |
| 3 | Pracownia Angiografii |  |  |  |  |
| 4 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego |  |  |  |  |
| 5 | Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne |  |  |  |  |
| 6 | Klinika Psychiatrii |  |  |  |  |
| Suma łącznie: |  |  |  |  |  |

Wymagania prowadzenia dokumentacji:

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania (książce eksploatacji/protokole serwisowym)  wszelkich wykonanych czynności konserwacyjnych i naprawczy  oraz ich wyniku, z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- daty przeglądu,

- zakresu wykonanych prac,

- powinny być zawarte wszystkie usterki, wraz z lokalizacją .

Pozostałe obowiązki wykonawcy:

1.Zapewnienia obecności pracowników w zawodzie elektryk posiadających wymagane przepisami uprawnienia, kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie systemów p.poż-  ESSER, BOSCH, umożliwiające dokonywanie wszystkich napraw i kontroli

2. Znajomość dokumentacji technicznych instalacji i urządzeń p.poż

3. W przypadku awarii urządzeń przeciwpożarowych dostępność pod telefonem/mailem. Czas reakcji: do 120 min od wezwania ( tj. pojawienie się elektryków na obiekcie i przystąpienie do usuwanie zgłoszonej awarii) w przypadku awarii zakłócających pracę Szpitala lub wpływających na bezpieczeństwo pacjentów. Przyjazdy do awarii będą rozliczane osobną fakturą: z podaniem czasu usuwania awarii oraz ustalonych kosztów dojazdu.

4. Po wykryciu usterek, zostanie przedstawiona Zlecającemu wycena materiałów i robocizny konieczne do przywrócenia systemów do stanu prawidłowego.

5. Czyszczenie i konserwacja czujek pomiarowych instalacji p.poż. potwierdzonego w pismach do książek ewidencji wykonania czynności zlokalizowanych w centralach SSP

6. Dokonywania okresowych przeglądów instalacji p.poż pod kątem właściwej ich eksploatacji przestrzegania przepisów bhp

7. Dokonywanie kontroli technicznych układów sygnalizacyjnych p.poż z kontrolą ich zadziałania wraz ze sporządzeniem protokołów z kontroli w dwóch egzemplarzach , wg wytycznych Zamawiającego z naciskiem na wykonanie próby łączności do centrum monitoringu pożarowego.

8. Powiadomienie Zamawiającego –o wykrytych podczas przeglądów wszystkich przypadkach kradzieży, dewastacji i wadliwej eksploatacji urządzeń.

9. Uzupełnienie zdewastowanych lub uszkodzonych instrukcji obsługi lub napisów informacyjno-ostrzegawczych w zakresie opieki technicznej na wszystkich

obiektach szpitala.