Radom, dn. 05.03.2025 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„DOSTAWA MATERIAŁÓW UKOMPLETOWANIA ZESTAWÓW RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO I UKOMPLETOWANIA IPMED DLA 42 BLSZ ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU WG WYMAGAŃ EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH WSZIRWDGRSZ”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320/ udziela wyjaśnień 
na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy opatrunku hemostatycznego i stazy (opaski zaciskowej) – wnosimy o odstąpienie 
od wymogu rekomendacji CoTCCC – jest to organizacja przy armii amerykańskiej, której wytyczne rekomendują wyłącznie sprzęt i urządzenia produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, 
co stanowi jawne i nieuczciwe ograniczenie konkurencji i nie znajduje umocowania 
na gruncie prawa polskiego ani europejskiego. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający może wyłącznie posługiwać się wymaganiami na bazie norm europejskich lub krajowych, tymczasem wytyczne TC3 nie stanowią zbioru normatywnego ujętego w przepisach PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego „wymogu rekomendacji CoTCCC”, ponieważ OPZ został przygotowany w oparciu o wymagania eksploatacyjno-techniczne przekazane przez DG RSZ, które przygotowane są centralnie 
dla całych Sił Zbrojnych RP. Wdrożenie przez DG RSZ wymagań, co do stosowania 
przez polskich żołnierzy asortymentu posiadającego rekomendacje TCCC, wynikało 
z wprowadzenia programów szkoleniowych żołnierzy i medyków wojskowych. Analogiczne wymagania stosowane są także na arenie międzynarodowej, m. in. przez siły NATO.

Pytanie 2

Dotyczy gazy wypełniającej – wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego z 2A na 1 lub 1S. Gaza jest przeznaczona do wypełniania ran krwawiących powstałych na polu walki a nie w warunkach sterylnych na sali operacyjnej, dlatego wymóg klasy 2A jest zarówno nieuzasadniony jak i utrudnia uczciwą konkurencję. Wypełniana rana 
z natury swojego powstania będzie raną brudną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku postrzału / odłamków, zatem wymóg gazy sterylnej w klasie 2A nie znajduje tu żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie klas produktów, ponieważ jest 
to niezgodne z Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010r. (Dz.U nr 215, poz. 1416).

Pytanie 3

Dotyczy opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej – podobnie jak w wypadku gazy wypełniającej, opatrunek ten jest nakładany na rany powstałe wskutek postrzałów / odłamków w warunkach pola walki a nie sali operacyjnej, stąd nie może być mowy 
o jakiejkolwiek sterylności a tym samym wymóg opatrunków sterylnych jest bezzasadny. Wnosimy o wykreślenie wymogu lub zastąpienie go stwierdzeniem „oznaczenie sterylności dla opatrunków sterylnych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu oraz zastąpienie go stwierdzeniem „oznaczenie sterylności dla opatrunków sterylnych”. Parametry opatrunków muszą być zgodne z zapisami WET – załącznik nr 1A do SWZ i umowy.

Pytanie 4

Dotyczy opatrunków hydrożelowych – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opakowań w kolorze ciemnym, gdyż nie znajduje to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Wiele elementów składowych toreb / plecaków medycznych (PRM, PRS, PEM) posiada liczne wyposażenie w opakowaniach białych (w tym m.in. butelka z hydrożelem, opaski bawełniane czy elastyczne), gdyż nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność 
tych produktów. Wskazywanie akurat na opatrunki hydrożelowe, iż mają posiadać opakowania w kolorach ciemnych utrudnia istotnie uczciwą konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na kolejny typ opakowania. Obowiązujący WET określa kolory, odpowiednio w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki 
czy też piaskowym lub szarym.

Pytanie 5

Dotyczy chusty trójkątnej – prosimy o dopuszczenie chusty wykonanej z tkaniny wiskozowej lub innego materiału, o wymiarach 114 x 114 x 160cm w kolorze zielonym, pakowana próżniowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogów eksploatacyjno-technicznych  DG RSZ.  Zamawiający wymaga chusty o parametrach określonych 
w załączniku nr 1a do SWZ i umowy.

Pytanie 6

Dotyczy zestawu dojścia doszpikowego – prosimy o zredukowanie fabrycznego terminu przydatności zestawu do 2 lat. Obecnie produkowane zestawy domostkowe posiadają wyłącznie 2 letni termin przydatności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment spełniający wymagania WTT, określonymi w załączniku nr 1a do SWZ i umowy. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadzi zmiany w ww. załączniku.

Pytanie 7

Dotyczy zestawu dojścia doszpikowego – w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 
nr 6 prosimy o dopuszczenie jako równoważne wkłucie doszpikowe NIO posiadające 3 letni termin przydatności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w pytaniu nr 6.

DOWÓDCA

płk pil. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja MARZEC, tel. 261 511 232