KOSZTORYS

Awaryjna przebudowa studni rewizyjnej i uszczelnienie dna zbiorników na ścieki

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Przebudowa studni rewizyjnej i 
uszczelnienie dna zbiorników na ścieki
[CPV:45332000-3:Roboty instalacyjne 
wodne i kanalizacyjne]

1.

       0,4545

1 m3

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych 
grubości do 15cm - analogia rozbiórka  
przekrycia studni rewizyjnej

1

KNR 4-04  
0305-0800

       4,8696

m3

Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach 
pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości 
do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem 
ręcznym

2

KNNR 1  
0318-0100

       4,8696

m3

Dopłata za piasek do zasypania istniejącego 
zbiornika rewizyjnego

3

Kalkulacja 
własna

       3,0000

m

Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC 
kielichowych w gotowych wykopach 
umocnionych, o normalnej wilgotności, na gł. 
do 5 m i średnicy 160 mm

4

KNNR 11  
0502-0100

       1,0000

studnia

Montaż studni rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm w gotowych 
wykopach o gł. 2 m - analogia studnia 
głebokosci do 1 m

5

KNNR 11  
0405-0300

      -2,0000

0.5 m

Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. ponad 2 m 
studni rewizyjnych z kręgów betonowych o 
średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie - 
analogia potrącenie o 1,0 m głebokości

6

KNNR 11  
0405-0400

       2,0000

szt.

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o 
śr.wewn. 1600 mm -  grub.osadudo 30 cm

7

KNR 4-05II  
0220-03

       0,0353

100 m2

Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła 
piankowego. Izolacja z folii pozioma 
podposadzkowa

8

KNNR 2W  
0604-0100

       0,3533

1 m3

Podłoże betonowe, umocnienia skarp i dna, 
schody, studzienki żelbetowe. Podłoża pod 
konstrukcje - analogia zabetonowanie dnia 
studni betonem  min C16/20

9

KNNR 10  
0203-0100

       2,0000

1 kpl

Płyty żelbetowe przejściowe o średnicy 
1600mm na kominach komór i studzienek - 
analogia demontaż i ponowny montaż płyty 
przekrycia studni ( tylko nakład R ).

10

KNR 2-18  
0621-0600

Razem wartość elementu nr 1

VAT %

 23,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 1 -