Numer referencyjny postępowania:

**ZP.272.16.2025**

**Pruszków,** dnia **19 maja 2025 roku**

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się   
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: **„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu”.**

**Odpowiedź na pytania w sprawie SWZ nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej *„*ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej *„SWZ”*. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Treść pytania nr 1:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 1 – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści analizator, który wykonuje 500 oznaczeń na godzinę?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 2:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 1 – poz. 5

Czy Zamawiający dopuści analizator bez paska standardowego wielokrotnego użytku na wyposażeniu (do kontroli układu optycznego)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Treść pytania nr 3:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 1 – poz. 14

Czy Zamawiający dopuści analizator z pamięcią 2000 wyników pacjentów?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 4:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 1 – poz. 20

Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości podłączenia dodatkowej klawiatury zewnętrznej?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę.

**Treść pytania nr 5:**

Część 2 – Dzierżawa czytnika oraz pasków do analizy moczu – Tabela nr 2 – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kontrolę zewnętrzną INSTAND?

**Odpowiedź Zamawiającego**: Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.