ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ- ZMIENIONY

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

zgodnie z treścią SWZ

CZĘŚĆ ……/ rejon ……..

(wypełnić oddzielnie dla każdej wybranej części)

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość zasobów wymagana | Ilość zasobów, jaką dysponuje Wykonawca | Podstawa dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 |
| 1 | kamera inspekcyjna do monitoringu kanałów, o następujących parametrach technicznych: zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600, głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej, pomiar spadków kanałów, zoom optyczny, głębia ostrości zdalnie sterowana, długość kabla inspekcyjnego - min. 120 m, nagranie inspekcji na płytach CD/DVD | 1 |  |  |
| 2 | samochód do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 * | 1 |  |  |
|  | lub łącznie samochód do transportu brygad i samochód do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 (traktowane jako 1 komplet)* | 1 |  |  |
| 3 | samochód przystosowany do wywozu traw oraz transportu brygad, dostępny na czas koszenia traw w okresie II i III kwartału | 1 |  |  |
| 4 | samochód wielofunkcyjny z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych niż: - - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10 m3 (komora wody i szlamu o zmiennej objętości), - - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min. 450 l/min i ciśnieniu min. 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32/120 m, - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m3/h, wysięgnik z wężem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180 stopni i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m. - zestaw dysz do czyszczenia kanałów o średnicy od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, itp.) - głowicę do wycinania korzeni w kanale | 1 |  |  |
| 5 | wóz asenizacyjny lub samochód wielofunkcyjny do pompowania wody z rozlewisk o pojemności czynnej min. 10 m3 (dotyczy REJON 1 i REJON 2) | 1 |  |  |
| 6 | samochód o parametrach nie gorszych niż wskazane w kol. 2 wiersz 4, dostępny na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku (dotyczy: REJON 1 i REJON 2) | 1 |  |  |
| 7 | samochód o parametrach nie gorszych niż wskazane w kol. 2 wiersz 4, dostępny na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór oraz wpustów i pionów na i pod Estakadą Kwiatkowskiego w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku (dotyczy: REJON 3 i REJON 4) | 1 |  |  |

*niepotrzebne skreślić

............................................ dnia .....................

........................................................

Podpis

Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy / Pełnomocnika

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 i 5 w przypadku składania oferty na część 1 – rejon 1 lub część 2 – rejon 2.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 i 5 w przypadku składania oferty na część 1 – rejon 1 lub część 2 – rejon 2.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 i 5 w przypadku składania oferty na część 3 – rejon 3 lub część 4 – rejon 4.