Załącznik nr 1 do SWZ i do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opróżnianiu, czyszczeniu, przeglądach eksploatacyjnych  i konserwacji separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem powstających odpadów na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego 
w m. Radom, Grójec oraz Sochaczew.

Zestawienie urządzeń wymagających wykonania przeglądów eksploatacyjnych wraz 
z planowaną ilością odpadów i ilością czyszczeń przedstawia poniższa tabela.

Część I - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6087 Radom

| Ilość | Kompleks | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Planowana ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-6087 Radom | ST/6087/421 | 4,58 | 19 08 09 | 13,74 | 3 | 2 |
| 2 |  | ST/6087/422 | 1,68 | 19 08 09 | 5,04 | 3 | 2 |
| 3 |  | SOO/6087/424 | 35 | 13 05 08 | 35 | 1 | 2 |
| 4 |  | So/6087/434 | 2,5 | 13 05 08 | 2,5 | 1 | 2 |

Część II - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6056 Grójec

| Ilość | Kompleks | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Planowana ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-6056 Grójec | ST/6056/401 | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 | 2 |
| 2 |  | ST/6056/402 | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 | 2 |
| 3 |  | P/6056/403 | 1,04 | 19 08 02 | 4,16 | 4 | 2 |
| 4 |  | Soo/6056/404 | 4 | 13 05 02 | 8 | 2 | 2 |

Część III - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6017 Sochaczew

| Ilość | Kompleks | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Planowana ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-6017 Sochaczew | przepompownia ścieków I (główna przy boisku) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 2 |  | przepompownia ścieków II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 3 |  | przepompownia ścieków IV (przy SOT) | 1,5 | odpad sanitarny | 3 | 2 | 2 |
| 4 |  | przepompownia deszczowa I (przy bramie wjazdowej) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 5 |  | przepompownia deszczowa II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 6 |  | SOzo/6017/467 (Stacja paliw) | 2,6 | 13 05 02 | 2,6 | 1 | 2 |
| 7 |  | Koala II PSK-H SO/6017/470 (Budynek nr 30) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 8 |  | Koala II PSK-H SO/6017/469 (Budynek nr 29) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 9 |  | Koala II PSK-H SO/6017/468 (Budynek nr 94) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 | 2 |
| 10 |  | PSW LAMELA 10/100 SO/6017/471 (Budynek nr 4) | 1,9 | 13 05 02 | 1,9 | 1 | 2 |
| 11 |  | OSADNIK OM/6017/472 (Budynek nr 4) | 3,4 | 13 05 02 | 3,4 | 1 | 2 |
| 12 |  | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 29) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 | 2 |
| 13 |  | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 30) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 | 2 |
| 14 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 | 2 |
| 15 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 | 2 |
| 16 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 | 2 |
| 17 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 1 PŻK) | 2,5 | 13 05 02 | 2,5 | 1 | 2 |
| 18 |  | Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem (bud. Nr 1 PŻK) | 3,5 | 19 08 09 | 14 | 4 | 2 |
| 19 |  | Separator skrobi (bud. Nr 1 PŻK) | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 | 2 |
| 20 |  | Separator OCB/40/400/8000S (Przy budynku nr 268) | 8 | 13 05 02 | 8 | 1 | 2 |
| 21 |  | Separator OCB 30/300/600 (Przy budynku nr 268) | 6 | 13 05 02 | 6 | 1 | 2 |
| 22 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem z piaskownikiem (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 | 2 |
| 23 |  | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 | 2 |
| 24 |  | Separator lamelowy UGOS SLEKOW CE z separatorem zawiesin (Budynek nr. 229) | 0,6 | 13 05 02 | 0,6 | 1 | 2 |
| 25 |  | Pompownia ścieków EPS_GŁÓWNA POMPOWNIA SANITARNA PGS (Na wysokości MPS) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 | 2 |
| 26 |  | Pompownia deszczowa PD.F (Budynek nr 12) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 27 |  | Pompownia deszczowa PD.E2 (Budynek nr 32) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 28 |  | Separator PUREBLUE MAX (Budynek nr 32) | 1,3 | 13 05 02 | 1,3 | 1 | 0 |
| 29 |  | Separator PUREBLUE (Budynek nr 32) | 2,7 | 13 05 02 | 2,7 | 1 | 0 |
| 30 |  | Neutralizator ścieków kwaśnych OKSYDAN-NK (Budynek nr 32) | 0,92 | 16 10 10 | 0,92 | 1 | 0 |
| 31 |  | Pompownia deszczowa PD.E (Budynek nr 101) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 2 |
| 32 |  | Separator lamelowy SEP/E - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300/3000 (Budynek nr 101) | 3,45 | 13 05 02 | 3,45 | 1 | 2 |
| 33 |  | Separator lamelowy SEP/F - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300 (Budynek nr 12) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 | 1 |
| 34 |  | Osadnik poziomy OS/F - EOS_O 2500/5,0 (Budynek nr 12) | 5 | 13 05 02 | 5 | 1 | 1 |
| 35 |  | Pompownia deszczowa PD/C (Parking przy budynku nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 1 |
| 36 |  | Separator lamelowy ESL-Z-40/400 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 | 1 |
| 37 |  | Osadnik poziomy EOS-0 3000/10,0 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 10 | 13 05 02 | 10 | 1 | 1 |
| 38 |  | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 1 |
| 39 |  | Przepompownia Aquapump Smail Mono, Basic (Budynek nr 237) | 0,5 | odpad sanitarny | 1 | 2 | 1 |
| 40 |  | Pompownia sanitarna Sz.PS-2 (Budynek nr 238) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 0 |
| 41 |  | Pompownia deszczowa PD/H2 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 0 |
| 42 |  | Separator lamelowy ESL-Z-50/500- Szk. SEP-2 (Budynek nr 263) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 | 0 |
| 43 |  | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.50/500 - Szk. OS-2 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 5,7 | 1 | 0 |
| 44 |  | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 236) | 2 | odpad sanitarny | 2 | 2 | 0 |
| 45 |  | Pompownia wód deszczowych PD/H1 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 | 0 |
| 46 |  | Separator lamelowy ESL-Z-60/600- Szk. SEP-1 (Budynek nr 263) | 1,75 | 13 05 02 | 1,75 | 1 | 0 |
| 47 |  | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.60/600 - Szk. OS-1 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 5,7 | 1 | 0 |

*Część mechaniczna: krata, piaskownik, łapacz produktów ropopochodnych, osadnik wstępny imhoff, poletka osadowe. Część biologiczna: komory osadu czynnego, komory mieszania, osadniki wtórne.

Uwaga: ZAMAWIAJĄCY NIE NARZUCA KODÓW ODPADÓW.

- Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów eksploatacyjnych wymienionych w tabeli urządzeń, zgodnie z § 17. ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019.1311), ponadto zobowiązuje się do czyszczenia instalacji wraz 
z odbiorem i przetworzeniem powstających odpadów, tak aby umożliwić poprawne funkcjonowanie eksploatowanych instalacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeglądu separatora bez konieczności jego opróżniania w przypadku, gdy ilość odpadu będzie znikoma.

- W zakres przeglądu eksploatacyjnego wchodzi:

- ocena stanu urządzenia z zewnątrz,

- kontrola funkcjonowania i stanu elementów wewnętrznych,

- kontrola poprawności funkcjonowania instalacji alarmowej (gdy zamontowano),

- konserwacja ruchomych elementów urządzeń,

- ocena drożności przepływu ścieków w przewodach,

- udokumentowanie dokonanych czynności w zeszycie eksploatacji,

- sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu.