Załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ CENOWY

- W części I - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6087 Radom

- Czyszczenie separatorów

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Cena jedn. netto za 1 Mg odpadu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto czyszczenia w skali roku (zł) (5x7) | Wartość ogólna brutto czyszczenia w skali roku (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ST/6087/421 | 4,58 | 19 08 09 | 13,74 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ST/6087/422 | 1,68 | 19 08 09 | 5,04 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | SOO/6087/424 | 35 | 13 05 08 | 35 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | So/6087/434 | 2,5 | 13 05 08 | 2,5 | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przegląd eksploatacyjny separatorów

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość przeglądów w roku | Cena jedn. netto przeglądu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto przeglądów (zł) (5x6) | Wartość ogólna brutto przeglądów (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ST/6087/421 | 4,58 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ST/6087/422 | 1,68 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | SOO/6087/424 | 35 | 13 05 08 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | So/6087/434 | 2,5 | 13 05 08 | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W części II - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz 
z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6056 Grójec

- Czyszczenie separatorów

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Cena jedn. netto za 1 Mg odpadu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto czyszczenia w skali roku (zł) (5x7) | Wartość ogólna brutto czyszczenia w skali roku (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ST/6056/401 | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | ST/6056/402 | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | P/6056/403 | 1,04 | 19 08 02 | 4,16 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Soo/6056/404 | 4 | 13 05 02 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przegląd eksploatacyjny separatorów

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość przeglądów w roku | Cena jedn. netto przeglądu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto przeglądów (zł) (5x6) | Wartość ogólna brutto przeglądów (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ST/6056/401 | 1 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | ST/6056/402 | 1 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | P/6056/403 | 1,04 | 19 08 02 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Soo/6056/404 | 4 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W części III - Konserwacja, przegląd i czyszczenie separatorów, osadników i komór neutralizacji kwasów wraz 
z przetworzeniem powstających odpadów w kompleksie K-6017 Sochaczew

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość odpadu w roku [Mg]2 | Planowana ilość czyszczeń w roku (wg DTR urządzenia) | Cena jedn. netto za 1 Mg odpadu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto czyszczenia w skali roku (zł) (5x7) | Wartość ogólna brutto czyszczenia w skali roku (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | przepompownia ścieków I (główna przy boisku) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | przepompownia ścieków II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | przepompownia ścieków IV (przy SOT) | 1,5 | odpad sanitarny | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | przepompownia deszczowa I (przy bramie wjazdowej) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | przepompownia deszczowa II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | SOzo/6017/467 (Stacja paliw) | 2,6 | 13 05 02 | 2,6 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Koala II PSK-H SO/6017/470 (Budynek nr 30) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Koala II PSK-H SO/6017/469 (Budynek nr 29) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Koala II PSK-H SO/6017/468 (Budynek nr 94) | 0,5 | 13 05 02 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | PSW LAMELA 10/100 SO/6017/471 (Budynek nr 4) | 1,9 | 13 05 02 | 1,9 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | OSADNIK OM/6017/472 (Budynek nr 4) | 3,4 | 13 05 02 | 3,4 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 29) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 30) | 0,5 | 16 10 01 | 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 1 PŻK) | 2,5 | 13 05 02 | 2,5 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem (bud. Nr 1 PŻK) | 3,5 | 19 08 09 | 14 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Separator skrobi (bud. Nr 1 PŻK) | 1 | 19 08 09 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Separator OCB/40/400/8000S (Przy budynku nr 268) | 8 | 13 05 02 | 8 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Separator OCB 30/300/600 (Przy budynku nr 268) | 6 | 13 05 02 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem z piaskownikiem (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 1,2 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Separator lamelowy UGOS SLEKOW CE z separatorem zawiesin (Budynek nr. 229) | 0,6 | 13 05 02 | 0,6 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Pompownia ścieków EPS_GŁÓWNA POMPOWNIA SANITARNA PGS (Na wysokości MPS) | 3 | odpad sanitarny | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Pompownia deszczowa PD.F (Budynek nr 12) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Pompownia deszczowa PD.E2 (Budynek nr 32) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Separator PUREBLUE MAX (Budynek nr 32) | 1,3 | 13 05 02 | 1,3 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Separator PUREBLUE (Budynek nr 32) | 2,7 | 13 05 02 | 2,7 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Neutralizator ścieków kwaśnych OKSYDAN-NK (Budynek nr 32) | 0,92 | 16 10 10 | 0,92 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Pompownia deszczowa PD.E (Budynek nr 101) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Separator lamelowy SEP/E - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300/3000 (Budynek nr 101) | 3,45 | 13 05 02 | 3,45 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Separator lamelowy SEP/F - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300 (Budynek nr 12) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Osadnik poziomy OS/F - EOS_O 2500/5,0 (Budynek nr 12) | 5 | 13 05 02 | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Pompownia deszczowa PD/C (Parking przy budynku nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Separator lamelowy ESL-Z-40/400 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Osadnik poziomy EOS-0 3000/10,0 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 10 | 13 05 02 | 10 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 39 | Przepompownia Aquapump Smail Mono, Basic (Budynek nr 237) | 0,5 | odpad sanitarny | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Pompownia sanitarna Sz.PS-2 (Budynek nr 238) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Pompownia deszczowa PD/H2 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | Separator lamelowy ESL-Z-50/500- Szk. SEP-2 (Budynek nr 263) | 1,05 | 13 05 02 | 1,05 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.50/500 - Szk. OS-2 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 5,7 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 236) | 2 | odpad sanitarny | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Pompownia wód deszczowych PD/H1 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 46 | Separator lamelowy ESL-Z-60/600- Szk. SEP-1 (Budynek nr 263) | 1,75 | 13 05 02 | 1,75 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.60/600 - Szk. OS-1 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 5,7 | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Przegląd eksploatacyjny separatorów

| Lp. | Indywidualny numer urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora użyteczna m3) | nr kod odpadu | Planowana ilość przeglądów w roku | Cena jedn. netto przeglądu (zł) | Stawka VAT (w %) | Wartość ogólna netto przeglądów (zł) (5x6) | Wartość ogólna brutto przeglądów (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | przepompownia ścieków I (główna przy boisku) | 3 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 2 | przepompownia ścieków II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 3 | przepompownia ścieków IV (przy SOT) | 1,5 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 4 | przepompownia deszczowa I (przy bramie wjazdowej) | 3 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 5 | przepompownia deszczowa II (przy PST) | 3 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 6 | SOzo/6017/467 (Stacja paliw) | 2,6 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Koala II PSK-H SO/6017/470 (Budynek nr 30) | 0,5 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Koala II PSK-H SO/6017/469 (Budynek nr 29) | 0,5 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Koala II PSK-H SO/6017/468 (Budynek nr 94) | 0,5 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | PSW LAMELA 10/100 SO/6017/471 (Budynek nr 4) | 1,9 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | OSADNIK OM/6017/472 (Budynek nr 4) | 3,4 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 29) | 0,5 | 16 10 01 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Komora neutralizacji kwasów KN 3 (Budynek nr 30) | 0,5 | 16 10 01 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 1,2 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 5) | 2 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (bud. Nr 1 PŻK) | 2,5 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem (bud. Nr 1 PŻK) | 3,5 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Separator skrobi (bud. Nr 1 PŻK) | 1 | 19 08 09 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Separator OCB/40/400/8000S (Przy budynku nr 268) | 8 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Separator OCB 30/300/600 (Przy budynku nr 268) | 6 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem z piaskownikiem (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Separator koalescencyjny zintergowany z separatorem zawiesin (parking przy bramie głównej) | 1,2 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Separator lamelowy UGOS SLEKOW CE z separatorem zawiesin (Budynek nr. 229) | 0,6 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Pompownia ścieków EPS_GŁÓWNA POMPOWNIA SANITARNA PGS (Na wysokości MPS) | 3 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Pompownia deszczowa PD.F (Budynek nr 12) | 2 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Pompownia deszczowa PD.E2 (Budynek nr 32) | 2 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Separator PUREBLUE MAX (Budynek nr 32) | 1,3 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| 29 | Separator PUREBLUE (Budynek nr 32) | 2,7 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| 30 | Neutralizator ścieków kwaśnych OKSYDAN-NK (Budynek nr 32) | 0,92 | 16 10 10 | 0 |  |  |  |  |
| 31 | Pompownia deszczowa PD.E (Budynek nr 101) | 2 | odpad sanitarny | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Separator lamelowy SEP/E - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300/3000 (Budynek nr 101) | 3,45 | 13 05 02 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Separator lamelowy SEP/F - ESL-ZH z osadnikiem ESL-ZH 30/300 (Budynek nr 12) | 1,05 | 13 05 02 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Osadnik poziomy OS/F - EOS_O 2500/5,0 (Budynek nr 12) | 5 | 13 05 02 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Pompownia deszczowa PD/C (Parking przy budynku nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Separator lamelowy ESL-Z-40/400 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 1,05 | 13 05 02 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Osadnik poziomy EOS-0 3000/10,0 (C.SEP/1) (Parking przy budynku nr 237) | 10 | 13 05 02 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 237) | 2 | odpad sanitarny | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Przepompownia Aquapump Smail Mono, Basic (Budynek nr 237) | 0,5 | odpad sanitarny | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Pompownia sanitarna Sz.PS-2 (Budynek nr 238) | 2 | odpad sanitarny | 0 |  |  |  |  |
| 41 | Pompownia deszczowa PD/H2 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 0 |  |  |  |  |
| 42 | Separator lamelowy ESL-Z-50/500- Szk. SEP-2 (Budynek nr 263) | 1,05 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| 43 | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.50/500 - Szk. OS-2 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| 44 | Pompownia sanitarna Sz.PS-1 (Budynek nr 236) | 2 | odpad sanitarny | 0 |  |  |  |  |
| 45 | Pompownia wód deszczowych PD/H1 (Budynek nr 263) | 2 | odpad sanitarny | 0 |  |  |  |  |
| 46 | Separator lamelowy ESL-Z-60/600- Szk. SEP-1 (Budynek nr 263) | 1,75 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| 47 | Osadnik wirowy jednokomorowy EOW-1.60/600 - Szk. OS-1 (Budynek nr 263) | 5,7 | 13 05 02 | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |