Maków Mazowiecki, 4 lutego 2025 r.

Znak sprawy: **5/ZP/2025**

Dotyczy: „*Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim (6 pakietów)”.*

**Zamawiający:**

SPZOZ\_ZZ w Makowie Mazowieckim

ul. Witosa 2, 02-200 Maków Mazowiecki

**Odpowiedzi na pytania**

Czy Zamawiający **Pakiecie 2** w tabeli 1 dopuści rurkę, która jest w całości widoczna w promieniach RTG; rurkę spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający **Pakiecie 2** w tabeli 2 dopuści zestaw (dotychczas stosowany przesz Zamawiającego)

z rurką tracheostomijną, która jest widoczna w całości w promieniach RTG; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający **Pakiecie 2** w tabeli 2 mógłby doprecyzować, czy zestaw będzie oparty na metodzie Griggsa (dylatacja tkanek tchawicy m.in. przy użyciu wielorazowego peana); zestaw jest dotychczas stosowany przez Zamawiającego.

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 2** w tabeli 2 wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek na wezwanie do 1 sztuki.

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 6** dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii marki Portex

z **jednostopniowym rozszerzadłem**, do wprowadzenia metodą Seldingera - o składzie:

* igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)
* skalowana igła wprowadzająca (5 cm (alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)
* prowadnica Seldingera
* krótkie rozszerzadło wstępne 14F
* **jednostopniowe rozszerzadło** wyprofilowane w kształcie litery „S” z bezpiecznym „radełkowanym” uchwytem, kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu wewnętrznych ściany tchawicy, ze wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym
* rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania

(do wyboru rozmiar 7,0; 8,0; 9,0 mm)

* prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,
* 2 kaniule wewnętrzne do rurki do opcjonalnego użytku szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę, klin do rozłączenia układu, pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł
* jałowy żel poślizgowy, gaziki, strzykawki, skalpel, kleszczyki hemostatyczne zakrzywione

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy.

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 6** wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek na wezwanie do 1 sztuki.

**Odp. Tak**

**Pakiet 3, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści linie z czasem użytkowania do 72h?

**Odp. Tak**