Pruszcz Gdański, dnia 16.04.2025 r.

Znak sprawy:	ZP.271.10.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 27.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00165920/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR 8

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 26 (pisownia oryginalna)

Wykonawca wnosi o rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie załącznika nr 6 do SWZ 
– kosztorys ofertowy:

1) Poz. 1.2 drenaż – należy wpisać 0,00 zł zgodnie z wytycznymi z przedmiaru robót, iż ujęto w przedmiarze branży sanitarnej

2) Proszę o wskazanie lub dodanie pozycji w której należy ująć dodatkowy przedmiar 
– utwardzenie terenu wokół zdroju.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 1.2 „drenaż” kosztorysu ofertowego – należy wpisać 0,00 zł, zgodnie z wytycznymi z przedmiaru robót dla branży budowlanej, ponieważ wartość tych robót musi być ujęta w ramach czynności branży sanitarnej.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż wartość robót dot. utwardzenia terenu wokół zdroju należy ująć w poz. 5 załącznika nr 6 (kosztorys ofertowy) w ramach czynności związanych 
z wykonaniem robót innych.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.