Załącznik Nr  7

Ustalenie szacunkowych kosztów przedmiotu zamówienia – SUW Długi Ług

Szacunkowe koszty przedmiotu zamówienia ustalono zgodnie z § 9 pkt. 4

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów, kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Ustalenia szacunkowych kosztów przedmiotowej inwestycji dokonano na podstawie

analizy cen realizacji inwestycji o identycznym lub bardzo zbliżonym zakresie robót.

Jako podstawę do analizy przyjęto koszty związane z przebudową stacji uzdatniania

wody w miejscowości Dolistowo Stare gm. Jaświły, SUW Jeżewo i SUW Sierki - gm.

Tykocin, SUW Kłopoty Stanisławy gm. Siemiatycze – są to obiekty oddane do użytku

w 2020 r. i 2021 r. Wykonawcy tych obiektów wybierani byli w drodze przetargu

publicznego, dlatego też można przyjąć, że ceny realizacji ww. obiektów są cenami

rynkowymi.

Ze względu na fakt, iż obiekty te służą do uzdatniania wody do celów spożywczych i

dystrybucji jej do sieci wodociągowej a dalej do odbiorców, na każdym z tych obiektów

występują urządzenia, materiały oraz proces uzdatniania wody identyczny lub bardzo

zbliżony do zamierzonego zakresu robót na SUW Długi Ług. Różnić się mogą jedynie

ilością i parametrami technicznymi poszczególnych urządzeń.

Zaprojektowanie i przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Długim  Ługu

oraz budowa studni SW- 4 i instalacji fotowoltaicznej

1. Roboty budowlane : ściany wewnętrzne, dach, stolarka, tynki, okładziny, posadzki,

elewacje, obróbki blacharskie, roboty termomodernizacyjne (części technologicznej),

ogrodzenie metalowe systemowe z bramą i furtką, utwardzenie terenu

pow. hali technologicznej 75,0 m2                     netto:  360.000 zł, brutto:  442.800 zł

2. Branża sanitarna:

(filtry Ø 1600 mm – odżelaziacze - 4 szt.

z osprzętem), aerator, zestaw hydroforowy Q= 60 m3/h

zbiornik wód połucznych o poj. do 60 m3,

zbiorniki na ścieki 2 szt. po 2 m3 każdy

(z pom. chloratora i na ścieki bytowe) ,

obudowa studni SW-2 i SW-3, lampa UV

- 1 kpl. - netto: 1.450.000 zł,   brutto:   1.783.500 zł

zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw

o poj. 2 x 150 m3 : 2 szt. x 260.000 zł =       netto:   520.000 zł,   brutto:      639.600 zł

3. Branża elektryczna:

sterowanie, agregat prądotwórczy o mocy 60 kW

- 1 kpl. - netto:   310.000 zł,  brutto:     381.300 zł

4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp

- 1 kpl. - netto:   150.000 zł,  brutto:     184.500 zł

5. Budowa studni SW- 4 o głębokości do 80 m

- 1 kpl. - netto:   384.000 zł     brutto:    472.320 zł

6. Nadzór                                                            netto:      35.000 zł    brutto:      43.050 zł

Łączna wartość 1 - 6                                       netto: 3.209.000 zł   brutto:  3.947.070 zł

Słownie : trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt zł  brutto

Dn. 15.07. 2021 r.                               Opracował : inż. Tadeusz Wyszkowski