**Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 siatki chirurgiczne płaskie :

* gramatura siatki 50g/m2
* grubość siatki 0,41 mm
* wielkość porów 1x1,25 mm
* grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm

o rozmiarach :

- 6cm x11 cm

- 7cmx 15 cm lub 7,5cm x 15 cm

- 30cm x 30 cm ?

ODP. TAK

**Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, polipropylenowe o gramaturze 85 g/m2, grubości 0,55 mm wielkości porów 1,0 x 1,2 mm oraz średnicy nitki 0,15 mm o wymiarze: 6 x 11 cm, 8x15 cm, 30 x 30 cm?

ODP. TAK

**Dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, polipropylenowe o gramaturze 55 g/m2, grubości 0,55 mm wielkości porów 1,3 x 2,0 mm oraz średnicy nitki 0,15 mm o wymiarze: 6 x 11 cm, 8x15 cm, 30 x 30 cm?

ODP. NIE

**Pytanie pakiet 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatek w rozmiarze 8cm x12cm.

ODP. NIE

**Pytanie pakiet 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie siatek monofilamentowych o gramaturze 35g/m2, rozmiar porów 2,5 x 3,5mm, średnicy nitki 0,125mm.

ODP. NIE