## 2025
Załącznik nr 1 do SWZ
/nazwa i adres Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na realizację n/wym. przedmiotu zamówienia, po zapoznaniu się z dokumetacją postępowania oferuję wykonanie zamówienia po następujących cenach:
Lp. | Lokalizacja |  | Nazwa urządzenia | Producent | Wydajność chłodzenia [kW] | Ilość [szt.] | Częstotliwość wykonania konserwacji | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość [zł netto] (kol. 7x8x9) | Stawka VAT w % | Wartość [zł brutto] (kol. 10+ 11 (VAT)
| budynek | pomieszczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Anny Walentynowicz 15
1. | 4 | 31 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
2. |  | 101 |  |  |  | 1 | 2
3. |  | 122 | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA |  | 1 | 2
4. |  | 103 | klimatyzator stacjonarny ASH-13AQ | SINCLAR | 3.5 | 1 | 2
5. |  | 104 |  |  |  | 1 | 2
6. |  | 106 |  |  |  | 1 | 2
7. |  | 110 |  |  |  | 1 | 2
8. |  | 113 |  |  |  | 1 | 2
9. |  | 105 | klimatyzator stacjonarny ASH-09AP |  | 2.5 | 1 | 2
10. |  | 112 |  |  |  | 1 | 2
11. |  | 107 | klimatyzator stacjonarny ASH-18AQ |  | 5.3 | 1 | 2
12. |  | 32 | klimatyzator stacjonarny ASH - 35 HMF | AIRCOOL | 3.5 | 1 | 2
13. |  | 102 |  |  |  | 1 | 2
14. |  | 116 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-50 HRDC1E | ALPICAIR | 5.3 | 1 | 2
15. |  | 117 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
16. |  | 33 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
17. |  | 115 | klimatyzator MIDEA MSMACU-18HRFN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
18. |  | 118 |  |  |  | 1 | 2
19. | 2 | 1 | Klimatyzator ścienny KWX -18 | KAISAI | 5.3 | 1 | 2
20. |  | 104 |  |  |  | 1 | 2
21. |  | 2 | klimatyzator przenośny K-2706 | NORDCOOL | 2.6 | 1 | 2
22. | 40 | biuro przepustek | klimatyzator MIDEA MSMABU-12HRDN1 | MIDEA | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Czwartaków 3
23. | 1 | 1 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
24. |  | 2 | klimatyzator ESNH126LLAO | LG | 3.5 | 1 | 2
25. |  | 3 |  |  |  | 1 | 2
26. |  | 4 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
27. | 1 | 7 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
28. |  | 8 | klimatyzator stacjonarny AS-H0766 KA2 | LG | 2.3 | 1 | 2
29. |  | 102 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
30. |  | 104 | klimatyzator S09AHP | LG | 3.5 | 1 | 2
31. |  | 105 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
32. |  | 106 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
33. |  | 107 | klimatyzator LS-J0962HL | LG | 2.6 | 1 | 2
34. |  | 109 |  |  |  | 1 | 2
35. |  | 108 | klimatyzator MIDEA MSMABU-12HRDN1 | MIDEA | 3.5 | 1 | 2
36. |  | 207 | klimatyzator MIDEA MSMABU-18HRFN1 |  | 5.3 | 1 | 2
37. |  | 202 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
38. |  | 204 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
39. |  | oficer dyżurny |  |  |  | 1 | 2
40. | 3 | 101 |  |  |  | 1 | 2
41. |  | 105 |  |  |  | 1 | 2
42. |  | 106 | klimatyzator stacjonarny ASH-09AP | SINCLAIR | 2.5 | 1 | 2
43. | 6 | 101 | klimatyzator ALPICLAIR- AWI-50 HRDC1E | ALPICAIR | 5.3 | 1 | 2
44. |  | 104 | klimatyzator YJEB12FS-AAA | YORK | 3.5 | 1 | 2
45. |  | 105 |  |  |  | 1 | 2
46. | 9 | 4 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
47. |  | 112 |  |  |  | 1 | 2
48. |  | 101 | klimatyzator stacjonarny ASH-13AQ | SINCLAIR | 3.5 | 1 | 2
49. |  | 106 | klimatyzator stacjonarny ASH-18AQ |  | 5.3 | 1 | 2
50. |  | 109 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R26W | ROTENSO | 2.6 | 1 | 2
51. | 12 | 3 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
52. | 18 | 1 | Klimatyzator ścienny AUX 18 FH 5,25-5,5 KW |  |  | 1 | 2
53. |  | 103 | Klimatyzator ścienny AUX 18 FH 3,5-3,5 KW |  | 3.5 | 1 | 2
54. |  | 14 |  |  |  | 1 | 2
55. |  | 5 | klimatyzator ALPICAIR - AWI-32 HRDC1E | ALPICAIR | 3.5 | 1 | 2
56. |  | 2 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
57. |  | 3 |  |  |  | 1 | 2
58. |  | 15 |  |  |  | 1 | 2
59. |  | 16 |  |  |  | 1 | 2
60. |  | 101 |  |  |  | 1 | 2
61. |  | 203 |  |  |  | 1 | 2
62. |  | 204 |  |  |  | 1 | 2
63. |  | 213 |  |  |  | 1 | 2
64. |  | 214 |  |  |  | 1 | 2
65. |  | 215 |  |  |  | 1 | 2
66. |  | 216 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW |  | 3.5 | 1 | 2
67. |  | 211 | klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
68. |  | 113 | klimatyzator stacjonarny ASH - 35 HMF | AIRCOOL | 3.5 | 1 | 2
69. |  | 212 |  |  |  | 1 | 2
70. |  | 102 | klimatyzator MIDEA MSMACU-18HRFN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
71. |  | 104 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-50 HRDC1E | ALPICAIR | 5.3 | 1 | 2
72. |  | 114 |  |  |  | 1 | 2
73. |  | 4 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
74. |  | 105 |  |  |  | 1 | 2
75. |  | 202 |  |  |  | 1 | 2
76. |  | 201 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI |  | 1 | 2
77. |  | 115 |  |  |  | 1 | 2
78. |  | 116 | Klimatyzator stacjonarny – SEV-18FV | SEVRA | 5 | 1 | 2
79. | 19 | parter | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
80. |  | 103 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
81. | 20 | 6 | klimatyzator ALPICAIR - AWI-32 HRDC1E | AUX | 3.5 | 1 | 2
82. |  | 5 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
83. |  | 4 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
84. |  | 102 |  |  |  | 1 | 2
85. |  | 104 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
86. |  | KASA 2-3 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
87. |  | 106 |  |  |  | 1 | 2
88. |  | 201 | Klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
89. |  | 202 | klimatyzator AS-H0766KA2 | LG | 2.6 | 1 | 2
90. |  | 203 |  |  |  | 1 | 2
91. | 23 | Wartownia | klimatyzator ALPICAIR - AWI-32 HRDC1E | AUX | 3.5 | 1 | 2
92. |  | 1 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
93. | 30 | 113 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
94. |  | 120 | klimatyzator okienny PC IDI MWD16 | HYDRAL S.A. | 4.5 | 1 | 2
95. | [5 empty] | 1 | 2
96. |  | 129 | Klimatyzator ścienny KWX -18 | KAISAI | 5.3 | 1 | 2
97. |  | 124 | klimatyzator TFE 11 | APOLLO | 5.6 | 1 | 2
98. |  | 132 | klimatyzator stacjonarny ES-H186KLAO | LG | 5.3 | 1 | 2
99. |  | 126 | klimatyzator przenośny K-2706 | NORDCOOL | 2.6 | 1 | 2
100. |  | 133 |  |  |  | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Legonów 48-52
101. | 1 | 102 | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 5 | 1 | 2
102. | 21 | 106 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
103. |  | 104 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R26W | ROTENSO | 2.6 | 1 | 2
104. |  | 112 |  |  |  | 1 | 2
105. | 28 | 108 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-32 HRDC1E | ALPICAIR | 3.5 | 1 | 2
106. | 44 | 3 | klimatyzator ALPICAIR - AWI-32 HRDC1E | AUX | 3.5 | 1 | 2
107. | 76 | 1 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Bema 16
108. | 1 | 127 | klimatyzator stacjonarny ASH - 35 HMF | AIRCOOL | 3.5 | 1 | 2
109. |  | 131 |  |  |  | 1 | 2
110. |  | serwerownia / sztab | klimatyzator przenośny CP-35H3A | CHIGO | 3.6 | 1 | 2
111. |  | 04 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-50 HRDC1E | ALPICAIR | 5.3 | 1 | 2
112. |  | magazyn żywnościowy |  |  |  | 1 | 2
113. | 5 | 108 | klimatyzator E18SQ | LG | 3.5 | 1 | 2
114. | 2 | pom. odpadków | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
115. |  | 9 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-32 HRDC1E | ALPICAIR | 3.5 | 1 | 2
116. |  | 12 | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 5 | 1 | 2
117. |  | 103 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
118. | 18 | 102 | Klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
119. |  | 103 | Klimatyzator ścienny |  |  | 1 | 2
120. |  | 101 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 2 | 2
121. |  | 105 |  |  |  | 1 | 2
122. |  | 111 |  |  |  | 1 | 2
123. | 22 | 2 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Jagiełły 11-23
124. |  | kontener przy kuchni na odpoady | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
125. | 5 | 112-mała stołówka | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
126. |  | 0/1 magazyn przykuchenny | Klimatyzator stacjonarny AS68TEDHRA-CL | HAIER | 6.8 | 1 | 2
127. |  | dach/pomieszczenia przykuchenne | centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi, filtrami | VTS/MIDEA | - | 1 | 1
128. |  | magazyn żywnościowy | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 5 | 1 | 2
129. | 16 | 7 | Klimatyzator stacjonarny AS68TEMHRA-C | HAIER | 7 | 1 | 2
130. |  |  | Klimatyzator stacjonarny AS68TEMHRA-C | HAIER | 7 | 1 | 2
131. |  |  | Klimatyzator MIDEA MSMACU 18HRDN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
132. | 7 | serwerownia | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
133. |  | pom. of. dyżurnego | klimatyzator przenośny CP-35H3A | CHIGO | 3.6 | 1 | 2
134. |  | serwerownia |  |  |  | 1 | 2
135. |  | sekcja łączności |  |  |  | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Hallera 62
136. | 1 | 110 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R50W | ROTENSO | 5 | 1 | 2
137. | 2 | 5 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-32 HRDC1E | ALPICAIR | 3.5 | 1 | 2
138. |  | 3 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
139. |  | 204 |  |  |  | 1 | 2
140. |  | 102 | klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
141. |  | 111 | klimatyzator stacjonarny SH - 35 HMF | AIRCOOL | 3.5 | 1 | 2
142. |  | 0/2 | centrala wentylacyjna CV-P2-P/NS-107A/3-7 wraz z urządzeniami pomocniczymi, filtrami | VTS | - | 1 | 2
143. |  | 104 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
144. | 4 | biuro przepustek | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 5 | 1 | 2
145. | 9 | 107 | klimatyzator MIDEA MSMACU-18HRFN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
146. | 26 | 1 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
147. | 32 | 103 |  |  |  | 1 | 2
148. |  | 104 |  |  |  | 1 | 2
149. |  | I piętro i strych | centrala wentylacyjna CV-A2-P/NL107A/1-7 wraz z urządzeniami pomocniczymi, filtrami | VTS | - | 1 | 2
150. | 38 | 1 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L OBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-8-D | KLIMAWENT | - | 1 | 2
151. |  |  | wentylator dachowy przeciwwybuchowy DRVF 315/30-4ex | BSH KLIMA | - | 1 | 2
152. |  | 4 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 3x OBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
153. |  | 5 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 3x OBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
154. | 38 | 6 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 4xOBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
155. |  | 7 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 4xOBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
156. |  | 8 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 4xOBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
157. |  | 9 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 3xOBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
158. |  | 10 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L 4xOBP/P-200/6 z wentylatorem dachowym WP-13-D | KLIMAWENT | - | 2 | 2
159. |  | 11 | szynowy wyciąg spalin L=7,5m, KOS-L OBP/P-150/6 z wentylatorem dachowym WP-8-D | KLIMAWENT | - | 1 | 2
160. |  |  | wentylator dachowy przeciwwybuchowy DRVF 315/30-4ex | BSH KLIMA | - | 1 | 2
161. | 60 |  | szynowy wyciąg spalin L=5m, KOS-L OBP\P-125/6, OBP\P-150/6 z wentylatorem dachowym WP-9-D | KLIMAWENT | - | 1 | 2
162. |  |  | centrala nawiewna VS-40-RH z automatyką sterującą | VTS | - | 1 | 2
163. |  |  | kratka 600/200 | - | - | 6 | 2
164. |  |  | centrala nawiewno-wywiewna VS-55-L-PH z automatyką sterującą | VTS | - | 1 | 2
165. |  |  | kratka 400x200 | - | - | 8 | 2
166. |  |  | kratka 600x200 | - | - | 7 | 2
167. |  |  | kratka 400x400 | - | - | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grudziadz, ul. Bema 3
168. | 1 | 5 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
169. |  | 6 | klimatyzator MIDEA MSMACU 18HRDN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
170. |  | 105 | klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
171. | 6 | 2 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Gardeja -Jamy JW 4224 86-318 Rogóźno
172. | 1 | 14 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Grupa, ul. Dworcowa 6A
173. | 2 | 1 | klimatyzator stacjonarny – Mitsubishi Electrik typ MSZ AP35VG | MITSUBISHI | 3.5 | 3 | 2
174. |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
175. | Kontenery mieszkalne - chor. Mariusz Dembski tel. 261 484346 |  | klimatyzator ścienny AUX- 09J20/ I | AUX | 3 | 12 | 2
176. |  |  | klimatyzator ścienny GWH09AGAXB | GREE | 2.8 | 2 | 2
177. | Kontener mieszkalny-plac apelowy przy bud. 49 |  | klimatyzator ścienny AUX-09FH/I | AUX | 2.9 | 1 | 2
178. | 76 | kaplica | klimatyzator stacjonarny – RONI R50W | ROTENSO | 5 | 2 | 2
179. | 51 | 7 | klimatyzator ścienny | HAIER | 6.2 | 1 | 2
180. |  | 9 | klimatyzator ścienny |  | 2.7 | 1 | 2
181. | 49 | 8 | klimatyzator ścienny |  | 4.8 | 1 | 2
182. |  | 10 | klimatyzator ścienny |  | 2.7 | 1 | 2
183. | 50 | 14 | klimatyzator ścienny |  | 2.7 | 1 | 2
184. |  | 12 | klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
185. | 52 | 17 |  |  |  | 1 | 2
186. |  | 24 |  |  |  | 1 | 2
187. |  | 2 | klimatyzator przenośny AM12AA1GAA | HAIER | 1.3 | 1 | 2
188. |  | 5 |  |  |  | 1 | 2
189. |  | 11 |  |  |  | 1 | 2
190. |  | 1 | klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
191. |  | 14 | klimatyzator ścienny |  | 2.7 | 1 | 2
192. |  | 18 | klimatyzator ścienny |  | 4.8 | 1 | 2
193. |  | 19 | klimatyzator ścienny |  | 3.5 | 1 | 2
194. |  | 20 | klimatyzator ścienny |  | 3.5 | 1 | 2
195. |  | 21 | klimatyzator ścienny |  | 2.7 | 1 | 2
196. | 57 | 1 | klimatyzator przenośny CP-35H3A | CHIGO | 3.6 | 1 | 2
197. |  | 124 |  | CHIGO |  | 1 | 2
198. |  | 2 | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 3.5 | 1 | 2
199. |  | 106 |  |  |  | 1 | 2
200. |  | 3 | klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
201. |  | 102 |  |  |  | 1 | 2
202. |  | 105 |  |  |  | 1 | 2
203. |  | 108 |  |  |  | 1 | 2
204. |  | 112 | klimatyzator ścienny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
205. |  | 122 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-50 HRDC1E | ALPICAIR | 5.3 | 1 | 2
206. | 58 | 17 | klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
207. | 71 | 16 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF | GREE | 5.3 | 1 | 2
208. |  | węzeł łączności | klimatyzator MIDEA MSMACU 18HRDN1 | MIDEA |  | 1 | 2
209. | 75 | wartownia | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 2.6 | 1 | 2
210. | 82 | 1 |  |  |  | 1 | 2
211. | 91 | 106 | klimatyzator przenośny CP-35H3A | CHIGO | 3.6 | 1 | 2
212. | 94 | 1 | klimatyzator ścienny KWX -18 | KAISAI | 5.3 | 1 | 2
213. |  | pom. Chlebowni | klimatyzator ścienny CHANGE | GREE |  | 1 | 2
214. |  | 104 | klimatyzator MIDEA MSMABU 12HRDN1 | MIDEA | 3.5 | 1 | 2
215. |  | 104 | klimatyzator MIDEA MSMACU 18HRDN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
216. | kontener na odpadki kuch. |  | klimatyzator ścienny KWX -18 | KAISAI | 5.3 | 1 | 2
217. | 170 | magazyn żywn. |  |  |  | 1 | 2
218. | 224 | 1 | klimatyzator przenośny CP-35H3A | CHIGO | 3.6 | 1 | 2
219. |  | 1 | klimatyzator ścienny -HAIER model K- 3508G | HAIER | 3.5 | 1 | 2
220. |  | 109 |  |  |  | 1 | 2
221. | 88 | dach | agregat chłodniczy VRF ARUN200LTE4 (K1) | LG | - | 1 | 2
222. |  | dach | agregat chłodniczy VRF ARUN200LTE4 (K2) |  | - | 1 | 2
223. |  | dach | agregat chłodniczy VRF AUUW36802 (serwer) |  | - | 1 | 2
224. |  | 0/15 | klimatyzator split UJ36.NV2 |  | - | 1 | 2
225. |  | I/8 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
226. |  | I/2 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
227. |  | I/15 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
228. |  | I/22 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
229. |  | I/21 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
230. |  | II/8 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
231. |  | II/2 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
232. |  | II/15 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
233. |  | II/16 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
234. |  | II/22 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
235. |  | II/21 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
236. |  | III/8 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
237. |  | III/2 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
238. |  | III/15 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
239. |  | III/22 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
240. |  | III/21 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
241. |  | IV/8 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
242. |  | IV/2 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
243. |  | IV/15 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
244. |  | IV/16 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
245. |  | IV/22 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
246. |  | IV/21 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
247. |  | 7 | klimatyzator split ARNU09GSBI2 |  | - | 1 | 2
248. |  | 13 | klimatyzator split ARNU15GSBKI2 |  | - | 1 | 2
249. |  | 14 | klimatyzator split ARNU07GSBI2 |  | - | 1 | 2
250. |  | 15 | klimatyzator split ARNU07GSBI2 |  | - | 1 | 2
251. |  | 16 | klimatyzator split ARNU07GSBI2 |  | - | 1 | 2
252. |  | 17 | klimatyzator split ARNU07GSBI2 |  | - | 1 | 2
253. |  | 22 | klimatyzator split ARNU07GSBI2 |  | - | 1 | 2
254. |  | 23 | klimatyzator split ARNU15GSBKI2 |  | - | 1 | 2
255. | 88 | 0/6 | centrala nawiewna TLP200/5,0 | SYSTEMAIR | - | 1 | 2
256. |  | 0/4 | centrala nawiewna TLP200/5,0 |  | - | 1 | 2
257. |  | 0/21 | centrala nawiewna TLP200/5,0 |  | - | 1 | 2
258. |  | 0/22 | centrala nawiewna TLP200/5,0 |  | - | 1 | 2
259. |  | 5 | centrala nawiewna VS-10-RH-T | VTS | - | 1 | 2
260. |  | I/6 | centrala nawiewna VS-10-RH-T |  | - | 1 | 2
261. |  | II/6 | centrala nawiewna VS-10-RH-T |  | - | 1 | 2
262. |  | III/6 | centrala nawiewna VS-10-RH-T | VTS | - | 1 | 2
263. |  | IV/6 | centrala nawiewna VS-10-RH-T |  | - | 1 | 2
264. |  | 1-3 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
265. |  |  | kratka nawiewna Ø 450 |  | - | 1 | 2
266. |  | 101-103 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
267. |  |  | kratka nawiewna Ø 450 |  | - | 1 | 2
268. |  | 201-203 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
269. |  |  | kratka nawiewna Ø 450 |  | - | 1 | 2
270. |  | 301-303 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
271. |  |  | kratka nawiewna Ø 450 |  | - | 1 | 2
272. |  | 401-403 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
273. |  |  | kratka nawiewna Ø 450 |  | - | 1 | 2
274. |  | 17-19 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
275. |  | 116-118 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
276. |  | 216-218 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
277. |  | 316-318 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
278. |  | 416-418 | wentylator osiowy kratką Ø 160 |  | - | 1 | 2
279. | 169 | 7 | klimatyzator ścienny | HAIER | 4.8 | 1 | 2
280. | 174 | warsztat PSO | Instalacja wentylacji mechanicznej
281. |  |  | wentylator dachowy TCV202 | HARMANN |  | 1 | 1
282. |  |  | wentylator dachowy TCV252 |  |  | 1 | 1
283. |  |  | wentylator dachowy TCV315 |  |  | 1 | 1
284. |  |  | wentylator dachowy CAPP 4-250/700S |  |  | 2 | 1
285. |  |  | wentylator dachowy ROFTEC 2-225/1900T |  |  | 1 | 1
286. |  |  | wentylator dachowy ROFTEC 4-400/4200S |  |  | 1 | 1
287. |  |  | wentylator ścienny AXER 315/2/3600S p.diagn. |  |  | 1 | 1
288. |  |  | wentylator ścienny WAX 450/W/4/5100S p. diag |  |  | 1 | 1
289. |  |  | centrala wentylacyjna dachowa VVS021c | VTS |  | 2 | 2
290. |  |  | centrala wentylacyjna dachowa VVS100c |  |  | 1 | 2
291. |  |  | Układ odciągu spalin/odciągi miejscowe/filtrowentylatory
292. |  |  | bębnowy odsysacz spalin | Nederman |  | 3 | 1
293. |  |  | mobilne urządzenie FilterBox - hala spaw. |  |  | 2 | 1
294. |  |  | Filtr MCP - stolarnia |  |  | 1 | 1
295. |  |  | AutoM Z 30 - spawalnia |  |  | 1 | 1
296. |  |  | System Kos-C z wentylatorem WPA BOX | Klimawent |  | 1 | 1
297. |  |  | Instalacja klimatyzacji - układ VFR, split, agregat do centrali
298. |  |  | jednostka zewnętrzna-skraplacz VFR - dach | DAIKIN |  | 1 | 2
299. |  |  | jednostki wewnętrzne-parowniki VFR 1 piętro |  |  | 7 | 2
300. |  |  | jednostka zew. + wew. SPLIT pom. pkt dystr. |  |  | 1 | 2
301. |  |  | agregat przy centrali - centr went. NW3 |  |  | 1 | 2
302. | 179 | PST | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
303. | 222 | strzelnica | jednostki wewnętrzne ścienne | HAIER |  | 3 | 2
304. |  |  | jednostka wewnętrzna stropowa |  |  | 1 | 2
305. |  |  | jednostka zewnętrzna |  |  | 1 | 2
306. |  | Wieża strzelnicy | klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
307. | 267 | 1/6 | klimatyzator MS12AQ | LG | - | 1 | 2
308. |  | 1/3 | klimatyzator P09RL.NSB | LG | - | 1 | 2
309. |  | 1/2 | klimatyzator CT18NQ2+AKB 72911320 | LG | - | 1 | 2
310. |  | 1/2 | klimatyzator CT18NQ2+AKB 72911320 | LG | - | 1 | 2
311. |  | 2/1 | klimatyzator MS18AQ | LG | - | 1 | 2
312. | 269 | wieża poligon p.poż | klimatyzator MU3M19+2x jedn. Wew. MS18AQ | LG | - | 1 | 2
313. | 274 | sterownia | Klimatyzator stacjonarny – RONI R26W | ROTENSO | 2.6 | 1 | 2
314. | 278 | 13 | LV-UHS28-I4T- jednostka wewnętrzna VRF | LENNOX | - | 1 | 2
315. |  | 20 |  |  | - | 1 | 2
316. |  | 35 |  |  | - | 1 | 2
317. |  | 32 |  |  | - | 1 | 2
318. |  | 24 |  |  | - | 1 | 2
319. |  | 29 |  |  | - | 1 | 2
320. |  | 41 |  |  | - | 1 | 2
321. |  | 31 |  |  | - | 1 | 2
322. |  | 42 |  |  | - | 1 | 2
323. |  | 32A |  |  | - | 1 | 2
324. |  | 34 |  |  | - | 1 | 2
325. |  | 25 |  |  | - | 1 | 2
326. |  | 36 |  |  | - | 1 | 2
327. | 278 | 27 |  | LENNOX | - | 2 | 2
328. |  | 117 |  |  | - | 1 | 2
329. |  | 26 |  |  | - | 1 | 2
330. |  | 44 |  |  | - | 1 | 2
331. |  | 114 |  |  | - | 1 | 2
332. |  | 202 |  |  | - | 1 | 2
333. |  | 202 |  |  | - | 1 | 2
334. |  | 203 | LV-UCF71-I4T- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
335. |  | 203 |  |  | - | 1 | 2
336. |  | 47 |  |  | - | 1 | 2
337. |  | 21 |  |  | - | 1 | 2
338. |  | 035 | LXA-IHM18-NI- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
339. |  | 23 |  |  | - | 1 | 2
340. |  | 22 |  |  | - | 1 | 2
341. |  | 43 | LV-UHS45-I4T- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
342. |  | 48 |  |  | - | 1 | 2
343. |  | 122 | LV-UHS15-I4T- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
344. |  | 222 | LV-UHR80-I4T- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
345. |  | 319 | LXA-IHM09 NI- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
346. |  | 40 | LV-UHS56-I4T- jednostka wewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
347. |  | DACH | LV-HO335-I4M-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
348. |  | DACH |  |  | - | 1 | 2
349. |  | DACH | LV-HO280-I4M-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
350. |  | DACH | LV-MO80-I4T-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
351. |  | DACH | LXA-IHM09 NO-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
352. |  | DACH | LXA-IHM18 NO-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
353. |  | DACH | LXA-IHM18 NO-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
354. |  | DACH | LXA-IHM18 NO-jednostka zewnętrzna VRF |  | - | 1 | 2
355. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 8.0 N1W C22654/17 | CLIMA PRODUKT | - | 1 | 2
356. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.6 N6W6 C22657/17 |  | - | 1 | 2
357. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.0 N2W2 C22660/17 |  | - | 1 | 2
358. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.0 N5W5 C22655/17 |  | - | 1 | 2
359. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.0 N7W7 C22658/17 |  | - | 1 | 2
360. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.0 N8W8 C22661/17 |  | - | 1 | 2
361. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 6.6 N3W3 C22656/17 |  | - | 1 | 2
362. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna Tytania 2.6 N4W4 C22659/17 |  | - | 1 | 2
363. | 278 | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 PP-500-1 N10W10 16 AM | KLIMOR | - | 1 | 2
364. |  | DACH | Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 PP-1200-1 N9W9 16 AM |  | - | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Brodnica, ul. Czwartaków 1
365. | 1 | 16 | Klimatyzator ścienny AUX 18 FH 5,25-5,5 KW | AUX | 5.3 | 1 | 2
366. |  | 103 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
367. |  | 105 | klimatyzator ścienny TAC-12 | RCOOL | 3.5 | 1 | 2
368. |  | 106 |  |  |  | 1 | 2
369. |  | 216 |  |  |  | 1 | 2
370. |  | 217 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R26W | ROTENSO | 2.6 | 1 | 2
371. |  | 211 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KF-K3 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
372. |  | 206 | Klimatyzator ścienny AUX 18 FH 3,5-3,5 KW | AUX | 3.5 | 1 | 2
373. |  | 204 |  |  |  | 1 | 2
374. |  | 203 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
375. |  | 16 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
376. | 2 | 8 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
377. | 3 | 14 | klimatyzator MIDEA MSMABU-12HRDN1 | MIDEA | 3.5 | 1 | 2
378. | 4 | 107 | klimatyzator ścienny TAC-12 | RCOOL | 3.5 | 1 | 2
379. |  | 14 | klimatyzator 7G-07H | TADIRAN | 1.3 | 1 | 2
380. | 17 | 2 | Klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KG-K3DNA5J 5,3 KW | GREE | 5.3 | 1 | 2
381. |  | 103 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
382. | 27 | magazyn żywnościowy | Klimatyzator ścienny KWX -18 | KAISAI | 5.3 | 1 | 2
383. | Szafa Węzła tel-kom RACK DSZ-42U tel. 261 43 8901 |  | klimatyzator stacjonarny OC 5720 | SEIFERT | 2 | 1 | 2
384. | 35 | PST | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 3.5 | 1 | 2
385. |  | Kontenery | Klimatyzator Rotenso R 35 WOR 11 | ROTENSO | 1.3 | 2 | 2
386. |  |  | Klimatyzator AUX-09SHOAWS - H09 B4-FHR 3 DI 0,8 KW | AUX | 0.8 | 14 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Brodnica, ul. Targowa
387. |  | Kontenery | Klimatyzator AUX | AUX | 0.8 | 32 | 2
388. |  | Kontenery | Klimatyzator Rotenso R 35 WOR 11 | ROTENSO | 1.3 | 8 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Brodnica, ul. Królowej Jadwigi (WCR)
389. | 1 | 102 | Klimatyzator ścienny KWX -12 | KAISAI | 3.5 | 1 | 2
390. |  | 106 | Klimatyzator MIDEA MSMABU 12HRDN1 | MIDEA | 3.5 | 1 | 2
391. |  | 202 | Klimatyzator stacjonarny | SEVRA | 3.5 | 1 | 2
392. |  | 207 | Klimatyzator stacjonarny | HAIER | 3.5 | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Chełmno, Grubno
393. | 25 | 1 | klimatyzator S-18AHP | LG | 3.5 | 1 | 2
394. |  | 105 | Klimatyzator ścienny RONI R35W | ROTENSO | 3.3 | 1 | 2
395. | 42 | kont.stacja paliw | klimatyzator przenośny Galanz-model Galaxy 6710 | GALANZ |  | 1 | 2
Kompleks nieruchomości wojskowych Chełmno, Al. 3-go Maja 2-4
396. | 2 | 202 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | ROTENSO | 3.5 | 1 | 2
397. | 3 | 9 | klimatyzator ESNH126LLAO | LG | 2.5 | 1 | 2
398. |  | 108 | Klimatyzator stacjonarny – RONI R35W | KASAI | 3.5 | 1 | 2
399. | 4 | 25 | klimatyzator MIDEA MSMACU-18HRFN1 | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
400. | 9 | 6 | klimatyzator ścienny CHANGE GWH 12KF-K3 3,5 KW | GREE | 3.5 | 1 | 2
401. | 11 | 10 |  |  |  | 1 | 2
402. |  | 7 | Klimatyzator ścienny CHANGE GWH 18KG-K3DNA5J 5,3 KW |  |  | 1 | 2
403. |  | 7 | Klimatyzator MIDEA MSR18HRN1 5,0/5,3KW | MIDEA | 5.3 | 1 | 2
404. | 7 | 017 | centrala klimatyzacyjna GOLD-4 z wymiennikiem o mocy 75kW oraz z układem automatyki, filtrami tkaninowymi | PM LUFT | - | 1 | 2
405. |  | 017 | centrala klimatyzacyjna RAEE-8 z wymiennikiem o mocy 48kW oraz z układem automatyki, filtrami tkaninowymi, urządzeniem zewnętrznym TRANE |  | - | 1 | 2
406. | 7 | 01 | klimatyzator ALPICAIR- AWI-32 HRDC1E | ALPICAIR | 3.5 | 1 | 2
407. |  | - | kratka nawiew/wywiew 200x100 | - | - | 31 | 2
408. |  | - | kratka nawiew/wywiew 300x100 | - | - | 7 | 2
409. |  | - | kratka nawiew/wywiew 300x150 | - | - | 4 | 2
410. |  | - | kratka nawiew/wywiew 200x130 | - | - | 5 | 2
411. |  | - | kratka nawiew/wywiew 330x100 | - | - | 9 | 2
412. |  | - | kratka nawiew/wywiew 100x100 | - | - | 8 | 2
413. |  | - | wywiew varizon 600x530 | - | - | 14 | 2
414. |  | - | nawiew varizon 1200x1140 | - | - | 3 | 2
ogółem wartość netto:
podatek VAT w %:
ogółem wartość brutto:
elektroniczny podpis