Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie:	Remont instalacji parowej oraz spływu kondensatu dla remontu kuchni w budynku nr 94 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6a w Grupie.

Obiekt:             	Budynek nr 94 – (kuchnia)

Adres:             		86-134 Dragacz, ul. Dworcowa 6A, Grupa

Zamawiający:       	13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 36-miesięcy do 48-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO: ……………………………………zł

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku) | Wartość zł (NETTO) (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 4 x 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BUDYNEK NR 94 - INSTALACJA PAROWA |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja pary |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek do 4.05 mm łączonych przez spawanie - DN80 | m | 8.90 |  |  |
| 2 d.1 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 65 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie - DN65 | m | 5.60 |  |  |
| 3 d.1 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie - DN50 | m | 2.00 |  |  |
| 4 d.1 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie - DN32 | m | 35.00 |  |  |
| 5 d.1 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie - DN25 | m | 1.20 |  |  |
| 6 d.1 | Redukcja rurociągu stalowego DN130/DN50 | szt. | 1.00 |  |  |
| 7 d.1 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - rozdzielacz z rury stalowej DN65 | m | 2.00 |  |  |
| 8 d.1 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - rozdzielacz z rury stalowej DN50 | m | 4.00 |  |  |
| 9 d.1 | Montaż zaworów parowych DN32 UWAGA: ZAWORY MATERIAŁ ZAMAWIAJĄCEGO | szt | 12.00 |  |  |
| 10 d.1 | Króciec prosty do wspawania DN32 z końcówką na wąż | szt | 8.00 |  |  |
| 11 d.1 | Króciec prosty do wspawania DN25 z końcówką na wąż | szt | 4.00 |  |  |
| 12 d.1 | Płukanie instalacji pary | m | 52.70 |  |  |
| 13 d.1 | Próby szczelności instalacji pary z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 52.70 |  |  |
| 14 d.1 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 4.02 |  |  |
| 15 d.1 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 4.55 |  |  |
| 16 d.1 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 8.57 |  |  |
| 17 d.1 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm - farba podkładowa termoodporna do 200 stopni C | m2 | 4.02 |  |  |
| 18 d.1 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - farba podkładowa termoodporna do 200 stopni C | m2 | 4.55 |  |  |
| 19 d.1 | Izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 56-89 mm - DN80 | m2 | 2.24 |  |  |
| 20 d.1 | Izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 56-89 mm - DN65 | m2 | 1.41 |  |  |
| 21 d.1 | Izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.zewn. 57-89 mm - DN5 | m2 | 0.38 |  |  |
| 22 d.1 | Izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 27-38 mm - DN32 | m2 | 4.40 |  |  |
| 23 d.1 | Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 27-38 mm - DN25 | m2 | 0.15 |  |  |
| 24 d.1 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubości 0.80 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. 60-191 mm | m2 | 0.75 |  |  |
| 25 d.1 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.80 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 55 mm | m2 | 4.40 |  |  |
| 2 | Instalacja kondensatu |  |  |  |  |
| 26 d.2 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie - DN25 | m | 26.62 |  |  |
| 27 d.2 | Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 15 mm i grubości ścianek do 2.65 mm łączonych przez spawanie - DN15 | m | 1.60 |  |  |
| 28 d.2 | Redukcja rurociągu stalowego DN25/DN15 | szt. | 2.00 |  |  |
| 29 d.2 | Redukcja rurociągu stalowego DN65/DN25 | szt. | 1.00 |  |  |
| 30 d.2 | Odwadniacze parowe pływakowe gwintowane DN15 | szt | 12.00 |  |  |
| 31 d.2 | Odwadniacze parowe pływakowe gwintowane DN25 | szt | 3.00 |  |  |
| 32 d.2 | Zawory zwrotne parowe gwintowane DN15 | szt | 12.00 |  |  |
| 33 d.2 | Zawory zwrotne parowe gwintowane DN25 | szt | 3.00 |  |  |
| 34 d.2 | Króciec kątowy gwintowany DN15 z końcówką na wąż | szt | 9.00 |  |  |
| 35 d.2 | Króciec kątowy gwintowany DN25 z końcówką na wąż | szt | 3.00 |  |  |
| 36 d.2 | Króciec kątowy gwintowany DN15 do wspawania | szt | 15.00 |  |  |
| 37 d.2 | Króciec kątowy gwintowany DN25 do wspawania | szt | 3.00 |  |  |
| 38 d.2 | Trójnik stalowy DN25 do wspawania | szt. | 1.00 |  |  |
| 39 d.2 | Trójnik stalowy DN15 do wspawania | szt. | 12.00 |  |  |
| 40 d.2 | Złączka gwintowana - nypel DN25 | szt. | 3.00 |  |  |
| 41 d.2 | Złączka gwintowana - nypel DN15 | szt. | 12.00 |  |  |
| 42 d.2 | Płukanie instalacji kondensatu | m | 28.22 |  |  |
| 43 d.2 | Próby szczelności instalacji kondensatu z rur stalowych | m | 28.22 |  |  |
| 44 d.2 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 2.95 |  |  |
| 45 d.2 | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 2.95 |  |  |
| 46 d.2 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - farba podkładowa termoodporna do 200 stopni C | m2 | 2.95 |  |  |
| 47 d.2 | Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 21-38 mm - rurociągi DN25 | m2 | 2.84 |  |  |
| 48 d.2 | Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr. zewn. 21-38 mm - rurociągi DN15 | m2 | 0.11 |  |  |
| 49 d.2 | Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubości 0.80 mm na izolacji rurociągów o śr.zewn. do 55 mm | m2 | 1.07 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  | … % |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |